仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171121

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  塑化人体标本                       1套

第2包  胚胎全息数字人系统                 1台

第3包  综合急救模拟人                     1台

第4包  牙用热凝仪                        12套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年11月08日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572

4、投标截止时间：：2017年11月21日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

2017年11月08日

第1包：塑化人体标本3套参数要求

联系人：古老师025-86868235

一、整体部分

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 奔跑者（全身肌肉） | 1 |
| 2 | 全身脉管系统 | 1 |
| 3 | 整体内脏原位 | 1 |

技术参数：

标本外观没有流胶或流油现象，样品形态色泽和谐自然。

★标本制造企业的经营范围要有生物塑化标本生产制作或相关的符合本次采购货物的生产资质；

标本制作采用注胶工艺使用自动注胶机进行灌注；

标本制作采用真空低温技术进行标本浸渗；

标本制作采用恒温恒湿专用硬化间进行标本硬化；

塑化标本缩水率小于10%；

标本色白，接近于自然颜色；

标本保存方法简单，不受不受温度和湿度限制，无须通风；

解剖参数：

奔跑者：去除皮肤显示肌肉结构。.显示肌肉纹理，各肌肉间分离清楚，显示部分皮神经主要血管，左侧肌肉从起点打开，右侧肌肉原位。显示面  肌、咀嚼肌、颈肌、胸腹、背肌、上肢肌、下肢肌、手部肌肉、足部肌肉。

整体内脏原位：显示浅层神经、肌肉、血管，去除胸腹壁，显示内脏，腹壁可拆卸，显示面  肌、咀嚼肌、颈肌、胸腹、背肌、上肢肌、下肢肌、手部肌肉、足部肌肉。

全身脉管系统：右侧深层解剖显示全身主要动脉的构成及其分支，如心脏、升主动脉（左右冠状动脉及其分支）、主动脉弓（头臂干、左颈总动脉、左锁骨下动脉及各自分支）、胸主动脉（壁支肋间后动脉和肋下动脉、脏支）、腹主动脉（膈下动脉、腰动脉、骶正中动脉、腹腔干等）、左右髂总动脉、髂内动脉（髂腰动脉、骶外侧动脉等）、髂外动脉（腹壁下动脉、旋髂深动脉）、股动脉（腹壁浅动脉、旋髂浅动脉、阴部外动脉、股深动脉）、腘动脉、胫前动脉、胫后动脉等。

评标细则：

投标时请携带奔跑者（全身肌肉）作为投标样品

- 本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务报价评分35分；

以投标人有效投标报价中的最低价为评标基准价，得满分35分。（投标人报价明显大幅度低于其他投标人投标价格的作为无效投标供应商处理）商务报价评分结算公式为：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100。

2、技术、服务、资信业绩综合分65分；

评分细则

| 技术 部分 | 55分 | 技术参数配置 | 分值范围0-10分 | 技术参数及要求完全符合招标文件要求的，得10分。技术参数及功能要求每有一项不满足的扣2分，带*的技术参数及功能要求为关键技术指标（如果有的话），每有一项不满足的扣3分，扣完为止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标样品 综合评价 | 分值范围0-25分 | 投标样品横向比较进行评价： (1)根据标本样品的解剖结构的清晰度、暴露充分度进行评定，优[4-5]分、良[2-3]分、差[0-1]分； (2)根据标本样品的外观是否有流胶或流油现象进行评定，优[4-5]分、良[2-3]分、差[0-1]分； (3)根据标本样品形态色泽是否和谐自然进行评定， 优[4-5]分、良[2-3]分、差[0-1]分； (4) 根据标本的制造工艺、质量、环保性等进行评定，优[4-5]分、良[2-3]分、差[0-1]分； (5) 根据标本的样品、实物图片、产品彩页、技术说明、检测报告等证明材料的详实与符合程度进行评定，优[4-5]分、良[2-3]分、差[0-1]分； 不提供投标样品或提供样品不全的得0分； |
|  |  | 项目实施能力及实施方案 | 分值范围0-3分 | 好的得分范围2-3分； 较好得分范围1-2分； 一般得分范围0-1分 |
|  |  | 售后服务计划及服务承诺 | 分值范围0-4分 | 针对招标项目有详尽的配送、验收、售后服务计划、措施及相关承诺，所述内容对招标文件要求响应好的得4分；一般的得2分；未提供的不得分； |
|  |  | 制作工艺 技术研发 | 分值范围0-8分 | 标本制作采用注胶工艺使用自动注胶机进行灌注，提供相关证明者得2分，未提供者不得分； 标本制作采用真空低温技术进行标本浸渗；提供相关证明者得2分，未提供者不得分； 标本制作采用恒温恒湿专用硬化间进行标本浸渗；提供相关证明者得2分，未提供者不得分； 标本制作采用国际先进德国冯.哈根斯技术进行制作，提供相关证明者得2分，未提供者不得分； |
| 服务资信业绩部分 | 15分 | 投标单位 经营情况 | 分值范围0-2分 | 提供开标前两年的经过会计师事务所或税务部门年检的财务报表，财务状况良好者得2分，财务状况一般者得1分，财务状况差者得0分。 |
|  |  | 企业认证证书及专利证书 | 分值范围0-7分 | （1）制造商具备有效质量管理体系认证证书的得0.5分； （2）制造商具备高新技术企业认证证书的得2分； （3）制造商具备省著名商标认证证书的得2分； （4）具备与本项目招标产品相关的专利证书，每一份证书得0.2分，最多得2.5分； |
|  |  | 企业业绩 | 分值范围0-6分 | 要求投标人提供近3年以来与所投产品相同或同类塑化标本产品的单个合同销售金额达到或超过本项目采购预算金额的每份得2分，最多得6分。 （投标人要列出采购单位名称及项目负责人联系电话及验收报告） |

第2包：胚胎全息数字人系统参数要求

联系人：古老师025-86868235

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字人解剖 设备 | 1台 | 1．★软件必须是基于美国VHP数据重建的完整三维人体虚拟解剖学软件。使用新鲜真尸建模。断层颜色真实，没有经过福尔马林浸泡过，颜色鲜活。不是采用模型、贴图等其它方式进行的三维建模。 2．软件同时兼容Windows 系统和苹果电脑IOS系统。 3. 软件支持任意角度斜切功能，实现多维度的人体构造学习。 4. ★软件中的冠状面、矢状面、水平面以及三维人体结构都做了空间坐标定位，同一结构的边界点的坐标与三个断面的结构边界点坐标必须一一对应，移动任何一个断面，其余两个断面和三维人体结构会自动与之精准匹配。 5．冠状面、矢状面、水平面、断层图片上的人体结构进行划分，其解剖点位不少于2600个；点击断层上的结构可以构建数字人体当中的三维结构。并且解剖学结构名称均为中英文对照，伴有英文真人标准发音。 6．软件可以安装国外大学的解剖学课程，安装课程后学生可以通过该软件学习国外知名教授的解剖学课程。 7．软件提供课程编辑功能。教师可以制作自己的课程，课程格式基于Html语言。支持ASP语言，SQL数据等。可根据教学需求开发课程控件支持加载互联网上的在线课程，也可以通过输入网址直接打开在线课程页面。课程中内容可在HTML文档编辑器中任意编辑，支持 jpge、jpg 、PNG 类型图像。支持avi 、FLASH 、QUICKTIME等多种类型视频格式。可制作出界面优美，易于操作的多媒体课程。 8. 软件中具备影像数据课程，包括X光、核磁、CT等影像类资料。影像类资料做有结构划分并与软件中的数字人体结构及断层数据相互关联。 9. 软件具有快速检索查询功能，输入解剖学结构可以快速的检索出相应的三维结构，选择高亮添加或者正常添加，选择高亮添加时在断层面上对相应的结构以变色形式标记出来，便于加深使用者的该结构的注意力，提高记忆水平。 10．在进行虚拟解剖操作时，可以根据使用者的习惯设定是双击鼠标解剖还是单机鼠标进行解剖，可以设定隐藏或显示的剖面的结构名称。 11．皮肤透明度可调节，方便查看人体的内部结构。具有皮肤调整到半透明可清楚的查看人体的内部结构的功能。 12．针对局部解剖学教学的软件须将数字人体划分成了腹部及盆腔，背部，上肢，下肢，头部，颈部，胸部等部分。每个部位都是独立的单元结构。根据需要可实现选择相应的部位解剖、旋转、拖动、放大等操作。 13．针对系统解剖学教学及实验的需要须将数字人体划分成消化系统、神经系统、心血管系统、内分泌系统、生殖系统、泌尿系统、感觉器官、淋巴系统、关节、肌肉、骨骼系统、表皮。并且每一个系统都是独立的单元结构。 14. 系统内嵌于55寸多点触控屏内，内置扬声器，立式金属支架，分辨率：1920x1080，亮度：350 cd/m2，对比度：1400:1，可视角水平:178° / 垂直:178°，响应时间 5 ms (GTG)。内嵌计算机:CPU I5、内存8G、硬盘500G、独立显卡NVIDIA GT750。 15. 硬件质保1年，软件终身维护。 |
| 2 | 胚胎全息影像装置 | 1 | 项目内容 型号/来源 规格参数 数量 单位 硬件 液晶显示屏 21.5寸液晶屏；分辨率：1920*1080 4 个 多通道同步播放器（4通道） 定制 输出分辨率：4096*768；支持Windows视频文件；支持Windows桌面输出； 1 个 有源音箱 定制 2声道 1 套 底座造型柜 定制 上边1200mm,下边900mm,高1550mm,全金属材质 1 个 全息玻璃 定制 梯形全息玻璃四面 1 套 线材及配件 定制 VGA/BNC/DVI线材 1 套 软件 胚胎发育视频 定制 有自主知识产权的胚胎发育动画演示系统，不少于5分钟 1 套 硬件质保1年，软件终身维护。 |

注：★条款是必须满足参数

第3包综合急救模拟人参数要求

联系人：吴老师13813874883

1. 总体要求：

1.1  模拟人由电脑无线控制，要求双侧的静脉注射手臂血管形成循环系统，要求血压测量手臂使用真实的血压计可测量，使用真实的听诊器听诊心肺音。
1.2  模拟纯生理状态下的反应，生命体征联动，比如：改变心电图同时，血压、呼吸等体征自动变化。具有可以自动反应学生的操作功能。                                                                            1.3  模拟气泵内置，不依赖外接电动气泵或手动打气筒，可以持续维持模拟人自主呼吸。
1.4  具有医患对话功能，可进行问诊练习，通过模拟人头部的无线麦克风传感器，模拟人可以发出声音，与操作者对话，模拟人内置有声音转换模块，可以实时发送学生回答的声音给教师，因此可以现场随时模拟问诊全过程，并且问诊过程由现场指导教师当场随意模拟患者对话；符合申请美国国家灾难生命支持基金会（NDLSF）培训基地ADLS美国国家灾难急救高级生命支持课程要求。
1.5  心血管系统方面：可以听诊心音、Korotkoff音等，对在真实的监护仪上对心电图、血压、呼吸次数、心律及CO2、体温等体征进行监测和记录。
1.6  全身可以触及双侧的颈动脉、股动脉等多处动脉搏动，脉搏的搏动强度对血压的强度和胸外按压的效果会自动产生相应变化。
2. 基本特点：解剖标志明显，胸部具有逼真的模拟肋骨结构；具备独立的生理学系统，可移动，配套跟临床无异的生命体征监护仪，显示生命体症界面，可以显示ECG、有创血压、血氧、中心静脉压、肺动脉压、呼吸频率以及体温和时间，操作伴随心电波形的变化，具备强大直观用户操作界面。
3. 模拟人各系统功能：

3.1.神经系统：

3.1.1.可模拟痉挛和抽搐。

3.1.2.模拟人可以发出多种声音。并且操作者通过耳麦，实时进行现场对话，对话声音由模拟人发出。另可从预录的资料库中选择对话或自行录制新的对话和声音。可由老师直接透过模拟人发音，并通过耳麦听到学员的对话。

3.2.气道：

3.2.1.可进行直接喉镜检查和经口腔、鼻腔插管。可以进行鼻腔通气道置入术、喉罩置入术等急救置管操作。

3.2.2.可设置多种气道音：喉鸣吸气相、喉鸣呼相、喉鸣双相。现场演示此软件界面。

3.2.3.可模拟异常插管时的表现，可引起胃的隆起。如果插管过深，可引起单侧胸廓起伏，与临床实际相符合。

3.2.4.可练习压额抬颌法(head tilt-chin lift)和下颚推挤法(jaw-thrust)两种手法打开气道。

3.2.5.可练习各种吸痰操作，包括经口腔、鼻腔、气管插管内吸痰操作。

3.2.6.内置气管插管感应器，可监测插管深度，并自动并自动记录到操作日志中。

3.2.7.通过导师电脑控制产生不同的困难气道，包括舌水肿、喉水肿。

3.3.呼吸系统：

3.3.1.具有成人特征的气道（包括口咽、鼻咽和喉部），可见逼真的声门。

3.3.2.通气时，可见逼真的胸廓起伏。

3.3.3.可模拟正常和异常呼吸音，与呼吸频率相符。可独立选择不同的肺部听诊音，也可以选择同步模式，统一肺部听诊音。包括有正常呼吸音、哮鸣音、爆裂音和短促呼吸音等选择。

3.3.4.可进行机械通气，在使用简易呼吸球囊通气时，可见通气监测波形和通气量及肺扩张程度。

3.3.5.可调节各种吸呼比，使用百分比调节吸气/呼气比，调节范围从10%~90%。模拟正常既异常呼吸状态。现场软件演示该内容调节界面。

3.3.6.现场软件演示该内容调节界面。软件上可直接点击选择模拟人的多种呼吸方式，需至少包括：库司玛大呼吸、潮式呼吸、Biots呼吸、长吸式呼吸等，选择任意一种呼吸方式之后，模拟人的呼吸状态和相关生命体征参数会实时根据导师选择进行呼吸方式的变化。

3.4.循环系统：

3.4.1.脉搏搏动与血压等生理病理一致，全身可触及颈动脉、股动脉、挠动脉等多处动脉波动，脉搏随血压变化，并与ECG 同步。

3.4.2.可实现心、肺音听诊；可模拟正常或异常心音。带多种心音选择，与脉搏同步，强度和速度可调。
3.4.3.可以听诊Korotkoff音，使用真实的血压袖带和听诊器进行无创血压测量。

3.4.4.手臂含静脉输液系统，有回血(flashback)反应来确认静脉注射位置正确。

3.4.5.骨内注射可使用真实的骨内注射针，操作时可抽出液体，并可行骨内输液练习。骨内注射模块可更换，产品包含骨内注射更换配件。

3.4.6.胸外按压时，心电图显示有明显的的按压干扰波(artifact)和相对应的动脉血压波形。可实时监测按压质量，包括按压深度、频率、胸壁回弹是否充分。含CPR练习模式，有提示音和提示灯，根据2015国际心肺复苏指南标准设置。也可以自定义CPR的考试标准来进行考试。

3.4.7.含自动感应系统，对于学生进行除颤、起搏等操作模拟人会自动感应，产生反应并自动记录到日志中。

3.4.8.可发生紫绀，与模拟人血氧饱和度相符，可设置不同程度的紫绀。

3.4.9. 内建庞大心律数据库，可设定各种预先编辑好的心律，或可选择有节律障碍心律选项。

3.4.10. 使用真实心电图仪器，可以实时监测三导联或四导联心电图。

3.4.11. 使用真正的除颤仪，进行除颤、复律与同步监测心律功能。

3.4.12. 可设定多种逼真的心音。

3.4.13. 可调整各种心率，并与脉搏、心电图同步变化。使用除颤仪进进行同步监测心律时，呈现实时反应。

3.4.14同时可以选择现有心电图伴有PAC、PJC、PVC（单源性）（多源性）、成对早搏、交接性一波心律、室性逸博心律、PSVT等，伴随时间可调节，如1分钟伴有出现异常心律的次数。可增加心电图辨识的难度，可对与心内科专科性的训练。现场演示该设置界面。

3.4.15自动显示十二导联心电图报告。

3.4.15可设置颈动脉、股动脉、桡动脉、血氧饱和度的血压收缩期阈值，精确到个位数，现场演示该设置界面。

3.5.消化系统方面：
3.5.1腹部可闻及多种肠鸣音，各个肠鸣音听诊区间可行单独设定听诊状态；
3.5.2可模拟因过度吸气或插管错误而造成的胃扩张；

3.6.CPR监控系统：

3.6.1.心肺复苏时，模拟人可感知CPR操作，自动记录和测量；脉搏强度可随模拟人血压和心电图同步改变。

3.6.2.CPR按压，胸前重击，胸外按压可以直观的体现在监护仪的心电波形上；可行口对口、简易呼吸器具通气；有效通气后，可见到胸部起伏。软件有CPR质量监控功能，包括平均按压频率、深度，通气量、通气频率、按压间断时间等。

3.6.3.学员进行CPR操作时，控制端模拟人操作软件，实时以动态按压波形、通气波形和文字的形式反馈学员操作情况；导师能够轻松的设置CPR各项数据的正确范围，当学员进行操作时，导师可以通过控制端软件，来直观看到学员的每次操作是否达标。产品出厂时，自动设置为2015美国心脏学会的标准，之后5年一次标准调整时，可以自行设定。CPR分为考核模式和练习模式，在练习模式下，会有按压、通气的提示音方便教学。

3.7.心脏复律和除颤
3.7.1.皮肤内置感应器，可感应真实的电极片和AED，与真实的仪器使用

3.7.2.可使用临床真实的除颤仪，模拟人的心电图可同步显示在除颤仪或AED的监护界面上
3.7.3.可识别真实除颤仪除颤功率及电复律功率，模拟人会自动产生生命体征变化。模拟人可区分识别心脏除颤和同步电复律，在心电图上可以反映心外按压图形。

3.8.四肢、关节活动：前臂、肩部与髋关节可以拟真转动，双腿、双膝可以弯曲，可以平躺、半坐卧或坐起。

4. 模拟监护仪：

4.1. 20寸触控屏一体机电脑生命体征监护仪，与模拟人和控制电脑无线连接，控制电脑和模拟监护仪之前无需增加转换器。可以同时显示病人的12种生理数据，它会随着模型人内部潜在的生理特征的变化，进行实时更新，容易改变各种设置，包括如显示颜色, 位置和警报等。 增强模拟培训的逼真性。
4.1.2可与导师电脑共享显示病人X光片、CT片、MRI或B超等报告。
4.1.3预设生理参数有，心率、动脉血压、呼吸次数、血氧饱和度、呼吸末二氧化碳、体温、无创血压和时间；动脉血压、呼吸曲线、呼吸末二氧化碳和脉搏血氧。

4.1.4.可触控屏幕可自动显示模拟人当下的12导联心电图报告。

5. 软件操作系统：

5.1.适用于Windows系统，操作界面友好。

5.2.操作记录：可对学员的操作进行感应和记录，同时记录的包括模拟人的体征变化。操作记录可用于评估反馈讨论时使用。

5.3.预设临床急危重症病例以及病例编辑和运行病例
5.4.附带病例≧10个，包括呼吸、循环、消化、泌尿系统、神经系统、内分泌系统等病例内容，提供病例清单。
5.5.通过运行屏幕细节记录，可快速浏览模拟人实施状态，可在运行期间点击按钮，控制模拟人的生理参数，是模拟人的生理状态跟随医护人员的救治做出反馈。
5.6.仿真案例运行时可与绑定的“患者”、情景、教学内容及已选设置自动运行，可由导师控制模块，允许在任何时间对模拟人生命体征进行控制

5.7. 设置病情按色块区分，“健康”、“注意”、“危重”“其他”等，方便编辑病例是直接链接使用。
5.8.包含线性病例和分支病例编辑模块，适合各种难易程度的病例编辑。

5.9.界面扩充显示模拟人病情状态、日志、项目操作内容、案例运行框架及目前运行阶段。

5.10. 病例运行期间，可直接点击节点（或称框架），改变病例发展方向或重回到上一阶段，从而打破病例编辑的局限性以及消除病例编辑时繁复的逻辑思维要求。同时增加病例运行时的可操控性和增加病例的多变性。

5.11.现场演示3D模拟型软件功能：可显示模拟人3D全彩模型，包括骨骼、心血管等。可虚拟显示模拟人体内器官或骨骼状态。该3D模型可旋转、放大，可直接点击局部，在列项中显示和修改模拟人生命体征参数。显示呼吸道、呼吸系统、循环系统数据。

6. 包含各种综合性伤口模块，可贴附于模拟人身上进行伤口识别和处理训练。

6.1综合创伤模块包含所有可用与实际场景中必要模块，有不同类性的伤口模块，14种伤口类型，23个伤口，包含紧急急救伤口模块17个、创伤伤口模块5个、烧伤伤口模块1个。可用于头部、胸部、腹部、背部、手臂、大腿、肌肉注射部位等。

第4包 牙用热凝仪12台参数要求

联系人：储老师025-85031912

| 充填方式 | 垂直加压和注射式热牙胶充填。 |
| --- | --- |
| 主机 | 1、大液晶视窗，显示各种信息和设定参数； |
|  | 2、医用级连线接口，触摸按键； |
|  | 3、同时连接并控制充填手柄和注射手柄； |
|  | 4、台式设计，表面光滑，易清洁； |
| 热压枪 | 热压手柄连线 1套 (含两个手柄保护套) |
|  | 1、充填部位：根尖三分之一的充填，可以充填副根管和侧枝根管； |
|  | 2、温度显示：主机显示即刻温度； |
|  | 3、操作温度：100度-600度可调； |
|  | 4、手柄的金属外壳保护套可整体取出高温高压灭菌；以避免交叉感染； |
|  | 5、携热尖，瞬时升温、瞬时降温；加热电源补充热能； |
|  | 6、达到设定的温度，自动停止加热保护功能。 |
| 注射枪 | 注射枪手柄连线 1套 (含两个手柄保护套) |
|  | 1、充填部位：根管上部三分之二充填； |
|  | 2、手柄：显示剩余牙胶量，金属外壳可整体取出高温高压灭菌； |
|  | 3、注压方式：电动推注均匀输送软化牙胶 |
|  | 4、注射速度：可供选择（三种或以上） |
|  | 5、注射胶囊：一次性使用，避免患者交叉感染；可供选择（三种或以上） |
| 电源 | 国内通用 |
| 其他 | 1、预弯器 1个 |
|  | 2、热压充填工作尖.06锥度 1组 |
| 售后与维保 | 全机质保贰年，每年2次巡检，报修24小时内响应。 |
| 使用培训 | 每年2次技术指导及使用培训。 |