仪器设备招标文件

项目编号：njmu-20180809a-1

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

项目名称： 工作站     1套      （预算：￥13万）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（详见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%(无息)。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份（四份密封加盖公章）。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2015年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为接受本招标书的所有要求。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布信息：

凡有意参加投标者，请登陆南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/下载电子招标文件，本次招标文件下载免费。

4、投标文件接收信息：

投标文件接收开始时间：2018年 08 月 09 日当天上午（北京时间）

投标文件接收截止时间：2018年 08 月 09 日上午 09:00前（北京时间）

投标文件接收地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室

（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

5、开标有关信息：

开标时间：2018年 08 月 09 日上午 09:00（北京时间）

开标地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室

（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

6、本次招标联系事项：

采购单位：南京医科大学

联系人：陈老师

电话：025-86868572

地址：南京医科大学江宁校区明达楼108室

（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

邮政编码：210000

负责部门：资产和产业管理处物资保障科

7、中标公告：本次招标的中标信息将会在开标结束后公示在南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/，请参标单位自行登录查阅！

南京医科大学资产和产业管理处

2018年07月16日

附件：

工作站---技术指标要求：

联系人：魏老师 15251834446

| 序号 | 条目 | 技术参数和规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★品牌 | 国际品牌，并提供产品的厂家正品彩页资料（非OEM），关于本次招标所有技术参数响应的参照标准均以投标产品厂商的产品彩页为准，如不能提供投标产品厂商的产品彩页可视为不符合招标技术要求。因本次采购工作站日常处理数据均为重要实验数据，为保证工作站数据安全和使用稳定，要求投标工作站品牌为全球/中国市场工作站市场份额30%以上的品牌（根据IDC报告） |  |
| 2 | 数量 | 1台 |  |
| 3 | 操作系统 | Windows® 10专业版（64位）简体中文 |  |
| 4 | ★处理器 | 本次配置2颗英特尔至强 金牌 6130 2.1G, 16C/32T, 10.4GT/s 2UPI, 22M 缓存, Turbo, HT (125W) DDR4-2666处理器 |  |
| 5 | ★芯片组 | 英特尔C622 |  |
| 6 | 内存 | 本次配置192GB (12x16GB) 2666MHz DDR4 RDIMM ECC 内存，配置24个DIMM 六通道；最高可配3TB 2666 MHz DDR4 ECC RDIMM 免费提供内存硬件防错技术 |  |
| 7 | 硬盘 | 本次配置3块3.5" 4TB 7200rpm SATA 硬盘，最高可配6个2.5 英寸或者6个3.5英寸模块化硬盘。 |  |
| 8 | Raid | 集成式：英特尔®芯片组SATA控制器(6 Gb/s)，软件RAID 0、1、5、10 英特尔RSTe (vROC)软件RAID 0、1、10 |  |
| 9 | 光驱 | 吸入式DVD+/-RW； |  |
| 10 | ★显卡 | 本次配置2块NVIDIA Quadro P5000, 16GB, 4 DP, DL-DVI-D独立显卡 |  |
| 11 | 显示器 | 本次配置2台24寸1920*1080（全高清）360度旋转 宽屏显示器 |  |
| 12 | 插槽 | 2 个 PCIe x4；3 个 PCIe x8；4 个 PCIe x16 （1 个 PCIe x8 能够进行背面穿板式访问，2 个 PCIe x8 仅可内部访问。插槽 1：在安装第 2 个 CPU 后，转换为 PCIe x8。插槽 3 和 6：仅在安装第 2 个处理器后可用。PCIe x16 - 仅在安装第 2 个处理器后可用。）最大支持9个PCIe插槽 |  |
| 13 | ★电源 | 1700 W 内部电源，最高 90% 能效、有源 PFC；1450 W 内部电源，最高 90% 能效、有源 PFC；1125 W 内部电源，最高 90% 能效、有源 PFC |  |
| 14 | ★保修服务 | 主机3年基础保修，保修期内提供7x24小时800电话技术支持和报修服务，主要城市距离服务中心40公里以内下一日历日现场维修（法定节假日除外）。 |  |
| 15 | ★安全性 | 第三代Sure Start ,安全身份验证，锁槽，全卷加密，TPM2.0认证。 |  |
|  | *应用软件： | （1）原厂商必须免费提供专业工作站管理软件，可以通过此软件在具体应用情况下分析软、硬件性能，管理、优化工作站使用性能，下载、更新专业驱动程序； （2）主机厂商提供专业工作站远程图形软件，支持远程协同设计功能. (3)预装远程协同设计及远程图形控制软件。必须满足在对带宽无特殊要求下能够实现图像高压缩比率传输及异地同步浏览、修改及渲染，支持异地协同工作及多方视频 |  |
| 16 | ★可操作性: | 免工具客户访问：卸下侧盖后可访问系统的托架和DIMM；设备使用活动螺钉固定客户可自行更换的组件；机箱允许客户自行改装，不需要工具，不会丢失特性； |  |
| 17 | 安全软件 | 内置安全芯片（DSPC）提供磁盘安全存储空间及访问控制； |  |
| 18 | 产品资质 | 原厂服务CCCS认证证书复印件，加盖厂商印章； |  |
| 19 | ★原厂资质 | 提供原厂服务承诺函和对本次项目的授权，加盖厂商印章 |  |

注:打 ★号项技术参数为必须满足项，否则按无效应标处理。