仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160526

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   全自动脑立体定位仪                 1台

第2包   便携式超声多普勒诊断仪             1套

第3包   牙科综合治疗机                     2套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年05月03日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年05月26日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年05月03日

第1包   全自动脑立体定位仪                 1台

联系人：范老师13851468314

- 无需手动操控，通过马达和电脑控制三个轴方向上的位移，精度需达到1μm；

- 可用于大小鼠的脑立体定位操作；

- 集成大小鼠脑图谱，可通过定标确定探针的位置；

- 集成全自动颅骨钻，可以进行自动钻孔；

- 附带微量注射器，可自定义注射量和注射速度，可完成多位点注射；

6．软件和计算机应适合该全自动脑立体定位仪正常运行。

第2包   便携式超声多普勒诊断仪             1套

联系人：丁老师025-86868459

一、主要规格及系统概述：

1.1主机 彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

1.1.1  15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器

1.1.2  二维灰阶成像部件

1.1.3  频谱多谱勒显示及分析系统

1.1.4  彩色多谱勒超声波诊断部件

1.1.5  多谱勒能量图

*1.1.6  Steer 角度独立偏转技术

1.1.7组织谐波成像

1.1.8凸阵扩展成像技术

1.1.9回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理）

*1.1.10  具有空间复合成像技术（要求支持凸阵成像)

1.1.11  二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式

1.1.12 二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式

1.1.13 图像局部放大功能(能实现实时和冻结后放大，放大倍率≥7倍)

*1.1.14 可实现智能实时宽景成像（要求支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具有实时宽景成像速度提示、有多种伪彩显示）

1.1.15  具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式

*1.1.16 超声图像显示区域放大功能，放大档位≥2档，最大超声扫查图像显示区域≥10寸

1.2测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

1.2.1  一般测量

1.2.2  产科测量

1.2.4  心脏功能测量

*1.2.5  自动左室定量分析

1.2.6  外周血管血流测量分析报告功能

1.3图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描

1.4 参考信号:  心电,心音,脉冲波,心电触发

1.5输入/输出信号:

1.5.1  输入: VCR,外部视频, RGB彩色视频

1.5.2  输出:复合视频, RGB彩色视频, S---视频，VGA，

1.5.3  支持数据无线传输

1.6全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置：

1.6.1数字化超声图像硬盘存储≥290G

1.6.2 内置一体化工作站系统支持病人基本信息与单个病人图像信息同步预览

二. 技术参数及要求

2.1系统通用功能

2.1.1  监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，显示器角度可调范围≥30°

2.1.2主机探头接口数:2个

2.1.3安全标准：符合商品安全质量要求

2.2探头规格

2.2.1 频率:  宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥89度

线阵探头具有≥5种频率的变频范围

相控阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥90度

2.2.2  B/D兼用:凸阵:B/PW/Color

线阵:B/PW/ Color

相控阵:B/PW / Color

2.2.3穿刺导向: 探头可选配穿刺导向装置

2.3最大扫描深度≥350mm

2.4、体位标记：≥120种，可以自定义注释

2.7、扫描帧率：诊断深度20cm，全视野时≥50帧／秒

2.8、最大扫描线≥512/帧，扫描线密度可调

三、彩色多普勒：

3.1、多普勒频率≥2段可视可独立调节

3.2、B/Color双幅实时显示

*3.3、扫描帧率最大帧频≥340帧／秒

*3.4、彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）

四、频谱多普勒：

4.1、支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式

*4.2、取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm

4.3、线阵探头多普勒取样线偏转角度可调

*4.4、支持二维和频谱多普勒同时偏转

五、测量和分析：

5.1、常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）

5.2、外周血管专用测量及分析

5.3、妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

5.4、心脏功能专用测量及分析

5.5、多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）

*5.6、可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。

5.7、支持对于存储数据的再测量和分析

六、外设接口

*6.1、4个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备。

6.2 可装配多功能台车，带储物盒，操作台高度可调节。

6.3. 可装配专用配套背包一件，配合机器安全转运。

七、整机

*7.1 整机重量≤8kg （不含电池 附件）

* 7.2 显示屏仰角可调范围≥45度

7.3整机可装配可拆卸锂电池，可独立供电使用时间≥1小时。

第3包   牙科综合治疗机                     2套

联系人：周老师025-85031912

| 牙科综合治疗机参数： 2台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、下挂式医生操作台 |  |  |  |
| 2、高速涡轮手机管线2组 |  |  |  |
| 3、低速气马达手机管线1组 |  |  |  |
| 4、三用枪2组 |  |  |  |
| 5、空位1组 |  |  |  |
| 6、可调口腔冷光源 |  |  |  |
| 7、痰盂及给水系统 |  |  |  |
| 8、强吸及弱吸 |  |  |  |
| 9、观片灯 |  |  |  |
| 10、气控脚开关 |  |  |  |
| 11、电动牙科椅 |  |  |  |
| 12、电动牙椅下降、后仰安全系统 |  |  |  |
| 13、可移动地箱 |  |  |  |
| 14、助手架 |  |  |  |
| 15、医生座椅1+助手椅1 |  |  |  |
| 16. 配快接水管、气管（接移动洁牙机） |  |  |  |
| 17. 可选配便携式（可拆卸）头模操作系统 |  |  |  |