仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130702JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：梯度PCR仪
第二包：台式大容量冷冻离心机
第三包：测量控制设备
第四包：模块化工程教学实验平台
第五包：数据采集和仪器控制软件
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年7月3日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年7月9日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年7月3日   
第一包：梯度PCR仪  联系人：崔老师  联系电话：13951656716
1.最大升温速度：5.0℃/秒以上；最大降温速度：4.0℃/秒以上

2．温度控制精度0.1℃

3. 可调式热盖，控制温度范围从30～99℃；加长边框的内凹设计、高精度智能化热盖（HPSL），密封性好，一建可触开

4. 最大温度梯度范围：30℃以上

第二包：台式大容量冷冻离心机 

联系人：崔老师  联系电话：13951656716
1. 温度范围：–9 ˚C 至 40 ˚C，使用 Fast Cool 快速制冷功能可以快速冷却离心机舱体

2. 仪器最高转速：14000rpm,最大离心力：20800xg

3. 含A-4-62 水平转子, 包括4x250 ml吊篮和15 ml/50 ml Falcon管适配器 

4. 适配器, 用于250ml吊蓝, 适配 180-250ml 管, 2个

5. MTP微孔板吊篮, 适用4块微孔板或1块深孔板,适配 A-4-62(-MTP)水平转子，4个

第三包：测量控制设备  联系人：王老师  联系电话：13913843531
1. 用于实验室和教学拓展的测量控制设备。包含测控设备，实验电路板，上位机控制软件。
2. 集成8种仪器，包括数字万用表、示波器、函数发生器、波特图仪、动态信号分析仪、任意信号发生器、数字输入、数字输出
3. 通过USB总线供电，并与上位机通讯
4. 双通道差分模拟输入输出，200kS/s

5. 8通道数字输入输出和一个计数器
6. 3.5mm音频输入输出接口
7. 可与设备连接的学生实验电路板
第四包：模块化工程教学实验平台 联系人：王老师

                                      联系电话：13913843531
1. 模块化工程教学实验平台，包含实验仪器底板，实验面包板以及上位机仪器控制软件。
2. 集成12种实验仪器, 包括示波器、数字万用表、函数发生器、任意波形发生器、可编程电源、波特分析仪、阻抗分析仪、数字输入、数字输出、动态信号分析仪、两线电流电压分析仪、三线电流电压分析仪。
3. 集成Multisim电路设计与仿真软件，通过USB接口直接与ELVIS平台通讯。
4. 两通道示波器，每通道采样率100 MS/s，50MHz带宽，8 bits分辨率。
5. 数字万用表，5½ 位 。最大电压测量范围：60 VDC，20Vrms；最大电流测量范围： 2 Arms;最大电阻测量范围：100MΩ。 

6. 函数发生器：10-bit，±5V范围 ，0.2 Hz到5 MHz 正弦 ，0.2 Hz到1 MHz 三角波/方波 ，软件或手动可控。
第五包：数据采集和仪器控制软件  联系人：王老师

                                      联系电话：13913843531

1. 具有图形化编程语言开发环境，可用于工业界、学术界和研究实验室，业内标准的数据采集和仪器控制软件。
2. 学生可以在labVIEW编程环境中实现各种平台更复杂的数据采集、分析和控制试验。
3. 可以编程控制所有硬件产品，以及众多第三方仪器设备
4. 包含了多个labVIEW软件模块，如labVIEW FPGA, Real Time,声音振动工具包，PID和模糊逻辑工具包，高级信号处理工具包，频谱测量工具包，数据记录与监控工具包等。
5. 拥有50个授权，以及为期一年的标准服务项目（SSP）会员资格，其中包括- 一年2次自动获取软件更新
