仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20151210

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  冷冻干燥机                1台

第2包  真空冷冻浓缩仪            1台

第3包  腹部、心肺教学检查系统  1批

第4包  实验室安防系统          1批

第5包 倒置荧光显微镜           1台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年11月18日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年12月10日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年11月18日

第1包：冷冻干燥系统(进口原装) 参数要求

联系人：陈老师13770521940

1. 主机

1.1 温度和真空度显示：LCD显示温度和真空度，并可对显示单位进行设定，真空度连续可调；

*1.2 LED波形图显示真空度和冷阱温度；

1.3 启动电源和自动程序可自动控制降温和抽真空；

1.4 自动状态下运行步骤显示；

1.5 报警：水份报警及断电时有声音与显示警报；

1.6制冷压缩机 制冷能力：-50℃；

*1.7 冷阱 冷阱温度：-50℃；

1.8 最大制冰量：2.5 L；

1.9 最大除水能力：2 L/24h；

1.10冻干室

1.10.1 透明8阀冻干室顶盖

1.10.2原装进口三层搁板；

1.10.2 进口直口径广口冻干瓶连接

2.  真空

*2.1 极限真空度:2×10-3mbar；

*2.2 最大抽气能力：117Ｌ／min。

8 阀透明干燥室一套

3/4" 不锈钢 连接头7个

1/2" 不锈钢 连接头1个

40 ml 广口快速冻干瓶盖	1个

150ml 广口快速冻干瓶 	1个

600ml 广口快速冻干瓶	3个

900ml 广口快速冻干瓶	3个

进口真空泵油4桶

第2包：冷冻抗酸型真空离心浓缩仪 （进口原装）参数要求

联系人：联系人：陈老师13770521940

1.离心浓缩系统

1.1容量：最大容量50mlX12(600ml以上)

1.2驱动电机：无碳刷电机

1.3转子转速：RPM/G  转子转速1725rpm

1.4加热方式：微处理控制300W加热器

1.5玻璃盖带安全探测器

*1.6耐盐酸合金离心轴的聚四氟乙烯涂层铝质内腔

1.7温度显示：设定温度都在LCD显示

*1.8时间范围：0至999 分钟，可存贮1至9个程序；可设置2套温度和时间

1.9用户程序设定：LCD显示:程序号,温度,设定时间供设定,平能存9套程序.

1.10泄流阀控制：自动真空释放阀

*1.11温度范围 ℃：压缩机制冷，可使样品温度从-4度到100℃连续可调,设定精度为1度

1.12 控制面板：操作简单，专利设计一键式操作

1.13专用闪频枪：可在仪器运转中实时观察样品浓缩的状态，不用关机查看。

2.冷阱

*2.1最低温度 ℃：冷阱-50℃具有LED显示

2.2温度到达提示：具有LED显示

2.3容量 L：冷阱容量4L

2.4涂层：环氧树脂涂层

2.5底部排液口：底部排液口

*2.6升抗腐蚀玻璃冷阱瓶

3.抗腐蚀组合真空泵

3.1 极限真空度:2×10-3mbar；

*3.2最大抽气能力：98 Ｌ／min。

4..抗腐蚀隔膜泵

*2.5.2工作容量（L/min）： 75(L/min)

5.转子

5.1转子A：12-13mm 转子，可做(52*2-5ml,24*11-15ml样品)

转子B：12-17mm 转子，可做(40*1.5-2ml,60-100*3-6ml样品)

转子C：酶标板 转子，可做4个标准酶标板

5.2专用真空泵油4桶共16L

第3包：腹部、心肺检查教学系统一批

联系人：李老师86862922

1.智能化腹部检查教学系统教师机      1台

2.智能化腹部检查教学系统学生机      12台

3.智能化心肺检查教学系统教师机      2台

| 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （网络版）智能化腹部检查教学系统教师机 | 一、腹部检查电子标准化病人 ： 1、电子标准化病人呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、腹直肌、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确。 2、电子标准化病人能模拟43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动，创造了一位智能化的仿真病人，供学生进行反复地触诊训练。 3、肝脏触诊：有三种不同质地的肝脏，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头；有多种不同肿大程度的肝脏；有多种不同表面形态的肝脏（有的边缘不整、有的表面有大小结节）。 4、脾脏触诊：有多种不同肿大程度的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹。 5、胆囊触诊：有触痛的肿大胆囊，无触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别。 6、具有十种压痛、反跳痛体征的腹部疾病，供学生查体训练。 7、具有多种腹部血管杂音听诊和肠鸣音听诊体征。 8、系统自动识别功能，系统可自动识别模型故障发生位置并提供解决方案。 二、网络化交互式教学主控制平台： 实验室局域网络结构，分为教师主控机和学生实验机，具备网络教学及考核功能。 全体教学：教师主控机可将编辑的教学内容、病例、试题等，实时传送给所有学生机； 分组教学：教师机与学生机可以个别交互对话，也可分组教学； 实时示教：教师主控机可实时地将全部教学内容转播给全体学生机进行示教； 网络监控：在学生自学与分组教学中，教师机可以监控所有学生机的实际状态； 网络考试：学生的考核成绩和评估报告可上传到教师机，可查询、打印和存档。 三、系列教学软件：（中、英文版，网络版） 腹部触诊教学与考核软件制作了大量多媒体动画及活动影像，直观表现了肝、胆囊、脾的解剖特点、生理机制，表述了肝、胆囊、脾肿大的常见疾病、简要发生病理及临床意义，重点阐明了肝、胆囊、脾的触诊机理、触诊内容、触诊方法、常见错误、技能掌握关键点、肝、脾肿大的测量方法等必须掌握的重要内容以及腹部常见疾病压痛、反跳痛、腹部血管杂音和肠鸣音的听诊等教学内容。 四、配置 腹部触诊教学与考核软件；智能化腹部检查电子标准化病人1具；智能化终端控制器1台；钢木结构实验台1张；附件一套。 | 套 | 1 |
| （网络版）智能化腹部检查教学系统学生机 | 一、腹部检查电子标准化病人 ： 1、电子标准化病人呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、腹直肌、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确。 2、电子标准化病人能模拟43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动，创造了一位智能化的仿真病人，供学生进行反复地触诊训练。 3、肝脏触诊：有三种不同质地的肝脏，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头；有多种不同肿大程度的肝脏；有多种不同表面形态的肝脏（有的边缘不整、有的表面有大小结节）。 4、脾脏触诊：有多种不同肿大程度的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹。 5、胆囊触诊：有触痛的肿大胆囊，无触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别。 6、具有十种压痛、反跳痛体征的腹部疾病，供学生查体训练。 7、具有多种腹部血管杂音听诊和肠鸣音听诊体征。 8、系统自动识别功能，系统可自动识别模型故障发生位置并提供解决方案。 二、系列教学软件：（中、英文版，网络版） 腹部触诊教学与考核软件制作了大量多媒体动画及活动影像，直观表现了肝、胆囊、脾的解剖特点、生理机制，表述了肝、胆囊、脾肿大的常见疾病、简要发生病理及临床意义，重点阐明了肝、胆囊、脾的触诊机理、触诊内容、触诊方法、常见错误、技能掌握关键点、肝、脾肿大的测量方法等必须掌握的重要内容以及腹部常见疾病压痛、反跳痛、腹部血管杂音和肠鸣音的听诊等教学内容。 三、配置 腹部触诊教学与考核软件；智能化腹部检查电子标准化病人1具；智能化终端控制器1台；钢木结构实验台1张；附件一套。 | 套 | 12 |
| （网络版）智能化心肺检查教学系统教师机 | 一、模型采用可自动识别听诊部位的电子听诊器。 二、心肺听诊仿真人体内部，胸前背后各听诊部位安装了矩阵非接触识别传感器，心脏瓣膜相应部位有微型振动传感器，用电子听诊器实现智能化听诊，各听诊部位可同时进行听诊，在病变区可听到应有的病变体征，在非病变区可同时听到正常的心音及呼吸音。 三、 能触摸到心尖搏动，体现心尖位置的改变，能触摸到各种细震颤； 四、有“扩听示教”功能，无需点击界面可由电子听诊器引导各部位发出相应的心音及呼吸音。 五、听诊部位以骨性标识各肋骨肋间隙为标准。 ﹡六、每幅心电图均有自动测量尺，学生可任意测量心电图各波段的电压(振幅)、时间、ST段升高与降低的幅度，整幅心电图的心律与节律，测量后自动报出测量数据。 七、心肺听诊仿真人可模拟195例以上病人的综合体征且提供病例表。 八、采用ＵＳＢ声卡，可使听诊效果提高５０％。 九、所有软件应提供软件登记证。 十.、配置如下： 心脏听诊多媒体教学软件 1套 - 肺部听诊多媒体教学软件 1套 - 心肺听诊考核与练习软件 1套 - 心电图教学与考核软件 1套 - 心肺听诊触诊仿真电子标准化病人 1具 - CAN总线局域网络集成电路 1套 - 电子听诊器 1把 - 模型外衣 1件 - 钢木结构教师实验台 1套 - 有源音箱 1套 安装设备配套配件（网线及线槽等） | 套 | 2 |

第4包：安防系统参数要求

联系人：金老师025-86862122

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外枪机 | 海康威视 | DS-2CD8212FWD-FT | 1、★最大分辨率2048x1536，具有300万像素 CMOS传感器；2、★红外补光距离不小于100米；3、★支持120DB超宽动态4、★支持透雾、强光抑制,支持128G Micro SD;5、镜头为8-32mm /2.8-12mm焦距段可选6、具有1对音频/报警输入输出 7、★支持H.265编码;8、需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改;9、具备越界侦测、区域入侵、人脸侦测、音频侦测、进入区域、离开区域、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集；10、需支持DC12V AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作，不低于IP67防尘防水等级；11、★需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； | 3 |
| 2 | 红外半球 | 海康威视 | DS-2CD8235FWD-FT | 1、1/3" CMOS，300万，2、★120dB宽动态3、★2.8-12mm(手动/电动)(LED红外10-30米)/8-32mm(电动)(LED红外30-50米) 4、★强光抑制★1对音频/报警输入输出支持128Gmicro SD，DC12V，IP67，背光补偿，ROI支持H.265,支持smart智能功能，支持三码流，25%宽电压，6KV防浪涌 | 22 |
| 3 | 支架 | 海康威视 |  | 摄像头专用 | 3 |
| 4 | 监控硬盘 | 希捷 | ST3000VX000 | 监控主机用 | 8 |
| 5 | 电脑 | 联想 |  | i3-4160/4G/1T/集显/RAMBO/无并口/DOS/商用19.5宽屏LED液晶 | 1 |
| 6 | 服务器 |  |  | 工业标准2U机架式服务器处理器：1颗Intel Xeon E5-2407V2(2.4GHz/4核/10M三级缓存，90W)内存： 4*4GB R-ECC1600 DDR3内存，标配12个内存插槽，最大支持192GB内存硬盘：1T 7200转 热插拔3.5寸SATA硬盘RAID功能：R300，支持R0，1，5网卡：标配2个Intel千兆网卡，支持iSCSI连接，支持虚拟化技术 配件：DVD-RW光驱，USB键盘鼠标，机架安装导轨安全：提供TCM安全芯片及相应的数据盾牌管理软件 电源：电源输出功率450W，单电源，支持PMBus 1.2，19.5宽LED液晶黑色。服务：原厂商3年保修 | 1 |
| 7 | 投影仪 |  |  | 监控显示及会议使用，要求带HDMI接口及VGA接口,亮度 3000流明 | 1 |
| 8 | 投影屏幕 |  | 100英寸 | 电动升降 | 1 |
| 9 | HDMI线 | 秋叶原 | 20米 | HDMI专用线 | 1 |
| 10 | VGA线 | 秋叶原 | 20米 | VGI专用线 | 1 |
| 11 | 录像机 | 海康威视 | NVR-SN32H | 1、★可接入带宽不小于320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像，并支持1200W高清网络视频的接入、存储以及解码显示；2、★支持2路HDMI、2路VGA输出，支持 4K输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；3、★支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、声强突变、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；4、★支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏；5、★ 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放抓图功能；6、★可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像；7、支持8个SATA接口，1个eSATA接口；支持硬盘热插拔和休眠；8、支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口；9、支持定时、移动侦测、报警和手动抓图功能，可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片；10、至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口，支持16路报警输入，4路报警输出接口；10、支持标准ONVIF、PSIA、GB28181、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI等网络协议 | 1 |
| 12 | 平台软件 | 海康威视 | iVMS-9600 | 标准软件 | 1 |
| 13 | 交换机 | H3C |  | 16个百兆（POE）口+2个千兆电口/SFP(Combo)POE供电交换机，对外输出250W的POE功率 | 4 |
| 14 | 电源线 | 嘉禾 | RVV 2*1.0 | 监控专业电源线 | 3000m |
| 15 | 机柜 |  | 2000*600*800 | 服务器用 | 1 |
| 16 | 机柜 |  | 700*550*400 | 交换机用 | 3 |
| 17 | 网线 | AMP | 超五类非屏蔽网线 | 监控专用 | 10箱 |
| 18 | 辅材 |  |  | 辅助管材、水晶头、固定卡、螺丝等 | 1 |

第5包：倒置荧光显微镜参数要求

联系人：许老师15951747842

- 主要技术指标

1.1  研究级倒置荧光显微镜

1.1.1  显微镜镜体

*1.1.1.1  物镜转换器：6孔式编码型物镜转换器

1.1.1.2  聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程9mm（向上7mm、向下2mm），粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节

1.1.1.3  原象光口：双层光路设计，共9条射入/射出光路，最多可同时接4 路采集原像的图像获取系统，左侧光口的原像到机架的距离≥102mm

*1.1.1.4  光学系统：UIS2无限远校正光学系统（第二代无限远光学校正系统）, 国际标准齐焦距离≤45mm.

1.1.2  透射光照明装置

1.1.2.1  100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调

1.1.2.1  外置电源供应器

1.1.3  观察镜筒：双目镜筒：瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场直径为22

1.1.4  载物台：双层机械载物台，行程为50 × 50mm；载物台插入圆板（外径110mm、内径25mm）

1.1.5  聚光镜：长工作距离

1.1.6  相衬环板：4×用相差环板

*1.1.7  物镜

1.1.7.1  万能平场半复消色差物镜4X

1.1.7.2  万能平场半复消色差专用物镜10X

1.1.7.3  长工作距离万能平场半复消色差专用物镜20X

1.1.7.4  长工作距离万能平场半复消色差专用物镜40X

1.1.7.5平场超级复消色差物镜

60X（ NA 1.42, WD 0.15（c.c.0-2））

1.1.8  滤色镜：日光平衡滤色片LBD，ND6、ND25

1.1.9  目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22

*1.1.10  反射荧光照明系统

*1.1.10.1　光源：长寿命荧光光源，单个灯泡可用2000h，1.5m液态冷光纤导入，7档光强调节（100, 50, 25, 12, 6, 3, 0%。

1.1.10.2  荧光照明装置：备有视场可变光阑，滤光片插板

1.1.10.3  荧光滤色镜盒：备有可装入8个滤色镜立体镜套的转盘式滤色镜盒，内装光闸

1.1.10.4  荧光激发块：专用带通滤色块

蓝绿红三色激发块。

1.2  数码制冷CCD

## *1.21最新尖端双CCD制冷显微数码相机 ：可实现从明场观察观模式到荧光观察模式的快速切换，高灵敏度的单色CCD用于捕获弱荧光信号，彩色CCD用于获取高色彩还原性的明场图像。

*1.22  像素：彩色CCD≥12.7M像素（最高分辨率≥4080 X 3072）；

黑白CCD≥1.4M像素（最高分辨率≥1360 x 1024）；

1.23 制冷系统：彩色 CCD 和黑白CCD 分别制冷，Peltier制冷（最低低于室温10℃）

1.24 测光方式：全幅，30%，1%，0.1% 14

1.25 位宽动态范围：14位

1.26 高帧频：57 frames @340X240(4X4 binning)

1.27  提供2x2、4x4的像素混合模式（binning）

1.28 图像传输速度：3秒（4080 X 3072）

1.29 芯片规格：2/3英寸1.4M彩色CCD+2/3英寸1.4M黑白CCD

  - 1.30 白（黑）平衡：自动 / 手动 / 点触式

  - *1.31软件：可做测量、标尺和计数功能，并具有景深扩展和自动计测分析功能，能够方便图像的叠加使用，便于使用。

打星号参数为必须响应参数。