仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130625YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：视频答疑系统
第二包：视频教学资源管理系统
第三包：全自动石蜡切片机

第四包：细胞核转染仪

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年6月25日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年7月2日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年6月25日   
第一包：视频答疑系统 联系人：刘老师  联系电话：86862659
1. 通过网络实现一对多音视频通讯功能

2. 具有教学资源展示功能（PPT、Word、Excel、绘图板等）

3. 与数字化校园接口，并实现统一用户身份认证（单点登录）

4. 系统对用户数和并发数无限制

5. 答疑时间及访问量统计功能

第二包：视频教学资源管理系统  

联系人：刘老师  联系电话：86862659
1. 视频资源的构建与发布：

2. 知识点标记、资源插播（消息窗、PPT、问答对话）、考核、学习统计。

3. 视频资源管理平台：

4. 按学科、内容树形结构管理，并能按学科、项目、作者、知识点等方式查询

5. 与数字化校园接口：

6. 与数字化校园连接，统一用户身份认证（单点登录）

7. 与智能教室接口，实现视频资源的自动采集。

第三包：全自动石蜡切片机 联系人：赵老师  联系电话：86862122
1、 进样系统：电动，步进马达；
2、 切片模式：电动，也可手动切片；
3、 电动切片速度：1 – 475 mm /sec；
4、 手轮转动平滑：更轻松，更省力（15-20Ncm）；
5、 导轨系统(刀架基座)：燕尾槽；
6、 半刀切片同时有自动进样和回缩；
7、 切片厚度范围：0,5 – 100 µm，
0.5 μm from 0.5 - 3 μm，1μm from 3 - 20 μm，5μm from 20 - 40 μm；
10 μm from 40 - 100 μm

8、 修块厚度：2 - 100 μm；
9、 具有步进修块功能；
10、粗进模式：电动，2档进样速度；
11、电动切片模式：3种，单次/间隔/连续；
12、具有剩余进样提示功能；
13、具有切片记数功能；
14、具有切片厚度总计功能；
15、水平进样距离：35 mm；
16、样本垂直运动：65 mm；
17、样本尺寸：60 x 55 mm；
18、具有紧急停止功能；
19、独立控制面板：控制面板可整合到切片机上；
20、具有程序记忆功能，自动对刀功能，返回初始位置功能；
第四包：细胞核转染仪  联系人：赵老师  联系电话：86862122

1、综合应用传统的电穿孔技术及细胞特异性的细胞核转染液，通过调整优化电转参数，直接把外源基因导入原代细胞和传代细胞的细胞浆和细胞核中。
2、能对哺乳动物细胞，特别是原代细胞和悬浮细胞，如神经细胞，干细胞，淋巴细胞等难转染细胞进行快速、高效率的转染，转染过程为非病毒介导，不依赖细胞分裂直接将外源基因导入细胞核的过程。
3、可以高效率转染DNA、RNA及siRNA等寡核苷酸进入原代细胞及难转染的细胞系。
4、具有开机自检功能。
5、针对不同的细胞类型，内存有优化好的转染程序，方便使用。
6、电流和电压稳定，转染时根据选用程序电击时间参数可调。
7、针对不同的细胞类型，可选用不同的配套试剂盒，包括细胞系试剂盒和原代细胞试剂盒。
8、体积小，且轻便，携带方便，完全可放于无菌细胞室中；易于操作，自动化操作，快速便捷。
