南京医科大学招标文件

项目名称：江宁校区体育馆数字化安防监控系统工程

招标单位:                南京医科大学 

招标时间:              二0一二年六月

招标文件目录

第一部分：    投标人须知

第二部分：    投标函格式
第三部分：    技术要求及工程量清单

第一部分    投标人须知

一、招标单位：南京医科大学 
二、招标项目：江宁校区体育馆数字化安防监控系统工程
三、项目内容：

1、南京医科大学江宁校区体育馆内监控系统；

2、南京医科大学江宁校区体育馆与公卫药学楼周边安防系统。

3、具体内容见技术要求及工程量清单
四、项目地点：南京医科大学江宁校区校园内
五、工期要求：   30  天（日历工期），按期保质保量完工。

六、质量要求：整个工程质保三年。

七、投标人须知

1. 投标人应详细阅读本招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自己负责。

招标单位不承担投标方在招投标过程中发生的一切费用，投标单位不论中标与否，招标单位不承担任何补偿，所有投标资料恕不奉还。

2. 招标文件的澄清

投标人如需招标单位澄清招标文件的疑点，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、传真）向招标单位提出，招标单位将以书面形式予以解答 ,答复将送给所有获得招标文件的投标单位。 
3. 招标文件的补充或修正

1) 在投标截止日两天以前的任何时间内，招标单位不论由于自己的考虑或对投标人提问的澄清，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。

2) 对招标文件的补充或修正，应以书面形式通知所有投标人。

3) 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑，招标单位有权决定推迟投标的截止和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

4. 投标企业资格要求
1) 投标单位需要提供相应的资质文件：经过年检有效的建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质、同时具备安防工程设计与施工二级及以上资质。
2) 经过年检的工商营业执照（注册资金500万及以上）、企业资质证书、安全生产许可证、信用管理手册和建造师证书，所派出的项目经理必须具有国家二级及以上机电工程建造师资格注册证书，同时具有安全生产考核B证，并提供建造师、授权代表社保证明。
3) 近几年内，投标企业有高校安防工程类似业绩，其中至少包括已竣工验收的江苏省高校校园安防监控工程单项合同额60万以上工程3项（不含智能化系统总包，至少1项是全数字网络高清监控系统），需提供合同、验收报告（用户单位盖章认可，原件备查），并提供用户联系方式，以便核查。
4) 投标单位为本地企业或在南京有常驻办事处及维修服务机构（提供房产及租赁证明），充分保证售后服务时间在2小时以内。
5) 投标单位应具有主要设备供应厂家针对该项目的专项授权及三年质保承诺。

6) 招标单位将对报名单位进行资格预审，资格预审合格的单位方可参与投标。
7) 投标单位不得借用或挂靠资质，更不得伪造业绩及资格材料，一旦发现任何形式的挂靠取消其投标及中标资格。

8) 以上文件若为复印件需加盖单位公章并带原件备查。

5. 投标报价

1) 本次招标采用总承包方式（交钥匙工程），投标报价应包括整个系统的设备材料供应、安装费用、高空作业等各种风险费用、调试及检测费用、与土建及装修单位的配合费用、质保期内的维修、保养及售后服务费用以及投标单位认为需要的其他一切费用。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。

2) 投标报价按工程量清单报价，要有分项报价和设备材料数量及明细报价。投标单位应在投标文件中说明优惠条件、各项服务承诺（包修、保修期限为三年）等。

3) 投标单位应在投标文件中将与本次招投标内容有关的所有主要设备材料配置清单做成详细列项（包括名称、型号、规格、数量、单价、品牌、产地等），并据此投标报价（材料清单数量及推荐品牌不可改变），同时还应在投标文件中明确承担一切设备材料的售后责任。
4) 投标单位必须出具摄像机、磁盘阵列、管理平台软件等主要设备厂家针对该项目的授权及质保承诺。
5) 投标人在填写投标报价表时，金额单位要统一；数字、文字要清晰，不得涂改。所有报价及承诺须加盖单位公章，否则视为废标。

6. 投标文件的组成

1) 投标函

2) 法定代表人资格证明书
3) 投标报价明细表

4) 详细的工程设计方案

5) 施工组织设计（包括施工方案、进场施工设备清单、人员安排、进度安排、现场组织计划、各种保障措施及其它专业配合内容等）
6) 投标单位在投标文件中应提供近年来不少于3个江苏省高校校园安防工程业绩（已竣工验收，其中至少一项为全数字网络高清摄像机系统），附合同、验收报告、联系人电话等，原件备查。

7) 项目经理及主要施工管理人员名单、建造师证书，安全考核B证、社保证明。
8) 企业资质证明文件（营业执照等）
9) 产品授权书及质保承诺
7. 投标文件的签署及其形式

1) 投标文件一式四份，“正本”1份和“副本”3份，分别密封在两个文件袋内，并在文件袋上标明“正本”、“副本”字样，所有骑缝和密封处加盖单位公章。正本与副本之间有差异，以正本为准。

2) 投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由授权代表在修改处签字或盖章。

8. 投标

1) 投标文件在招标单位规定的投标截止时间前送到招标单位指定地点。投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

2) 自开标日起30天内，投标书保持有效。

9. 开标

1) 本次招标采用邀请招标方式。

2) 招标方按招标文件规定的时间、地点开标。

3) 评标委员会由相关专家组成，纪委监察处对此次招标工作进行现场监督。

10. 评标：

1) 投标文件符合性鉴定 
投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

A. 投标文件未按照招标文件的要求密封的；

B. 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

C. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

D. 投标报价未按照招标人的要求编制，存在严重漏项的；
E. 发现有资质挂靠或借用的。
2)  审核报价 
A. 如果明细价格相加不等于汇总价格，以汇总价格为准。

B. 如果单价乘以数量不等于总价，以总价为准，修正单价。

C. 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准，修正单价。

3) 投标文件的澄清 
在评标期间，评标委员会可能会就投标文件向投标单位提出询问，届时投标单位需要授权代表对相关问题于以澄清，授权代表应熟悉投标方案及设备。

4) 评标办法

评标采用综合评标法，以经评审的最高分为中标单位。
评标因素主要是：企业实力、业绩、资质、投标报价、产品性能、售后服务及评委认为应该考虑的因素。（具体评分标准见后页。）
11. 定标

评委会评定中标单位后，将以书面或电话方式将结果通知所有的投标人。

中标人接到中标通知后须立即回复招标人,确认是否同意接受。若无回复，则在中标通知发出3天后视同中标人已经知悉并同意接受，或由招标人宣告中标人拒绝接受，招标人将另行确定中标单位。

12. 签定合同

中标人应于收到中标通知5日内与招标单位签定施工合同。否则招标单位将另行确定中标单位。

13. 中标单位在设备到货前，应向买方提供安装所需的机械电器资料，操作规程和使用说明书、设备维护手册以及保养修理所需的各种机械和电器资料。
14. 中标单位所提供的设备在交货时应同时提供设备清单、产品合格证书。进口设备还需提供有效时段的运输证明、报关证明等，以确保产品设备的品质。
15．付款方式：合同签订后，支付30﹪的合同款；设备安装调试结束，通过验收后付至合同价款的80%；经审计后，十日内支付至审定金额的95%；系统验收合格后，正常运行满壹年无质量问题，十日内付清余款。否则，将延期至工程保修期满付清余款。

16、 投标保证金：现金金额：10000元人民币  

投标保证金交纳时间：投标保证金与投标文件一并提交。

中标的公司，保证金做为工程押金，工程完工验收后返还。未中标的公司保证金，开标后五日内返还。
17、报价方式：人民币。

八、评标办法
本项目采用综合评标法，根据报价、主要货物响应、工程设计方案合理性、类似高校工程成功案例、项目实施方案、计划进度、人员安排、验收和培训方案、质保及售后服务等综合因素评标。
九、投标时间与联系人
1、标书领取：投标人带证件于2012年6月25日至7月1日的工作时间，到学校领取招标书。或在公布标书的网上下载标书。

2、投标截止时间：2012年7月 4日14:00时整。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学保卫处三楼治安科，联系人：张军，电话：86862650。

3、开标时间：2012年7月 4 日14：30；开标地点：南京医科大学现代教育技术中心（五台校区图书馆4楼）。
4、现场察看或工程情况了解：
地点：南京江宁区天元东路818号，联系人：臧延金，联系电话：86868074，13805192266.
第二部分    投标文件格式
1、 法定代表人授权书
本授权委托书声明：我_____________(姓名)系___________________________（公司名称）的法定代表人，现授权委托____________(姓名)为我的授权委托人，以________________________(公司名称)的名义参加南京医科大学体育馆数字化安防监控系统工程的投标活动。授权委托人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无权再授权委托，特此授权。

授权委托人（签字）：                        
身份证号码:                                
部  门：                职  务：           
单位（盖章）：                              
法人代表（印章）：                          
法人代表（签字）：                          
身份证号码:                                
日  期：         年     月     日

2、 投  标  函

南京医科大学： 

根据贵校发出的体育馆数字化安防监控系统工程招标文件的投标邀请，签方代表__________（全名、职务）经正式授权并代表投标人________ （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本二份。

据此函，本签字代表宣布同意如下：

1) 投标人已完全响应招标文件内容，投标方承接本工程的投标总价为人民币（投标价金额）：             （大写）￥              （小写）。

2) 投标人将按招标文件的规定履行合同责任服务承诺。

3) 投标人已详细审查全部招标文件(包括修改文件)及所有已提供的资料以及有关附件，投标人承诺递交的投标文件完全响应招标文件之内容。

4) 投标人为本工程选配的项目经理是__________(姓名), 投标人承诺项目负责人的简历、工作业绩和建造师证书完全属实，在本工程项目实施期间不参与投标人其他工程项目建设。

5) 投标人承诺工期    天，按时竣工投入使用。

6) 本投标文件的投标有效期为自投标之日起30个日历日。

7) 如果投标人在投标有效期期满之前撤回投标，其投标保证金将被没收。

8) 投标人同意按照贵方可能提出的要求提供与其投标书有关的数据资料和文书材料，并对贵方可能不接受最低价投标和任何开标结果的产生表示理解和支持。

投标人名称(公司盖章)：               

地址：

邮编：

电话：                   

传真：

投标人代表姓名:___________

职务:_________

授权代表签字：______________

日期：     年   月   日 
3、 法定代表人资格证明书

单位名称： 

地址：

姓名：        性别：        年龄：       职务： 

系                    的法定代表人。为施工、竣工和保修                     ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标人：（盖章）                       

日  期：      年  月  日
4、 开标一览表
投标人名称：________________________________

总投标报价表：

	序号
	内容
	投标价格

	1
	江宁校区体育馆数字化安防监控系统工程
	

	2
	优惠承诺
	


报价清单明细表(含税金)：

	序号
	内  容
	报价
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	总报价
	
	


投标人名称（公章）：_____________________________

授权代表签字：________________

 日期：    年    月    日

五．技术要求响应表
说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评审时如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。
	序号
	原技术规范主要条款描述
	投标人技术规范描述
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


投标单位全称（公章）：            全权代表（签字）：
注： 
    1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变
2、投标人应根据系统的功能、非功能、管理、售后、培训等内容逐条响应，并可针对具体列出明细
3、投标人根据系统方案添加的内容等也请列出
4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离


六．项目主要技术人员一览表
	序号
	姓名
	在本项目中担任的职务
	任职
年限
	职称
	身份证号码
	主要资历、经验
及承担过的项目

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1、人员角色和人数由投标单位根据标书要求进行响应，上表中行数不够可自加。
2、上述人员要求提供单位社保缴费证明（加盖当地社会保障部门的公章，原件）

3、项目实施到位人员与投标人员名单一致性承诺，中标后必须与实际施工管理人员一致。
第三部分     技术要求

1、 设计依据
GB/T50311-2000
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》---

GB/T50314—2000
《智能建筑设计标准》
GB20815-2006

《视频安防监控数字录像设备》
GB50198-94

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
GB50057-1994

《建筑物防雷设计规范》
GA50348

   《安全防范系统技术规范》
GA308-2001

《安全防范系统验收规则》
GA/T74-2000

《安全防范系统通用图形符号》
GA/T75-94


《安全防范工程程序与要求》
GA/T367-2001

《视频安防监控系统技术要求》
GB/T16796-1997
《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》
DB31/329.6-2006
《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》
2、 设计原则
1、先进性
采用科学的、主流的、符合发展方向的技术、设备和理念，系统集成化、模块化程度高，并保证5－8年不落后。
2、实用性
设计合理，构架简洁，功能完备，切合实际，提供清晰、简洁、友好的操作界面，操控简便、灵活，易学易用，便于管理和维护，能自动纠错和系统恢复，整个系统的操作简单、快捷、环节少，以保证操作者及有关领导熟练操作系统。
3、经济性
在先进、可靠和充分满足系统功能的前提下，体现高性价比。
4、可靠性
采用成熟、稳定、完善和通用的技术设备，系统有升级能力和技术支持，能够保证全天候长期稳定运行，有完备的技术培训和质量保证体系。
5、安全性
系统、网络、设备、中心机房和前端设备不受病毒感染、黑客攻击，防雷击、过载、断电和人为破坏，具有高度的安全和保密性。
6、扩展性
系统、设备、接口的可扩展、可兼容性，系统是一个相对开放的系统，规模和功能应易于扩充，系统配套软件具有升级能力。
7、信息共享
采取适用、可靠的方法，提供不同级别的管理和查询服务，校区安防信息互通、互联，学校局域网内任意桌面PC机授权后可对系统的进行便捷查询访问。
8、规范性
由于本系统是一个严格的综合性系统，在系统的设计与施工过程中应参考各方面的标准与规范，严格遵从各项技术规定，做好系统的标准化设计与施工。
三、工程概况

南京医科大学江宁校区体育馆由主馆及副馆组成，为学校广大师生提供体育锻炼、休闲娱乐、重大会议、举办体育赛事等活动，为人员密集区。重点防范区域为：体育馆周边公共区域、广场、所有出入口、走道、及重要体育器械库等。

为保障正常的教学、科研、工作和生活秩序，拟对体育馆安装高清监控摄像机进行防范，摄像机信号全部接入一楼物业值班室，并与校园安防中心联网，形成二级防范网络。考虑到今后安防系统的发展趋势，此次监控系统全部采用数字化网络高清监控方案。主要由以下几部分组成：

1、室外公共区域

   对体育馆室外周边、入场口、停车场、道路、公卫药学楼周边等配置摄像机进行监控，合计配置8台球机。全部采用200万像素网络高清智能快球摄像机。

2、一楼二楼所有出入口、主会场

   对一楼二楼出入口配12只130万像素高清枪机、主要入口平台及大厅配2台高清球机、主会场配4台200万像素高清智能快球机进行监控。

3、走道、楼梯口

   对走道、楼梯口配15只标清4CIF网络摄像机进行监控。

4、监控数字化平台

   所有摄像机信号传输到一楼值班室进行录像、控制，同时与校安防中心联网。录像采用磁盘阵列进行录像，同时配置流媒体服务器、存储服务器、大屏管理服务器、解码器等进行图像的转发、存储、控制、管理等。

四、体育馆安防系统建设的目标

本次监控系统建设项目包括网络高清监控前端、机房监控平台系统等部分。
视频监控前端全部采用数字视频网络技术，前端摄像机采用网络高清或标清红外线摄像机，数字视频存储采用IPSAN磁盘阵列进行存储，要求采用1080P分辨率存储至少30天。控制室采用解码上大屏拼接进行显示控制；具体达到如下目标：
１、组建数字化监控平台

根据前端网络高清摄像机情况，组建数字化管理平台并留有扩展余量。监控中心配置一台磁盘阵列进行图像的存储，确保图像高清存储不少于30天；采用2台高性能服务器完成图像流媒体转发、存储管理、解码上大屏等功能。使用更加方便、灵活，图像质量更高，调阅查询、远程传输更方便。同时系统全部采用标准接口设计，满足今后的升级和扩容。

2、对体育馆及公卫楼周边公共区域进行高清实时监控
此次重点对体育馆周边主要道路、广场、出入口、主会场、走道、公卫楼周边等进行重点监控，采用网络高清摄像机，确保监控效果。

五、前端摄像机配置
1、摄像机选型

针对监控场所的不同，前端摄像机可选择网络智能球机、网络半球摄像机、网络枪机等；针对室内出入口、走道、楼梯口等部位选用网络高清红外枪式摄像机；室外大范围广场、体育馆周边、入口平台、主会场等采用网络红外高清球机，能上下左右旋转，图像拉近推远，便于跟踪目标。

2 、摄像机配置

前端监控点位表如下：

	序号
	   部  位
	安装种类
	        用途

	
	
	枪机
	球机
	

	1
	室外周边、道路
	
	8
	全部采用200万像素红外线网络高清摄像机，立杆安装，需配防雷避雷接地装置。

	2
	体育馆所有出入口
	12
	
	全部采用130万像素红外线网络高清摄像机，对进出人员清晰监视。

	2
	体育馆所有走道、楼梯口、机房
	15
	
	全部采用4CIF标清红外线网络摄像机，对进出走道人员清晰监视。

	2
	体育馆主会场、主入口
	
	6
	全部采用200万像素红外线网络高清摄像机

	
	　合计
	27
	14
	　


3 、摄像机安装
室外摄像机的安装采用热镀锌钢管立柱安装，高6m厚3.5mm，考虑到校园绿化，树叶树枝多，立柱需要加装側伸竿（3米长），底座法兰盘采用钢筋水泥浇铸，立柱一定要美观协调，进行加固及防锈处理，又便于今后维修方便；同时对前端必须采取防雷接地等避雷措施，加装避雷针、避雷器等。

室内摄像机有吊顶的采用半球形安装，没吊顶的采用枪式摄像机支架安装。主会场球机根据现场情况确定安装高度、位置及安装方式。

六、图像传输
全数字监控系统图像传输主要采用网络形式传输。前端网络摄像机通过网络线或光纤接入到监控室。

体育馆内摄像机原则上都采用六类网络线传输，在监控室组网。对于距离监控室超过120m的监控点采用铺设光纤配置光纤收发器将摄像机信号传输到监控室组网。

室外球形摄像机均采用铺设光纤配置光纤收发器将摄像机信号传输到监控室组网。

为保证系统稳定可靠工作，所有监控点必须集中供电，由监控室统一供电。所有室外线路通过穿聚乙稀管（PE管）或镀锌钢管保护地埋，埋深500mm以下，管网交叉处或出线处采用小号手井，井深500mm，內径400mm，强弱电管分开铺设,过马路铺设1根(100镀锌钢管，留出足够容量。所有线缆采用屏蔽线，以防线路引起信号干扰。
七、安防数字化平台组建

1 、监控室配置
由于采用全数字方案，监控设备主要包括：前端网络摄像机、大屏显示系统、存储系统、存储服务器、流媒体服务器、高清解码器（或者解码服务器）、管理服务器、客户端、图像联网传输系统等组成。

· 流媒体服务器

为了减小多路并发访问给IP前端产生的处理压力，解除IP前端网口的访问限制，于监控中心部署1台流媒体服务器。考虑流媒体服务器自身处理能力，单台最大处理路数（100路）以及物理布局确定服务器数量。

· 高清解码器（或者解码服务器）
以硬解码方式将从前端获取的视频码流解码输出至液晶大屏。于监控中心部署2台解码器。单台解码器支持4路1080P、8路720P输出。

· 存储服务器

为实现视频数据通过网络在汇聚点集中存储、集中备份，IP前端的存储计划由中心平台软件集中部署。本系统将部署一台高性能存储服务器，配置一台24盘位的磁盘阵列，用于管理IP SAN。

· 管理服务器

作为“数字安防”平台的大脑，所有设备信息均注册保存在管理服务器内。设备访问权限、用户使用权限均由管理服务器分配。维系整个平台系统的数据库。
2、 解码上大屏显示

所有网络摄像机通过安防专网传输到安防监控室后，通过解码器输出到大屏进行显示、控制。

监控中心机房配置8台32”液晶监视器进行显示，可以实现单屏显示、多画面显示、图象自由切换、VGA和复合视频信号自由显示在指定的屏幕上等功能。

3、 图像存储部分

全系统采用IP SAN网络存储方式，统一在中心机房实现集中存储。机房配1台24盘位磁盘阵列，支持多种RAID级别，具备磁盘损坏恢复功能，避免因磁盘损坏导致录像文件丢失。录像时间大于30天（1080P）。
4、 监控软件管理平台
平台概述

安防管理平台，是基于SOA系统架构的集成多种安防子系统的联网平台。采用先进的软硬件开发技术，解决了综合安防系统集中管理、多级联网、信息共享、互联互通等问题。

本系统除了完成监控设备接入管理、实时监控、报警联动、录像存储、检索回放、智能分析等功能外，还集成了对讲、巡更、门禁等子系统的功能。

我们的目标是通过开放的体系架构，全面、丰富的产品支持，为用户提供随需应变的网络化解决方案。如下为平台主要应用介绍：
配置管理：进行系统配置；
实时预览：支持多屏显示，可任意设定布局；支持即时回放功能，应对突发紧急事件；支持3D定位功能；
录像回放：直观的图形化界面对历史视频进行展现；提供多达16路的同步回放功能；支持按时间分段回放；支持按事件、标签关联回放，支持录像锁定功能，避免关键数据被覆盖； 
电子地图：支持多种地图格式；支持多级地图；支持地图上查看视频和录像；支持报警联动。
	南京医科大学体育馆数字化安防监控系统工作量清单         

	序号
	产品设备名称
	规格型号
	品  牌
	数量
	单位

	一、监控中心主要设备

	1
	IP网络存储系统、磁盘阵列
	64位多核处理器，高速缓存4GB,阵列通道24，网络接口：2个4Gbps光纤通道口、2个1000M自适应以太网口，支持热插拔硬盘,冗余电源，RAID 0/1/5/10  DS-AS1024R
	海康威视、英飞拓、三星
	1
	台

	2
	企业级硬盘
	2TB，ST32000644NS，SATA 3Gb/s 7200 RPM
	希捷、西部数据
	24
	台

	3
	数字监控管理软件平台
	流媒体模块、存储、管理、大屏模块等，100路接入许可，IVMS-5000平台
	海康威视、英飞拓、三星
	1
	台

	4
	高清解码器
	视频解码能力8路1080P\16路720P解码输出上大屏， DS-6408HD-T
	海康威视、英飞拓、三星
	2
	台

	5
	数字网络键盘
	支持云台控制、解码上墙、本地预览、四维摇杆等 DS-1100K
	海康威视、英飞拓、三星
	1
	台

	6
	服务器（流媒体服务器、存储服务器、管理服务器）
	CPU:Xeon E5520 2.13GHZ,内存16GB DDR3,硬盘600GB,双端口千兆网卡，DVD,独立显存2GB
	DELL、HP
	2
	台

	7
	1000M网络交换机，可网管
	24口10/100M/1000M，带4个光口（含单模光模块）
	华三、锐捷、思科
	2
	台

	8
	高性能管理电脑
	酷睿4核I5,1TB硬盘，4GB内存、独立显卡、显存2GB，含19”液晶普屏，1000M网卡、DVD
	DELL、HP
	2
	套

	9
	32"液晶监视器
	分辨率1366*768,亮度600CD/m2,对比度4000:1
	创维、MYWAY、TCL
	8
	台

	10
	机房接地（专用接地棒4根）
	<1Ω
	现场定做
	1
	套

	11
	机房电源二级避雷器
	LAY380-80G
	雷安
	1
	只

	12
	机房电源三级避雷器
	LAY380-60G
	雷安
	1
	只

	13
	机房电源末级避雷器
	LAY220-10A
	雷安
	6
	只

	14
	机房等电位均压接地
	4mm×40mm铜排
	现场
	60
	米

	15
	屏幕墙，钢制
	5m*3m*0.7m
	定做
	1
	台

	16
	操作台，钢构实木面板
	平板式，4单元
	定做
	1
	台

	17
	UPS不间断电源,含100AH电池
	C6KV,8H
	山特、APC
	1
	套

	　
	以上小计
	　
	　
	　
	　

	二、前端高清摄像机部分

	1
	高清网络红外高速球形摄像机
	20倍变焦,200万像素，宽动态CMOS，80m红外线距离  DS-2DF1-78XYZ
	海康威视、英飞拓、三星
	14
	台

	2
	红外线高清网络摄像机
	130万像素720P，宽动态电动变焦2.7-9mm，带音频，30m红外线有效距离  DS-2CD8264FWD-EIZS
	海康威视、英飞拓、三星
	12
	台

	3
	红外线标清网络摄像机
	4CIF，宽动态，30m红外线有效距离DS-2CD793PF-E1
	海康威视、英飞拓、三星
	15
	台

	4
	供电电源
	12V3A/24V2A
	硒谷
	35
	套

	5
	球形摄像机立杆，含法兰基础浇筑
	∮165热镀锌钢管3.5mm厚，高6m侧伸3m，带防雷避雷接地装置，接地小于4欧姆
	定做
	8
	根

	6
	室内球机安装支架
	（大体育场高空吊装）
	定做
	4
	套

	7
	摄像机安装支架
	　
	国产
	12
	根

	8
	光纤收发器
	单模单芯 10/100Mbps
	华三、锐捷、思科
	28
	只

	9
	单模光纤模块
	单模
	华三、锐捷、思科
	4
	只

	　
	以上小计
	　
	　
	　
	　

	五、光缆、线路及辅助材料

	1
	电源线
	RVV3X1.5 
	天诚、远东、江扬
	6000
	米

	2
	六类网线
	8芯双绞,室外防水
	AMP、康普
	16
	箱

	3
	聚乙烯PE软管
	Φ32
	华发
	2000
	米

	4
	6芯室外单模光缆
	6芯
	武汉长飞、AMP、康普
	3000
	米

	5
	光纤尾线
	ST
	武汉长飞、AMP、康普
	28
	根

	6
	光纤跳线
	FC-ST
	武汉长飞、AMP、康普
	28
	根

	7
	耦合器
	ST型
	武汉长飞、AMP、康普
	28
	只

	8
	光纤终端盒，4口
	4口
	武汉长飞、AMP、康普
	6
	只

	9
	光纤终端盒，24口
	24口
	武汉长飞、AMP、康普
	1
	只

	10
	光纤熔接
	ST型
	武汉长飞、AMP、康普
	72
	点

	11
	室外电源、收发器保护箱，3mm不锈钢材质
	LHW400*300*200
	定做
	8
	套

	12
	破泥清马路、挖土、埋管回填
	50cm以下，含管井及井盖
	现场
	80
	米

	13
	室外土建（挖沟、埋管、回填）
	50cm深,含管井及井盖
	现场
	1500
	米

	14
	PVC管、线槽
	40
	中财
	1500
	米

	15
	镀锌钢管
	∮100
	国标
	80
	米

	16
	KBG管
	Φ32
	国产
	2500
	米

	17
	辅助材料
	插头座、开关、接插件、连接件等
	　
	1
	项

	　
	以上小计
	　
	　
	　
	　


