仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130627JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：超微量生物检测仪
第二包：手动式轮转切片机
第三包：包埋机

第四包：超微量样本分光光度计 
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年6月27日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年7月4日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年6月27日   
第一包：超微量生物检测仪 联系人：谢老师  联系电话：86868452
1. 可用于核酸、蛋白的定量检测

2. 波长范围: 190-840nm；
3. 波长精度: 1nm；
4. 光源：氙闪烁灯

5. 检测器类型：2048-象素线型硅CCD阵列

6. 分辨率: <1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)；
7. 其它: 1mm 光程长度（可自动调整到0.05mm）；
8. 检测下限：2ng/μl（dsDNA）；
9. 检测上限：15000ng/μl（dsDNA）；
10. 吸光率精确度：0.002 吸光值 (1mm 光程)；
11. 吸光率准确性：2%(at 257 nm波长下，0.76个吸光值)；
12. 吸光率范围：0.02-300 (相当于10mm 光程)；
13. 核酸检测周期：< 5s
14. 需配置电脑

15. 三年质保

第二包：手动式轮转切片机  联系人：李老师  
联系电话：13675156097
	1、
	手动石蜡切片机，刀架移动为双导轨系统，支持更稳定

	2、
	切片厚度范围：0.5―60μm ,以1μm进级。

	3、
	标本头上、下移动距离：64㎜

	4、
	样本头前后移动距离：28㎜

	5、
	样本头的修正角度：±8度（X-Y轴）

	6、
	样本头的回缩范围：40μm，回缩功能可选择有/否。

	7、
	具有液晶显示切片计数功能

	8、
	具有记忆定位功能：能够存储切片位点，更换样本后，样本快速回到该位点

	9、
	具有托盘和废蜡槽

	 10、
	可升级样本转移系统(STS)


第三包：包埋机  联系人：李老师  联系电话：13675156097
	1
	原装进口 

	2
	蜡缸容量≥5升

	3
	全电脑控制，触摸屏调节

	4
	大屏幕液晶显示，多参数集中监控，多国语言（含中文）选择

	5
	分体式结构，冷台和热台可独立工作

	6
	照明灯为LED冷光源，照明灯亮度可调，均为隐藏式设计

	7
	熔蜡缸温度：45°-70°

	8
	具有电子温热镊，温度5级可调

	9
	冷却平台容量≥70个包埋盒

	10
	冷却平台温度≤-5℃

	11
	石蜡分配控制杆的位置可调，即可前后移动，适应不同尺寸的标本

	12
	符合人体工程学设计

	13
	内置修蜡仪，方便在切片前完成样本的准备工作


第四包：超微量样本分光光度计 联系人：李老师

                                      联系电话：13675156097

1、技术参数：
光谱范围：190-1100nm

带宽：5nm

杂散光：<0.5%

光度范围：-0.3-2.5A

光度线性：1%

光度重现性：0.003A

噪音：小于0.002A

灯源：闪耀氙灯
检测限(dsDNA)：1ng/ul

最小样品量： 0.5ul，直接点样，无需比色皿
光程：0.5mm，要求固定光程，精确度优于5um，无需调节和校正
检测时间：小于4秒
USB端口：用于数据传输和电脑控制
电脑版生命科学软件：DNA, RNA, oligo, 荧光标记, 解链温度Tm计算, 蛋白质直接紫外测量和比色测量及波长扫描和动力学测量功能
2、配置要求：
超微量蛋白核酸分析仪主机一台
电源线一套
USB数据线一根
电脑版生命科学软件一套
仪器背包一个
防尘盖一个
仪器操作说明一套
