仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180424-1
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  外科总论操作模型        1批（预算￥30万）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章，如有一家多包投标的，请分别制作标书。
三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年04月19日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年04月24日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年04月19日   

第1包  外科总论操作模型1批（预算￥30万）参数要求

联系人：黄老师13851983214
	1. 
	缝合练习模块工具箱
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	该工具箱由缝合器械、手术刀（片）、缝合针线、及缝合练习模块组成。
将多媒体教学软件及精致的训练模块相结合，实现了一个专业的进行缝合教学与练习限额精巧的训练模块相结合，实现了一个专业的进行缝合教育与练习限额精巧平台。
皮肤的弹性和柔软性极佳，可进行几百次的缝合练习。

	2. 
	普通皮肤切开缝合模块
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	1、 采用乳胶发泡技术一次成型，可反复使用。
2、 可进行消毒、切开、缝合、打结训练

	3. 
	妇科检查仿真模型
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	1、正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。

2、带有8个子宫、8个宫颈，可任意组合。

3、可操作：双合诊检查；三合诊检查；直肠指诊；阴道镜检查；宫颈检查；阴道涂片。

4、子宫模型为：中等后倾子宫（2个）；前倾前屈子宫；子宫肌瘤；左侧输卵管炎；右侧输卵管炎；子宫畸形并右侧输卵管炎；左侧卵巢囊肿。

5、宫颈模型为：正常宫颈（2个）；经产妇宫颈；黏液分泌增多的宫颈；急性宫颈炎；宫颈癌；宫颈腺体囊肿；宫颈息肉。

	4. 
	孕妇产科检查电子标准化病人
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	1、外观形象，材质柔软，手感逼真。

2、模拟怀孕7个月的孕妇，可充气调整腹部隆起。

3、可进行四部触诊法练习；骨盆外测量练习；胎心监护；产前乳房护理。

4、胎心音的频率可80次/分钟～220次/分钟范围内任意调节。

5、可用听诊器在模拟孕妇腹部进行胎心音听诊，也可将胎心音“外放”示教。

6、控制器可显示胎心数值，也可屏蔽显示进入考核模式。

7、可方便的掀开标准化病人腹部外皮，调整模拟胎儿体位。

	5. 
	术前无菌操作训练仿真标准化病人
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	1、仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。

2、人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、 髂前上棘、耻骨等。

3、可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。

注：模拟碘酒为耗材供应。

	6. 
	环甲膜穿刺和切开训练仿真模型
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	1、仿真模型为成人男性，头仰，有真实的牙齿和舌头，外观形象逼真。

2、准确的解剖结构：甲状软骨、环状软骨、环甲膜、气管，触感真实。

3、可进行经皮环甲膜穿刺训练、环甲膜切开训练、气管切开训练。

4、仿真模型颈部皮肤采用环形设计，方便将损坏的皮肤移开，延长使用寿命。

注：皮肤和切割膜片可更换，供应耗材。

	7. 
	脂肪瘤切除术训练模块
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	1、 三层结构设计，便于掌握脂肪瘤切除术与分层缝合的操作技巧。

2、 采用乳胶发泡技术一次成型，可反复使用。

	8. 
	浅表打结考核指导模型
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	1、 模型可以实施表浅打结训练与考核。
2、 当操作者出现错误的表浅打结时，裁判员可以客观、正确地进行判断。

	9. 
	血管分离切断结扎训练模型
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	1、仿真模型设计严谨、科学，外观形象逼真，采用优质材料制成，其材质柔软有弹性。
2、该仿真模型用于血管分离切断结扎训练与考核。

	10. 
	腰椎穿刺仿真标准化病人
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	一、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。

腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。

二、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。

三、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。

1腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。
2突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。
3继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 

注：皮肤和模拟脊髓腔均可更换，供应耗材。

	11. 
	（背部）胸腔穿刺电子标准化病人
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	1、仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。

2、体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。

叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。

3、完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。

4、性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。

▲5、电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。

注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。

	12. 
	腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人
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	1、仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。

2、体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。

3、功能实验台可操作仿真病人模拟左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。

4、功能实验台可操作仿真病人取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺。

5、穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水。

6、可进行髂骨骨髓穿刺术。

注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。


2、解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。3、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。

	注：皮肤和模拟骨髓腔可方便更换，供应耗材。


	序号
	名称
	数量

	1
	缝合训练工具箱
	80套

	2
	皮肤缝合模块
	500块

	3
	妇科检查模型
	4个

	4
	产科检查模型
	4个

	5
	术前无菌操作训练模型
	4个

	6
	高级环甲膜穿刺及气管切开插管模型
	2个

	7
	脂肪瘤切除术训练模块
	30块

	8
	浅表打结训练模型
	40个

	9
	血管分离切断结扎训练模型
	10个

	10
	腰椎穿刺仿真标准化病人
	4个

	11
	骨髓穿刺仿真标准化病人
	2个

	12
	胸腔穿刺仿真标准化病人
	2个

	13
	腹腔穿刺仿真标准化病人
	2个
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