仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130925YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：学生用显微镜（双目15台、三目2台）
第二包：多媒体电脑主机（30台）
第三包：EVC小鼠笼
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年9月25日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年9月30日上午9:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年9月25日   
第一包：学生用显微镜（双目15台、三目2台）

 联系人：左老师  联系电话：13851718782
双目参数：
1. 显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S（Infinity Contrast & Color Corrected System）。在传统无限远光路基础上,增强反差校正，提高图像的反差效果。

2. 提供明视场照明，可升级至荧光显微镜。

3. 专利的 Siedentopf 目镜筒 ，随意调节高低，符合人体工程学设计

4. 模块照明设计，可提供3种照明方式选择: LED 色温稳定，最经济有效, 使用周期长达10000小时；反射镜，供无电源供应时使用，灯泡或模块更换简易。

5. 外置稳压电源，容易更换维修，工作电压范围广，使用于多国插座， 提供额外的电源转换适配器插头

6. 一体收藏化设计，人体工程学把手，方便运输。
7. 灯光强度指示灯 ，双侧机身5-step LED-显示。
8. 双目目镜观察角度30°，视野 18mm ，适合佩戴眼镜者，双眼间距 48mm-75mm, 目镜配有指针观察功能。
9. 平场消色差物10x(N.A. 0.25)，40x (N.A. 0.65)， 100x(N.A. 1.25) oil。

10. Z轴驱动粗调4mm，精调0.3mm，总行程15mm，并配有旋钮松紧调节装置，避免载物台下滑。

11. 载物台：长寿命表面，坚固的载物台驱动，易读的游标卡尺。
12. 宽广底座保证机身稳定，重心稳。

13. 聚光镜0.9/1.25。

14. 使用坚固耐用材料 ( 90% 金属) ，使用寿命超过10 年。塑料只用在对温度要求高的部件上 (聚焦调节旋钮, 光强调整旋钮 )。 

15. 机身表面精工处理，整机经防霉处理。

三目参数：

1. 显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S（Infinity Contrast & Color Corrected System）。在传统无限远光路基础上,增强反差校正，提高图像的反差效果。

2. 提供明视场照明，可升级至荧光显微镜。

3. 专利的 Siedentopf 目镜筒 ，随意调节高低，符合人体工程学设计

4. 模块照明设计，可提供3种照明方式选择: LED 色温稳定，最经济有效, 使用周期长达10000小时；反射镜，供无电源供应时使用，灯泡或模块更换简易。

5. 外置稳压电源，容易更换维修，工作电压范围广，使用于多国插座， 提供额外的电源转换适配器插头

6. 一体收藏化设计，人体工程学把手，方便运输。
7. 灯光强度指示灯 ，双侧机身5-step LED-显示。
8. 三目目镜观察角度30°，视野 20mm ，适合佩戴眼镜者，双眼间距 48mm-75mm,目镜配有指针观察功能。
9. 平场消色差物10x(N.A. 0.25)，40x (N.A. 0.65)， 100x(N.A. 1.25) oil。

10. Z轴驱动粗调4mm，精调0.3mm，总行程15mm，并配有旋钮松紧调节装置，避免载物台下滑。

11. 载物台：长寿命表面，坚固的载物台驱动，易读的游标卡尺。
12. 宽广底座保证机身稳定，重心稳。

13. 聚光镜0.9/1.25。

14. 使用坚固耐用材料 ( 90% 金属) ，使用寿命超过10 年。塑料只用在对温度要求高的部件上 (聚焦调节旋钮, 光强调整旋钮 )。 

15. 机身表面精工处理，整机经防霉处理。

16. 预留CCD接口.

第二包：多媒体电脑主机（30台）

 联系人：陈老师  联系电话：86862861

主要性能要求：

Intel i3 3230 双核处理器4GB DDR3 1600 内存，500GB 硬盘，DVD光驱，集成显卡，集成千兆网卡，集成声卡，USB键盘、USB光电鼠标，WIN 7 32位专业版，硬盘保护还原系统。

整机质保3年。
第三包：EVC小鼠笼  联系人：林老师  联系电话：86862038
1) 笼位数：100笼位。

2)  规格：100cmX100cmX193cm。

3)  框架材质：304不锈钢。
4)  笼盒材质：聚碳酸酯(PC)、聚砜(PSU)或聚醚酰亚胺(PEI)
5)  笼盒底面积：459 C㎡，高度为13.5cm。
6)  进风口过滤膜：高效低阻，规格为4.5cmX4.9cm。
7)  出风口过滤膜：高效低阻，规格为4.5cmX4.9cm。

8)  结构：圆形可360度自由旋转。

9)  形状：十层，每层10个笼位。

10)  盒盖带密封条和密封扣件
11)  内壁配置一食盒和一饮水瓶。
12)  无主机，在断电的情况下可保证48小时正常通风。
	项目                             Items
	参数    Paramenters
	参考值        Reference value     DB32/T972-2006

	换气次数，次/h    Air changes per hour,ACH
	20-70
	≥15

	气流速度，m/s    Air flow velocity,m/s
	≤0.1
	≤0.1

	压差，帕         Pressure difference,Pa
	≤0
	≤0

	洁净度，级       Degree of cleanness,grade
	 (10000)
	10000

	菌下落数，个/皿，时 Number of falling bacteria,piece/utensil.h
	≤3
	≤3

	噪音，分贝       Noise,Db(A)
	≤45
	≤45


