仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20151013
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第1包  教学用显微镜          一批
第2包  静脉穿刺虚拟训练系统 一套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3)报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4)投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求
（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年09月30日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2015年10月13日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2015年09月29日   
第一包：教学用显微镜一批

联系人：刘院长025-86862912
1、显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S（Infinity Contrast & Color Corrected System）。在传统无限远光路基础上,增强反差校正，提高图像的反差效果。
2、模块照明设计，可提供3种照明方式选择: LED 色温稳定，最经济有效, 使用周期长达10000小时；反射镜，供无电源供应时使用，灯泡或模块更换简易。
3、外置稳压电源，容易更换维修，工作电压范围广，使用于多国插座， 提供额外的电源转换适配器插头。
4、灯光强度指示灯 ，双侧机身5-step LED-显示。
5、使用坚固耐用材料 ( 90% 金属) ，使用寿命超过10 年。塑料只用在对温度要求高的部件上 (聚焦调节旋钮, 光强调整旋钮。
6、如有可能请携带投标样品显微镜至招标现场。

第二包：静脉穿刺虚拟训练系统一套
一、总体技术要求：

1. 真人影像穿刺操作
2. 真人语音识别,语音交互
3. 具有穿刺突破感力反馈仿真技术
4. 3D渲染、视频渲染。

二、成人静脉穿刺模块

1. 成人模块内容丰富，支持静脉穿刺和静脉采血两大功能

2. 真人影像体现四肢静脉。

3. 静脉穿刺产品提供老人、成人、肥胖、消瘦、水肿等不同人群的四肢外周主要静脉。 

4. 包含内科、外科、妇科常见病种的静脉输液要点及用药、护理特点。如心内科患者，使用血管活性药物时，剂量与血压、心率的关系；神经内外科患者使用甘露醇时，颅内压、血压的变化等。
5. 加入现代护理学的整体护理概念，通过与具体病例结合体现静脉穿刺的禁忌症及适应症及护理常规。

6. 采用临床真实穿器械, 能够实现从血管选择到静脉穿刺、胶布固定、滴速调节,及操作结束与患者家属的护患沟通全过程。并能真实展现穿刺过程的突破感、瘀青、肿胀、出血点、回血等真实病生理反应。

三、小儿静脉穿刺模块  
1. 穿刺部位含小儿头皮静脉（额正中静脉，额浅静脉和颞浅静脉）及四肢主要外周静脉。
2. 分为静脉输液和静脉采血两大功能
3. 真人影像体现小儿头皮静脉及四肢静脉
4. 采用临床真实穿器械, 能够实现从血管选择到静脉穿刺、胶布固定、滴速调节,及操作结束与患者家属的护患沟通全过程。并能真实展现穿刺过程的突破感、瘀青、肿胀、出血点、回血等真实病生理反应。
四、系统功能
1. 系统分为演示、练习、考试三大操作模式

1) 演示模式：提供主动语音纠错、知识点提醒、操作视频等功能。学生可以在没有老师的情况下学习具体静脉穿刺操作。

2) 练习模式：不主动提供语音纠错、知识点题型等功能，在学生主动点击下提供相关知识。

3) 考试模式：无任何提醒，但后台记录学生操作情况，并在操作结束后给出操作评价，并根据具体病例指出学生错误的具体情况；语音交互部分可录音并记录，方便教师了解学生护患沟通是否合理。

2. 系统具有模拟训练、课程要点学习、课程考核及个人管理四大模块；所有模拟训练和模拟考核完全按照标准化教学考核流程。
3. 详细的评价报告及操作记录，如进针斜面方向、进针角度、深度、经过的距离等数据，还会记录并发症的发生情况；
4. 系统的课程要点学习模块主要分为三部分，分别为理论学习、视频讲解和思考题部分。学习内容以文字、图片、视频、考题的形式呈现给学员，理论学习与操作同步，更快、更好地掌握培训技能；
5. 个人管理中可实现个人信息管理和个人成绩查阅及其他权限设置功能等。教师可查看班级成员的考试成绩、平均成绩和学员成长曲线，从总体上把握学员的技能掌握情况。
6. 系统后台导师管理部分为开源系统，可自行设置、修改、删除、增加病例。
五、硬件配置：
1. 操作平台1套
2. 显示器1个
3. 仿真器械1套（带针翼穿刺针、采血管、真空管等）
六、服务
1. 可以根据需求，进行功能定制开发；
2. 软件终身免费升级，硬件保修期三年。
