仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140403YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：高性能服务器+存储阵列              2套
第二包：倒置荧光显微镜及显微操作系统       1套
第三包：气相色谱仪                         2套
第四包：电转染系统







 1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价，国产设备人民币报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年4月3日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年4月10日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年4月3日   
第一包：高性能服务器+存储阵列

 联系人：李老师  联系电话：15996259852
1、 胖节点服务器2台
	项目
	指标项
	技术规格

	外观
	服务器外观
	机架式并提供机架安装套件

	
	服务器高度
	4U

	处理器
	目前配置
	Intel Xeon  E7-4830 2.13GHz, 24MB cache, 6.4 GT/s QPI, Turbo, HT, 8C，数量4颗

	芯片组
	芯片
	Intel 7500

	内存
	配置
	128GB 1600Mhz DDR3 内存，最大支持≥1TB内存

	内置硬盘
	目前配置
	≥4T，单块≥900G，转速10K RPM ，SAS接口支持热插拔； 

	Riad卡
	配置
	配置内置Raid卡，提供1GB缓存，提供缓存电池，提供Raid0、1、5、10、6、50功能。

	输入输出部件
	以太网卡端口
	数目4个，10/100/1000Mb自适应

	
	HBA卡接口
	8Gbps PCI-E FC HBA - 单端口，2个，含2根5m LC-LC光纤

	
	其他接口配置
	USB接口数目5个，VGA接口数目2个，串口数目1个

	
	PCI插槽配置
	数目≥5个PCIe

	
	光软配置
	DVD驱动器

	电源
	目前配置
	高效能节能冗余电源、冗余电源风扇，支持热插拔，支持PMBus电源监控标准

	系统管理
	远程管理配置
	集成基板控制芯片，支持IPMI2.0标准，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启等

	
	远程管理卡
	支持远程管理卡，具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，独立远程管理卡不占用PCI插槽，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB存储固态盘)，用于紧急的软件诊断，存放常用驱动程序，升级补丁，操作系统映像文件等，支持加密连接 (SSL)。

	
	故障监控
	前面板上配备有可编程液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、金牌支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息

	
	管理软件
	能实现一对多的系统部署；能提供系统性能监测分析，分析包括处理器的性能/利用率、内存、硬盘及组件级别的某些属性，并允许客户设置告警阈值；能提供电源监控及虚拟机监控功能（均免费）

	服务
	售后服务，包装
	提供原厂商五年全免现场质保（7*24*4小时响应），为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的原厂服务电话得到查询验证。同时，投标过程中必须提供原厂商针对最终用户的项目授权函和质保函,在交货过程中，供应商提供的服务器、存储设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运。


2、 存储（4TB*12）两台
	指 标 项
	指 标 要 求

	外观
	不大于3U高度，带快速滑动导轨，带理线架，与服务器统一品牌

	控制器
	本次配置双控制器，互为冗余提供故障切换功能，避免单点故障，控制器处理器为RISC 处理器。

	
	每个控制器包含≥8 GB 电池后备高速缓存，双控制器≥16GB缓存
每个控制器包含≥4个8Gb FC接口，双控制器≥8个8Gb FC接口
双控制器实现在双活动环境中运行，镜像彼此的高速缓存。

	接口方式
	双控制器配置≥8个8Gb FC接口，每控制器，≥一个专用远程管理网口，≥一个串口，≥一个12 Gb SAS端口用于磁盘柜扩展；

	RAID支持
	支持的RAID 级别有：0、1、10、5、6

	硬盘及扩展
	本次配置12个4TB 7.2K SAS磁盘

	
	单柜≥12个3.5寸硬盘槽位，最高支持192块SAS/SATA硬盘扩展

	
	支持固态硬盘(SSD)
支持不同尺寸的硬盘：2.5寸、3.5寸
支持不同转速的硬盘：15K、10K、7.2K；
支持不同容量的硬盘：2TB、1TB、600GB、450GB；
支持同一盘柜内SSD、SAS硬盘混插，支持不同尺寸硬盘混插；
单块硬盘最大支持4TB。

	存储分区
	配置32分区许可，支持≥64个分区

	管理
	配置模块化磁盘存储管理器，基于Java 的用户界面
配置多路径软件，提供服务器与存储阵列之间冗余数据路径的故障转移管理

	
	支持制作数据的时间点快照以用于备份和其他操作。支持每个虚拟磁盘≥8 个快照，每个系统总共≥128 个快照。

	
	支持基于IP远程管理，基于WEB图形界面方式

	
	支持虚拟磁盘备份(VDC) ：制作现有虚拟磁盘在某个时间点上的完整精确副本，用于决策支持和软件开发测试。

	
	支持SSD 缓存功能，可以将SSD作为读取缓存

	
	支持存储底层灾备功能，可以利用FC链路实现数据同步

	OS支持
	支持Windows、Linux等主流操作系统

	附加件
	导轨套件

	电源
	冗余双电源模块

	风扇
	冗余风扇模块

	服务
	提供系统安装服务，提供原厂商五年全免现场质保（7*24*4小时响应），为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的原厂服务电话得到查询验证。同时，投标过程中必须提供原厂商针对最终用户的项目授权函和质保函,在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运


3、 机柜及KVM切换器
	项目
	配置及参数要求

	品牌
	与服务器同一品牌。

	服务器机柜
	2U工业标准机柜，与服务器同品牌；采用9折型钢材，保证机柜载重性，最高静载1000kg；机柜两侧预留布线槽；前后门采用钢制网孔设计，保证前后通风；顶部有通风孔结构；配件包、配件盒按需配备。
2个220V 16A PDU模块，含PDU线缆

	KVM
	1. 1U高度，可折叠式，整合17"LCD液晶显示器、键盘及触控板于1U高度的抽拉式LCD控制端模块。
2. 实现本地KVM迅速切换功能。可扩展8个串行通道,显示分辨率：本地最高1600×1200@60Hz。
3. 目标计算机状态监测：可判断计算机开、关机状态，并进行掉电、上电状态自动侦测。

	服务
	提供原厂商五年全免现场质保（7*24*4小时响应），为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的原厂服务电话得到查询验证。同时，投标过程中必须提供原厂商针对最终用户的项目授权函和质保函,在交货过程中，供应商提供的服务器、存储设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运。


第二包：倒置荧光显微镜及显微操作系统

联系人：时老师  联系电话：15261876350
1、高级研究型主机，无限远光学系统， 12V100W透射照明，观察方法为霍夫曼、明场和荧光，观察和拍照需可以同步进行。
2、瞳孔距离25度倾角双目镜筒，10X/22mm目镜，、双目屈光度均独立可调, 人机学机械载物台，黑色硬铝防蚀涂层，载物台表面经超硬防滑处理，确保经久耐用；
3、超长工作距离系统聚光器，65mm的工作距离满足培养瓶、培养皿、多孔板等镜下的直接观察，霍夫曼模块和物镜一一对应，方便转换和光路的切换，起偏器、减光片、隔热片，日光平衡片、绿色滤光片齐备；
4、荧光附件：包含消杂光系统“S/N”，有效改善荧光信噪比，配备DAPI、FITC、TRITC、TxRed高品质带通型荧光滤色块。
5、霍夫曼荧光物镜
    4X   NA ≥0.10,  W.D. 30.0 mm

　　10X  NA ≥ 0.25, W.D. 6.2mm 
20X  NA ≥ 0.45, W.D 8.2-6.9mm

40X  NA ≥ 0.6,  W.D 3.6-2.8mm

6、专业成像系统：显微镜同品牌专业CCD，2/3英寸版面，≥1270万像素，-10°C半导体制冷，12bit，曝光时间：1/1000-600S，最高31FPS高速传输，外置式控制盒； 
7、显微操作系统：粗微动一体化设计，附带“同位”功能：为了更快速，更简便地更换培养皿，这一功能使被抬高的微针能迅速地回到原始标准位置.为配合快速重定位，驱动机构带有一套X，Y，Z三轴各自独立的刻度指示。具有增强防震性能的显微镜接口，能保证更平稳的操作。通过中央摇杆，比例化动态控制。
8、 注射器一：程序式高精度注射装置IM300：注射体积设定能够达到pl级、输入气体压力 60~100psi、持卵管压力 0~3psi、平衡压力 0~10psi、充填真空 0"~24"Hg、持卵真空 0"~25"H2O、精度 +/-0.05psi、+/-0.05psi（压力）、+/-0.1''H2O（真空压力）、时间设定范围10MS~327.67S或者人工控制、次数设定范围1~255、可储存序数 63条、最大程序步骤可达12步； 
   注射器二：气压式注射仪，总体积≥ 4240ul，最小精度≤480ul；
   注射器三：油压式注射仪，总体积≥ 1060ul，最小精度≤10ul；
9、进口恒温台TOKAI HIT THERMOPLATE一套(霍夫曼专用)；
10、配套电脑：DELL计算机工作站 (酷睿2双核处理器，4G内存，500G硬盘，20寸高清显示器/DVD+RW/WIN7 Professional)
第三包：气相色谱仪 联系人：周老师   联系电话：13951620161
1.气相色谱仪主机2台

2.标准自动进样器1套

3.分流/不分流进样口每套各1

4.氢火焰检测器每套各1

5.电子捕获检测器每套各1

6.色谱软件2套

7.电脑（可用国产）2套

8.起始工具包

9.氢气发生器（可用国产，流量满足两台主机使用）1台

10.空气发生器（可用国产，流量满足两台主机使用）1台
第四包：电转染系统 联系人：林老师   联系电话：86862038

1. 采用镀金电极，在电转时可形成均匀稳定的电场，转染时不会有大量的金属离子释放到缓冲液中，转染细胞活性高，转染效率高；

2. 一种缓冲液体系可以适用多种细胞的转染，并且可保证电转前后转染体系的pH值保持相对的稳定；

3. 可电转的细胞量： 2x104-6x106，应用细胞量范围广，很少的细胞也可以获得好的电转效率；

4. 转染细胞类型，可转染干细胞、神经细胞、原代细胞等难转染细胞，应用范围广泛；

5. 优化程序的转染程序设置，内置24种优化程序，可以迅速找到适合细胞电转条件，机器最多可以存储50种针对不同细胞的实验方案，程序设置灵活；

6. 电转参数的设置，输出电压（0.5-2.5 kV）、脉冲持续时间（1-100 ms）和脉冲次数（1-10），根据不同细胞类型可以设置不同的电转参数；

7. 电转剂量，具有10ul和100ul可选；

8. 简单、直观的用户界面，触摸屏，只需轻点几下即可完成设置，操作简单，只需三步即可完成实验；

