仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140106YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：校园数字化广播系统         1套
第二包：PCR仪                     1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年1月6日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年1月14日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年1月6日   
第一包：校园数字化广播系统 联系人：管老师  电话：86868100  
一、技术要求

一、工程概况

南京医科大学江宁校区公共广播主要作用是根据学校不同的区域，不同的广播功能要求，实现背景音乐、人工呼叫广播、紧急广播等功能。采用先进的数字化校园广播的实现方式，对整个校园广播系统进行控制和广播。
按照学校的功能格局，系统分为13个分区：

	分区一：
	教学楼A楼
	分区二：
	教学楼B楼

	分区三：
	教学楼C楼
	分区四：
	教学楼D楼

	分区五：
	网球场
	分区六：
	篮球场

	分区七：
	操场
	分区八：
	学生公寓（一组团）

	分区九：
	一食堂
	分区十：
	学生公寓（二组团）

	分区十一：
	二食堂(东苑餐厅)
	分区十二：
	学校道路及走道

	分区十三：
	公共区域
	
	


二、系统设计要求

1. 系统总体要求
根据学校的建筑性质及设计要求，需要在各楼各区域安装公共广播系统。公共广播系统分布于各个区域，应能覆盖整个园区，进行背景音乐广播、通知等。
学校分为教学楼A.B.C.D,网球场，篮球场，操场，学生公寓(一组团），一食堂，学生公寓(二组团），二食堂(东苑餐厅)，道路及走道和其他公共区域设置广播系统。每个分区各设置一套公共广播系统，均能独立完成本区域内背景音乐、业务和紧急事故的广播。广播总控中心通过内部网络，能对各广播分控工作站的所有设备进行参数设定和修改，对分控系统进行运行监测、数据下载分析及与其他智能化系统通讯。
2. 系统设计要求

1)★南京医科大学江宁校区公共广播及背景音乐系统总控中心在广播室，能通过网络对各个区域进行控制、检测及分区广播。能对广播分控工作站的所有设备进行参数设定，对分控系统进行运行监测、历史数据下载分析以及与其他系统通讯。

2)整个系统按照南京医科大学江宁校区需求共分成13个广播分区。广播总控中心设置在原来的广播控制中心，可对整个南京医科大学江宁校区的广播系统进行管理。今后如需要增加分区及分控，可在总控中心管理软件中设置分控管理等权限。
3)★本工程采用数字式的网络广播系统，系统基于TCP/IP数据网络。性能完备，能满足用户24小时连续工作的需要,可以通过局域网内的PC客户端对系统进行设置,控制和监视。系统可以完全脱离PC客户端的管理,独立运行,实现无人值守。系统应具备强大音频路由功能，用户可以根据需要将音源切换到任意分区上。另外系统还具有可编程定时广播，消防广播，呼叫站远程广播，控制台广播，电话远程广播，系统监控和电源管理等功能。

4)系统★基于TCP/IP数据网络，每个网络广播适配器都可以有独立的IP地址，可以拥有完全个性化的节目。

5)系统可将前端音源扩展到整个网络，节目定时播放都可以通过网络远程操作。实现网络化的管理，还可以对不同的用户设置不同的权限。

6)系统可提供人性化图形菜单界面，操作需轻松简便，方便操作。

7)系统需保证绝对的安全性，避免受病毒感染。系统整体运行需稳定可靠，维护工作量少。

8)系统需采用知名品牌，品质优秀，可提供可靠的技术支持、人员培训及售后服务。

9)系统控制功能齐全、操作简便，可灵活地控制不同的节目源，播出节目多样。

10)系统应具备良好的兼容性、可扩充性以及自检功能。

11)★系统主要设备需通过国家的3C认证，室外扬声器，需通过国家的6级防水认证。

12)★需要原厂出具三年质保及软件三年免费升级的服务承诺书。
三、设备产品技术参数要求
鉴于计算机、电子类产品更新较快，技术指标和性能参数不断提高，投标人投标时，应按照投标的同等价格提供最新性能指标的产品或版本，相应的备件和配件也应同时对应地更新。

3. 网络广播主机

· IP网络广播控制中心，采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；机械硬盘，专用抗震设计；
· ★ 15英寸友好的大幅显示屏幕，简单易用的触摸屏操控；支持专用百兆网传输，可同时传输上百套节目源。
· 屏幕尺寸: 15英寸；★屏幕颜色 :TFT16位真彩色；操控方式 :1240*768分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏；工作环境 :环境温度：5℃~40℃；相对湿度：≧75%；主板 :Intel NM10芯片组，X86架构；标准接口 :1×PS/2接口；6×串口；1×并口；1×VGA；硬盘: 500G

· 内存: 笔记本DDR3 800MHZ 最大支持2GB（因产品不断升级，容量会不断增加）

· 网卡 :Realtek RTL8103EL，100M

· CPU :Intel ATOM D525，双核四线程，1.8GHz。

4. IP网络广播软件

· 整个系统的服务管理，是广播系统数据交换、系统运行、界面显示和功能操作的综合服务平台。

· 服务器软件负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；音频服务器软件可将传统音频资源转换成数字节目存储到节目库（可以容纳万首节目），方便重复使用；带有检测面板，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。

· 系统软件采用标准的选配安装模块，软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、对讲服务器、对讲客户端软件(分控软件、可多次使用)、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件、电话广播软件和虚拟终端软件等组成，支持客户自定义的选择安装，实现最大程度的降低系统资源占用，提高系统运行效率，是行业内安装最灵活的广播软件。

· 系统软件支持Windows2003、Windows XP（纯净版）、 Windows Server 2008、 Windows7等系统平台。

5. 监听音箱

★ 支持协议： TCP/IP，UDP，IGMP（组播）

· 主音箱内置立体声功率放大器，最大输出功率8Ω/2x30W，；

· 1路话筒输入和1路立体声线路输入，带音量调节，实现本地扩音；

· 1路预留PC机下载地址的串口端子，可以适应不同地方的网络地址修改；

· 待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标准；

· 网络接口 ：标准RJ45；音频格式： MP3/MP2；采样率 ：8K～48KHz；传输速率 ：10/100Mbps；音频模式 ：16位立体声CD音质；输出频率 ：20Hz～16KHz。
6. 网络寻呼站

★ 3.4英寸LCD液晶显示屏，19个数字键和功能键，显示明了，操作简单； 广播喊话、对讲时具有声、光提示；

★ 内置2W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮； 强指向性麦克风，保证通话清晰无干扰； 带耳机输出接口，支持免提通话和接收广播；

· 一路本地线路输入； 一路音频辅助输出，外扩功率放大器； 一个DC24V直流供电接口；

· 网络接口:标准RJ45输入；支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；音频格式:MP3/MP2；采样率:8K～48KHz；传输速率:10/100Mbps；音频模式:16位立体声CD音质；输出频率:20Hz～16KHz。

7. 9路调音台

· 5路单声道输入带3段均衡，两组立体声输入

· 2组立体声输入

· 2路主声道输出

· 内置MP3，SD卡播放器和模拟效果器

· 内置FM收音机功能

· 可固定安装在机柜上

· 调音台的频率响应 

1）信号源输入到调音台的频率 15Hz-60KHz

2）调音台到功放L/R输出频率 30Hz-40KHz

· 串音控制

1）信号电平和辅助输出衰减：＞80dB

2）通道与通道：＞70dB

3）麦克风输入频率1KHZ：＞80dB

· 单声道输入时，中频提升与衰减:±15dB/60Hz

· 立体声输入时，中频提升与衰减:±15dB

· 高频输入时，高频提升与衰减:±15dB

· 电源供电：110v/220vAC50-60HZ

· 尺寸（L×W×H）mm：485×300×176/92（mm）

· 重量：6Kg

8. 分控软件

· 整个系统的服务管理，是广播系统数据交换、系统运行、界面显示和功能操作的综合服务平台。

· 服务器软件负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；音频服务器软件可将传统音频资源转换成数字节目存储到节目库（可以容纳万首节目），方便重复使用；带有检测面板，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。

· 系统软件采用标准的选配安装模块，软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、对讲服务器、对讲客户端软件(分控软件、可多次使用)、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件、电话广播软件和虚拟终端软件等组成，支持客户自定义的选择安装，实现最大程度的降低系统资源占用，提高系统运行效率，是行业内安装最灵活的广播软件。

· 系统软件支持Windows2003、Windows XP（纯净版）、 Windows Server 2008、 Windows7等系统平台。
9. 数字调谐器

· 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个

· 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能

· 石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定

· 两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入

· 1路音频信号左右声道（L /R）输出

· 遥控器控制操作简单。

· ★具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书；
10. CD播放器

· 采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能

· 自动播放控制，全数码伺服

· 可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片

· 1路音频信号左右声道（L /R）输出。

★具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书；

11. 数字功放

★内置60W,120W,240W,350W，定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）功放输出，功率强劲，自由选配;

★ 3.4英寸LCD液晶显示屏，16个数字键和功能键； 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；

★内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号；

· 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节； 1路EMC输入，优先网络和所有的外接信号，使各种联动的紧急报警设备多样化； 1路音频信号辅助输出；★1路三线制报警强切输出接口，可以由主机控制报警区域，无需24V强切电源；

· 智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小于3W，符合国家节能认证要求；同时可软件设置提前预打开主电源时间；

· 本地MIC信号优先辅助输入AUX和网络背景音乐信号；辅助输入AUX和网络背景音乐信号是同级，无优先；网络紧急报警信号优先本地MIC、辅助输入AUX和网络背景音乐信号；EMC优先网络紧急报警信号、本地MIC、辅助输入AUX和网络背景音乐信号；

· 预留端子，可选择配置DC24V电源供电模块；预留红外接收接口，可选择配置遥控器，方便远距离操作。

· 1路预留PC机下载地址的串口，可以适应不同地方的网络地址修改。

12. 大功率室外防水音柱30W

· 额定功率 30W ，峰值功率 60W ；

★灵敏度 89dB，阻抗 黑-COM 白-330Ω ，★频率响应 110-15KHz ；

· 喇叭单元 6.5″x1 + 3″x1 ，尺寸 240×190×425mm
13. 大功率室外防水音柱90W

· 额定功率 90W ，峰值功率 180W ；

· 灵敏度 93dB ，阻抗  黑-COM 白-11Ω ，频率响应 110-15KHz  

· 喇叭单元 3×6.5″+ 3×3″ ，尺寸 240×190×940mm
14. 室内喇叭3W

· 额定功率(100V) 3W, 6W ；额定功率(70V) 1.5W,3W ；阻抗 Com/ 2KΩ/ 3.3KΩ 

★ 灵敏度(1W/1M) 89dB ；最大灵敏度(W/1M) 96dB ；★频率响应(-10dB) 100-13KHz 100-13KHz

· 喇叭单元 5" ×1 ；安装开孔尺寸 165mm
15. 呼叫话筒

·  阻抗：600欧姆

★ 灵敏度：-62db

★ 频率响应:50-13500Hz 

· 电源: -220V/50Hz,DC9V
16. 单路IP网络适配器（机柜式）

★ 3.4英寸LCD液晶显示屏，16个数字键和功能键； 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；
★ 具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书；

★ 1路独立的网络TCP/IP解码功能，带来高品质的数字音频传输； 内置点播采集模块，实现实时节目点播功能；

· 1路话筒（MIC）输入，1路线路（AUX）输入，独立的音量调节； 4个电源输出，用来接功率放大设备；并具有智能电源管理功能，当3到5分钟无音频信号输入，自动关闭功放电源，有信号自动打开功放电源；同时具有编程预打开输出电源功能；

★ 1路三线制报警强切输出接口，可以由主机控制报警区域，无需24V强切电源，不限音控数量； 1路预留PC机下载地址的串口端子，可以适应不同地方的网络地址修改；

· 内置两级信号优先功能调节：A、本地信号优先；B、紧急广播优先；

· 待机功率小于3W，满足国家环保节能认证的标准；

· 网络接口：标准RJ45；支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）；音频格式： MP3/MP2；采样率：8K～48KHz；传输速率 ：10/100Mbps；音频模式：16位立体声CD音质；输出频率： 20Hz～16KHz。
17. 纯后级广播功放1000W

· 3U高度标准19英寸工业机箱；70V, 100V 和低阻抗4-16Ω扬声器输出；1通道LINE不平衡TRS输入；1通道LINE不平衡TRS级联输出；1通道LINE平衡XLR输入；1通道LINE平衡XLR级联输出；面板带音量控制旋钮；产品具有短路、过载、过热保护；

· 额定输出功率  1000W ；扬声器输出   70V, 100V & 4~16Ω；输入灵敏度 & 输入阻抗  ±385mV/10KΩ, 平衡 XLR输入端子775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子；输出灵敏度 &输出源阻抗  ±385mV/10KΩ, ★ 频率响应 50Hz~16KHz(+1dB, -3dB )；信噪比  ＞90dB；保护 过热, 过载&短路；最大耗散功率  1500W，★具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书；

18. 仿真石头型音箱（15W）

· 额定功率（100V） 7.5W/15W；额定功率（70V） 3.8W/7.5W；峰值功率 30W

· 喇叭单元 6.5″+1.5″；★频率响应 120-15KHz；★灵敏度 95dB
备注：带★为必须满足条件。
★（1）所用产品生产厂家具有GB/T1900-2000 idt IS09001：2000标准质量管理体系认证。（投标时提供认证证书复印件并加工公章）

★（2）所用产品生产厂家具有GB/T240001-2005 idt ISO14001：2004环境管理体系认证证书。（投标时提供认证证书复印件并加工公章）

★（3）清单里的机柜式IP网络适配器、定压功放等主要设备要具有国家强制性3C认证。（投标时提供认证证书复印件并加盖公章）

★（4）室外扬声器必须具有6级防水认证；（投标时提供认证证书复印件并加盖公章）

★（5）建议所投公司产品的“全数字化IP网络广播系统”被中国建筑业协会智能建筑分会推介为2010年度智能建筑优质产品。（提供复印件并加盖厂商公章）

★（6）建议所投产品生产厂家通过高新技术企业认证。（提供复印件并加盖厂商公章）

★（7）建议所投品牌荣获2012年度音响灯光行业十大品牌竞争力品牌。（提供复印件并加盖厂商公章）
二、工作量清单
	南京医科大学江宁校区数字化广播系统工作量清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	推荐品牌

	
	
	
	
	
	

	一、主机房设备
	　

	1
	网络广播服务器
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	套
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	网络广播控制服务器软件
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	套
	SENLANG、CRX、BOSCH

	3
	9路调音台
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	4
	CD播放器
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	5
	数字调谐器
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	6
	主机房寻呼话筒
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	7
	网络寻呼站
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	8
	IP网络有源监听音箱
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	9
	豪华型装配式机柜42U
	2000*600*600
	2
	套
	图腾、威图、IBM

	二、分控设备
	　

	1
	PC机
	i3-2130 8G内存 1TB硬盘 4G独显 DVD刻录
	1
	套
	联想、HP、IBM

	2
	分控软件
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	套
	SENLANG、CRX、BOSCH

	3
	网络寻呼站
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	三、教学楼A楼
	　

	1
	大功率室外防水音柱30W
	参照招标文件产品技术参数要求
	6
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	网络功放240W（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	四、教学楼B楼
	　

	1
	大功率室外防水音柱30W
	参照招标文件产品技术参数要求
	6
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	网络功放240W（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	五、教学楼C楼外墙
	　

	1
	大功率室外防水音柱30W
	参照招标文件产品技术参数要求
	6
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	网络功放240W（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	六、教学楼D楼
	　

	1
	大功率室外防水音柱30W
	参照招标文件产品技术参数要求
	6
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	网络功放240W（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	七、网球场
	　

	1
	大功率室外防水音柱30W
	参照招标文件产品技术参数要求
	6
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	网络功放240W（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	八、篮球场
	　

	1
	大功率室外防水音柱30W
	参照招标文件产品技术参数要求
	6
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	网络功放240W（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	九、操场
	　

	1
	大功率室外防水音柱90W
	参照招标文件产品技术参数要求
	8
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	单路IP网络适配器（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	3
	纯后级广播功放1000W
	参照招标文件产品技术参数要求
	1
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	4
	豪华型装配式机柜42U
	1000*600*600
	1
	套
	图腾、威图、IBM

	十、学生公寓(一组团）
	　

	1
	大功率室外防水音柱30W
	参照招标文件产品技术参数要求
	54
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	网络功放240W（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	9
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	十一、一食堂
	　

	1
	大功率室外防水音柱30W
	参照招标文件产品技术参数要求
	8
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	室内喇叭3W
	参照招标文件产品技术参数要求
	60
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	3
	网络功放240W（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	2
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	十二、学生公寓(二组团）
	　

	1
	大功率室外防水音柱30W
	参照招标文件产品技术参数要求
	18
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	网络功放240W（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	3
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	十三、二食堂(东苑餐厅)
	　

	1
	大功率室外防水音柱30W
	参照招标文件产品技术参数要求
	8
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	室内喇叭3W
	参照招标文件产品技术参数要求
	60
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	3
	网络功放240W（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	2
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	十四、学校道路及走道
	　

	1
	大功率室外防水音柱30W
	参照招标文件产品技术参数要求
	40
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	单路IP网络适配器（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	2
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	3
	纯后级广播功放1000W
	参照招标文件产品技术参数要求
	2
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	十四、公共区域
	　

	1
	仿真石头型音箱（15W）
	参照招标文件产品技术参数要求
	40
	只
	SENLANG、CRX、BOSCH

	2
	单路IP网络适配器（机柜式）
	参照招标文件产品技术参数要求
	2
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	3
	纯后级广播功放1000W
	参照招标文件产品技术参数要求
	2
	台
	SENLANG、CRX、BOSCH

	辅助材料
	　

	1
	莲花头对莲花头音频线
	1.2米
	5
	条
	SENLANG、CRX、BOSCH　

	2
	莲花头对6.35头音频线
	1.2米
	5
	条
	SENLANG、CRX、BOSCH　

	3
	6.35头对3.5头音频线
	1.2米
	1
	条
	SENLANG、CRX、BOSCH　

	4
	成品跳线
	2米
	200
	根
	天诚、熊猫、百通

	5
	管道槽沟
	　
	10000
	米
	　

	6
	广播专用音箱线
	　
	10000
	米
	天诚、熊猫、百通


第二包：PCR仪    联系人：王老师   电话：86868438            
1. 样品孔数：双384孔基座 

2. 热盖：热盖式
3. 温度范围：4.0-99.9℃
4. 温度显示：显示经过计算的实际样品温度。
5. 升降温速度：平均升降温速度3.5℃/s
6. 温度准确性：±0.25℃
7. 升降温重现性：任意温度达到时间误差小于5秒
8. 软件系统：内置记忆，可储存50个以上完整PCR程序；
9. 显示：液晶显示屏 

