（NJMU-20161101）项目招标更正公告

（NJMU-20161101）项目招标第2分包高效液相色谱仪项目，因预算更改，需求调整，参数要求更改如下：

3.2 手动进样器改为自动进样器；删除3.5贮液瓶托盘和3.6流动相瓶

3配置要求：

3.1微体积双柱塞往复泵二套

3.2自动进样器一套

3.3 紫外检测器一套

3.4 控制软件一套

特此公告。

南京医科大学资产和产业处

2016/10/27