仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150528

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  实验动物信息管理系统及实验动物电子科研商务一体化平台                   一套

第2包   倒置荧光显微镜及显微操作   一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

- 二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

- 三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

- 四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年05月21日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年05月28日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年05月21日

第1包：《实验动物信息管理系统》及实验动物电子科研商务一体化平台招标要求

联系人：夏老师15895889107

一、平台实现的目标

平台可以帮助科研人员、管理人员和操作者清晰全面的了解设施内所有实验动物的生产、实验、科研、销售、服务等方面的过程，满足使用者在信息管理上的迫切需求，提高实验动物的管理效率。

平台功能和使用特点包括：

- 所有小鼠相关的信息保存在一个中心数据库中

- 为所有授权进入平台系统的用户提供访问这些数据的平台

- 通过确保平台信息及时更新，并且所有用户都可以访问统一的信息（相对处理零散的电子表格文件）

- 提供实用的浏览、查找功能

- 功能模块化：将生产、实验、销售等需求的功能开发为单独模块，后期根据实际业务情况各功能模块可独立、可集成呈现数据

- 各模块客户化、个性化：每个功能模块可根据客户的的实际需求进行快捷精准的调整，从而适应业务发展后带来的不同需求

- 数据信息一体化：适应信息化管理的需求，针对数据管理分散，数据孤岛的现象，将各平台数据相关联、形成集合一体化大数据库支持各种数据处理、分析、利用、管理的需求。

- 数据的图形化显示：数据信息化后可通过图形化的方式更直观的体现所需呈现的结果。

- 软件系统具备申报相关国际标准包括ISO9001、ISO17205等的基础条件。

二、 平台需包含的具体功能模块如下：

- 平台工作流定时安排（提醒）

| 繁育相关提醒 | - 需要剪尾的小鼠提醒 - 需要分笼的小鼠提醒 - 需要淘汰的繁殖笼提醒 |
| --- | --- |
| 小鼠相关提醒 | - 订单提醒 - 超排提醒 - 转移小鼠提醒 |
| 其他提醒 | - 平台更新提醒 - 最新项目提醒 - 表型分析计划任务提醒 |

- 平台管理

| 平台管理员功能 | - 用户管理、角色或岗位管理 - 控制器管理、小部件管理 - 菜单管理 - 客户端管理 |
| --- | --- |
| 普通管理员功能 | - 项目管理、设施管理、基因型管理 - 品系类型管理 - 品系使用限制管理 - 品系研究领域管理 - 品系管理与筛选 - 品系字段权限管理 |
| 设施管理员功能 | - 设施人员管理 - 设施笼架管理 - 设施品系管理 |

- 订单管理

| 创建订单 | - 销售选择小鼠创建订单 - 客户根据品系创建订单 - 同步其他平台订单数据 |
| --- | --- |
| 订单管理 | - 分配订单、添加小鼠到订单 - 订单一览和筛选 - 设施管理员查看订单 - 打印发货单据以及合格证 |

- 繁育管理

| 架子 | - 保种员按房间布局浏览架子 - 以列表方式显示架子明细 - 模拟真实架子显示方式显示架子 - 针对架子上的笼子的快捷操作（产崽、处死等） - PI架子以及下属学生架子管理 |
| --- | --- |
| 笼子 | - 保存笼位坐标 - 跨架子移动笼子 - 淘汰笼子 - 修改笼标颜色 - 浏览和搜索繁殖笼 - 导出繁殖笼记录 - 创建、编辑繁殖笼 - PI笼位以及下属学生笼位管理 - 繁殖笼产生的小崽一览 |
| 小鼠 | - 变更项目、变更小鼠状态 - 小鼠库存浏览和查询 - 小鼠内部转移接收 - 小鼠超排创建、管理 - 常规小鼠生产代数浏览 |
| 品系 | - 保种员负责的品系一览 - 保种员查看品系的小鼠统计 - 保种员编辑自己负责的品系 |
| 批量操作 | - 批量更改子代品系，子代项目等 - 批量保存见栓日期 - 批量创建繁殖笼 - 批量分笼、批量移鼠 |
| 数据导出 | - 导出库存小鼠信息 - 导出繁殖笼信息 |

- 表型分析

| 表型分析实验定义 | - 创建、编辑表型实验 - 定义实验的参数 - 创建计划任务 - 跟踪实验进程 |
| --- | --- |
| 表型分析数据 | - 上传、下载表型数据 |

- 统计管理

| 统计 | - 库存小鼠统计 - 小鼠使用统计 - 小鼠处死原因统计 - 繁殖笼统计 - 受体小鼠见栓率统计 - 交配能力统计 - 项目使用的笼位统计 - 项目笼位明细统计 - PI使用的笼位统计 - PI使用的笼位计费统计（预定和实际使用两种计费方式） - 小鼠剪尾送检统计 - 设施笼位使用率 - 各品系每月产量，销量统计 - 各保种员负责的品系的笼位数量统计 - 各设施领鼠情况统计 |
| --- | --- |
| 报告 | - 项目报告 - 架子使用报告 - 笼子使用报告 - 所有繁殖笼报告 - 表型分析计划任务报告 - 小鼠链报告 - 平台保存的静态文件报告 |

- 搜索

| 通用搜索 | - 浏览所有导入 - 浏览所有保存队列 |
| --- | --- |
| 小鼠搜索 | - 根据小鼠笼号、出生日期、描述、小鼠链等信息搜索 - 根据品系、基因型、实验信息搜索 - 根据链、区域搜索 - 根据计划任务搜索 |
| 其他内容搜索 | - 根据关键词查找操作车、文件、小鼠链 |

- 电子科研商务服务一体化管理

| 电子科研商务服务一体化管理 | - 同步品系数据到网站平台 - 同步品系目录数据到网站平台 - 网站平台提供购物车功能 - 网站平台提供下订单功能 - 网站平台提供个人订单管理功能 - 网站平台同步订单数据到系统 - 系统将物流发货信息同步至网站供用户查询 - 网站平台提供根据品系类型、研究领域、保种方式等搜索方式 - 项目进展自动跟踪系统：客户可详细了解项目进展（包括表型分析、遗传工程、大小鼠研制进展等） |
| --- | --- |

- 开放接口模块

| 品系接口 | - 品系研究领域接口 - 品系保种类型接口 - 品系数据接口 |
| --- | --- |
| 订单接口 | - 创建订单接口 - 同步订单状态接口 |
| 用户接口 | - 用户登录认证接口 - 客户端（Android/IOS）登录接口 |
| 财务接口 | - 计费接口 |

- 平台需具备的的基础数据技术力量

  - 平台具有数十万以上实验动物个体为中心的数据包括ID、性别、代层、DOB、笼位、架子、耳 标、品系的数据库管理抗压能力

  - 设计有基因型、生长繁育状况等数百项实验动物实验字段指标

  - 规范化中英文双语数据管理框架

  - 根据客户需要量体裁衣提供实时在线数据监控管理功能

  - 可根据客户需求开发针对我国实验动物和生物医药科研生产的企业资源管理系统

  - 实现数据同步管理和全程操作记录管理

  - 配套提供实验动物信息和科研电子商务交易和服务一体化信息管理平台

- 技术规范和要求

平台是一个基于WEB的，采用PHP编程语言编写的程序，运行在Linux或Windows服务器上，WEB服务器可以使用经典的Apache也可以采用近期流行的Nginx和PHP-CGI方式，平台需要数据库事务支持，可以采用MySQL InnoDB存储引擎，当然，也可以使用其他支持事务的数据库，如：PostgreSQL，平台只需要配置相应的数据库适配器就可以适应不同的数据库为了便于数据迁移，平台所有的应用逻辑均在应用程序层实现，没有使用任何存储过程等。

平台采用基于BSD授权协议的开源的Kohana框架作为底层支撑，该框架有非常强的可扩展性，且社区比较活跃，便于快速解决开发过程中遇到的问题，Kohana项目拥有众多的第三方模块，便于定制和扩展平台的功能。

平台前端采用JQuery作为基础Javascript框架，且界面符合W3C标准，界面简洁大方，适用大部分浏览器，且平台消耗比较低。

| 技术要求 | 备注 |
| --- | --- |
| 编程语言、数据库 | - 使用PHP5作为开发平台的首选语言，支持InnoDB的Mysql5作为数据存储服务器并使用InnoDB作为存储引擎。从基础框架做起，一体化集成，性能更优越稳定，更易客户化扩展和进行个性化开发 |
| 技术框架要求 | - 为加快平台的开发效率，我们使用Kohana3作为平台开发的技术框架 - Kohana3是一个轻量级的PHP开发框架，目前已有众多模块可供使用，其中包括认证、权限控制、图片处理、ORM，数据库、单元测试、分页等开发web应用的基础模块 |

- 技术支持

- 操作人员的技术培训：由开发人员现场辅导培训整个操作；使用一年内，根据用户需求，每月安排开发人员进行现场答疑和操作指导。

- 提供简洁明了的使用手册（50份）。

- 网络技术支持：提供在线提交故障处理申请功能，在系统内提出请求后，在线对平台进行诊断与故障排除（响应时间当日）。

- 技术难点现场解决：当平台被确诊为系统故障时，使系统的故障时间压缩到最短（响应时间次日） 。

第2包：科研级倒置荧光显微镜及显微操作技术参数

联系人：王老师86862908

★1、高级研究型主机，无限远光学系统，齐焦距离≥60mm， 12V100W透射照明，观察方法为霍夫曼、明场和荧光，观察和拍照需可以同步进行。

2、瞳孔距离25度倾角双目镜筒，10X/22mm目镜，、双目屈光度均独立可调, 人机学机械载物台，黑色硬铝防蚀涂层，载物台表面经超硬防滑处理，确保经久耐用；

3、超长工作距离系统聚光器，65mm的工作距离满足培养瓶、培养皿、多孔板等镜下的直接观察，霍夫曼模块和物镜一一对应，方便转换和光路的切换，起偏器、减光片、隔热片，日光平衡片、绿色滤光片齐备；

4、荧光附件：包含消杂光系统“S/N”，有效改善荧光信噪比，配备DAPI、FITC、TRITC、TxRed高品质带通型荧光滤色块。

★5、霍夫曼荧光物镜

4X   NA≥0.10,  W.D≥30.0 mm

10X  NA≥0.25, W.D≥6.2mm

20X  NA≥0.45, W.D≥8.2mm

40X  NA≥0.6,  W.D≥3.6mm

★6、专业成像系统：科研级SCOMS相机，1.7英寸版面，≥1600万真实像素，12bit，曝光时间：1/1000-60S，Full-pixel 4908×3264 pixel (max 6fps) / 1636×1088 (max 45fps)

7、显微操作系统：粗微动一体化设计，附带“同位”功能：为了更快速，更简便地更换培养皿，这一功能使被抬高的微针能迅速地回到原始标准位置.为配合快速重定位，驱动机构带有一套X，Y，Z三轴各自独立的刻度指示。具有增强防震性能的显微镜接口，能保证更平稳的操作。通过中央摇杆，比例化动态控制。

8、 注射器一：程序式高精度注射装置IM300：注射体积设定能够达到pl级、输入气体压力 60~100psi、持卵管压力 0~3psi、平衡压力 0~10psi、充填真空 0"~24"Hg、持卵真空 0"~25"H2O、精度 +/-0.05psi、+/-0.05psi（压力）、+/-0.1''H2O（真空压力）、时间设定范围10MS~327.67S或者人工控制、次数设定范围1~255、可储存序数 63条、最大程序步骤可达12步；

注射器二：气压式注射仪，总体积≥ 4240ul，最小精度≤480ul；

注射器三：油压式注射仪，总体积≥ 1060ul，最小精度≤10ul；

- 9、进口恒温台TOKAI HIT THERMOPLATE一套(霍夫曼专用)；

10、配套电脑：DELL计算机工作站 (酷睿2双核处理器，8G内存，500G硬盘，20寸高清显示器/DVD+RW/WIN7 Professional)

★项目为必须满足参数。