仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130710YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：研究级荧光显微镜
第二包：激光多普勒血流监测仪
第三包：过氧化氢低温等离子灭菌器

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：国产设备需报人民币，进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年7月10日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年7月16日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                    2013年7月10日   
第一包：研究级荧光显微镜 联系人：李老师  联系电话：86862883
1、显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S（Infinity Contrast & Color Corrected System）。在传统无限远光路基础上,增强反差校正，提高图像的反差效果。
2、具有明场、荧光、PlasDIC观察功能。

3、目镜10X，视场≥23mm。高眼点、宽视野设计，双眼视度分别可调。

4、总放大倍率40X—400X,配备4X或5X、10X物镜，20X和40X长工作EC物镜。
5、配置紫外、蓝、绿三种荧光滤色块。

6、五位物镜换镜转盘。

7、人性化设计载物台，可分别放置不同规格培养皿或是玻片进行观察，满足不同研究需要。

7、荧光光源为长寿命金属卤素灯光源>100W,使用寿命>2000小时。

8、冷CCD制冷系统：低于环境温度10℃。
9、冷 CCD分辨率≥140万有效物理像素，像素尺寸≥6.45微米×6.45微米，芯
片尺寸2/3”CCD，数字化范围12bit，曝光时间1毫秒至1分钟，同时具有黑白模式和彩色模式。

10.软件功能
10.1图象分析软件具有图象输出、图象增强、图象注解、图象档案、报告产生、空间测量工具等功能。

10.2图象增强功能: 基于直方图的多种对比增强技术、角度翻转、位移校正。 

彩色图像合成：根据荧光染料名称及发射光谱为单色图像染色；将任意多个单色图像合成为彩色图像；调整单个通道图像的对比度及像素偏移；支持序列图像的合
10.3 多通道荧光叠加功能。

10.4 测量工具: 直线、曲线、任意多边型测量长度、强度等工具，计数等功能。

10.5 自动测量功能，可测量面积、周长、角度、强度等几十种测量方式。物镜转换器：编码型6孔物镜转换器 软件可识别倍数，并可以给测量提供实时参数。
10.6 所有软件免费升级。

11.专利的聚焦结构，保证样品在长时间观察下焦平面不移动，满足样本的长时间观察研究需要。
12．产品部件如显微镜、CCD、图像分析系统由一家制造厂商生产提供，以保证提供优越的图像质量和完善可靠的售后服务。

13、独特的覆膜技术，光学元件长时间不生霉。且不使用任何化学防霉剂，绿色环保，对环境和使用者不会造成任何伤害。
第二包：激光多普勒血流监测仪 
联系人：张老师  联系电话：13776642433
1、 主机激光器为二极管激光器， 波长780纳米。
2、 激光级别：IEC 60825-1: 标准1类。 

3、 双通道，可做任意组织的无创／微创的血流实时监测。
4、 血流测量相关参数：灌注量、全反射光量、血细胞聚集程度、血细胞平均移动速度
5、 数字液晶显示，可同时显示灌注量、回光强度和温度。
6、 可选配模块：血氧模块、温度模块、压力模块等

第三包：过氧化氢低温等离子灭菌器
联系人：彭老师  联系电话：13815888180
1. 实用空间                  ≥30升

2. 架层要求                  ≥2个架层                    
3. 循环周期                  ≤60分钟

4. 舱内最高温度              ≤55度

5. 灭菌器械兼容性            ≥95%

6. 灭菌循环                  不少于两次循环

7. 灭菌残留物                无

