仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131227YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：猴犬解剖台                  2套
第二包：双层猴笼                   40套
第三包：犬饲养笼





  58套

第四包：组合式兔笼                 26套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价，国产设备人民币报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年12月27日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年1月2日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年12月27日   
第一包：猴犬解剖台    2套  联系人：夏伟    025-86862102

1、 参考尺寸：2200mm*800mm*840mm

2、 电源最大功率：1600W，含热水器和风机

3、 全不锈钢外壳（US304材质，≥2mm厚度），台面内圆弧形连接、不结垢，便于清洗

4、 双层台面结构，台面上三块带圆孔的拦板，、可移动装卸，便于清洗

5、 台面带有刻度尺，便于测量

6、 安装有大功率排气系统彻底清除异味，采用台面内侧倾斜35度两边抽风口向下内负压抽风方式

7、 两侧冲水，可及时冲洗手术污物

8、 有移动喷淋水枪，水压可调节,可整体冲洗解剖台污物

9、 水池有红外感应不锈钢水龙头与高位手动不锈钢水龙头

10、 带冷热水系统，可及时清洗脂肪等污物

11、 水池下面有粉碎机可粉碎解剖后的碎组织、小骨头，通过排水口排出

12、 水池内设有尸体毛发隔离器,防止毛发进入排水管道

13、 解剖台边有防水电源插座

14、 带洗手池

15、 整体质保期：5年

第二包：双层猴笼    40套      联系人：夏伟    025-86862102

1、 参考尺寸：900mm*900mm*2060mm，上下双层

2、 采用优质304不锈钢材料，2.5mm厚板折，左面网片6mm和4mm不锈钢圆钢，网格尺寸25mm*25mm；右面是透明10mmPC板活动拉门，易于观察；前门材料分别10mm 6mm 4mm不锈钢圆钢，中间开移门，上左方标示牌，下方带食盒，方便操作。

3、 笼舍内配休息杆，挤压网片，粪盘。

4、 4英寸聚氨脂万向轮

5、 整套笼子带自动供水系统。表面为亚光处理.

6、  整体质保期：5年

第三包： 犬饲养笼   58套    联系人：夏伟    025-86862102

1、 参考尺寸：1200*960*2080mm，每组上下两层，包括4个不锈钢碗，踏板。

2、 采用优质304不锈钢材料，主框架为2.5mm厚不锈钢板；网片为 ￠4mm-￠6mm圆钢，表面为亚光处理，左右装带网片移门，移门拉杆通过凹槽进行固定，可折叠，正面为笼门，框架为￠12mm圆钢、框衬为￠10mm的圆钢。

3、 4英寸聚氨脂万向轮

4、 笼具整体方便清洗，带有循环供饮用水系统

5、 整体质保期：5年

第四包：组合式兔笼    26套     联系人：夏伟    025-86862102

1、 参考尺寸： 2500*650*1720 mm   15笼位    

2、 不锈钢304托盘(板厚≥0.8mm)，水箱壁厚≥1.5mm.槽钢≥1.5mm，丁字钢板厚≥1.2mm，框架≥25×38×1.2mm方管，钢丝直径≥ф2 mm框架直径≥ф4 mm，钢线间距：24mm笼底格栅间距：16mm

3、 全套笼架自动冲洗, 配饮水系统
4、 整体质保期：5年

