仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140428YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：高档眼科手术显微镜               1套
第二包：中档眼科手术显微镜               3套
第三包：低档眼科手术显微镜（含支架）
  1套

第四包：眼底断层扫描仪                   1套

第五包：玻切超乳一体机





  1套

第六包：免散瞳眼底相机





  1套

第七包：YAG激光机






  1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年4月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年5月6日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年4月28日   
第一包：高档眼科手术显微镜  联系人：刘老师  联系电话：86677688
一．高档眼科手术显微镜招标技术及配置需求

该手术显微镜达到国际先进水平，其配置满足我院临床诊断或治疗结果的要求，要求显微镜电动变倍、倒像、平移 ，双目0-180°可调镜筒，内置景深增强系统及眼底红光反射。

	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	高分辨主镜系统
	套
	1

	2
	高分辨助手镜系统
	套
	1

	3
	高照度氙灯或卤素灯照明系统
	套
	1

	4
	0度立体同轴照明系统
	套
	1

	5
	电动XY位移系统
	套
	1

	6
	内置或外置CCD摄像系统
	套
	1

	7
	一体式主刀180度可调双目电动倒
像镜筒或可调双目镜筒
	套
	2

	8
	广角12.5x目镜
	套
	1

	9
	广角10x目镜
	套
	1

	10
	广角复消色差200ｍｍ大物镜
	套
	1

	11
	非接触角膜镜或正像镜
	套
	1

	12
	其它应配置的系统
	套
	1


第二包：中档眼科手术显微镜  联系人：刘老师  联系电话：86677688

该手术显微镜达到国际先进水平，其配置满足我院临床诊断或治疗结果的要求，要求显微镜电动变倍、倒像、平移 ，双目0-180°可调镜筒，有优良的景深及眼底红光反射。满足卤素及氙灯照明要求。签订购买合同前需试用。

	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	主镜系统
	套
	1

	2
	助手镜系统
	套
	1

	3
	氙灯或卤素灯照明系统
	套
	1

	4
	0度立体同轴照明系统
	套
	1

	5
	电动XY位移系统
	套
	1

	6
	一体式主刀180度可调双目电动倒
像镜筒或可调双目镜筒
	套
	2

	7
	广角12.5x目镜
	套
	1

	8
	广角10x目镜
	套
	1

	9
	广角复消色差200ｍｍ大物镜
	套
	1

	10
	非接触角膜镜或正像镜
	套
	1

	11
	其它应配置的系统
	套
	1

	12
	50/50分光器+视频适配器
	
	


第三包：低档眼科手术显微镜  联系人：刘老师  联系电话：86677688

该手术显微镜达到国际先进水平，其配置满足我院临床诊断或治疗结果的要求，要求显微镜电动变倍、平移 ，双目45度镜筒，有优良的景深及眼底红光反射。助手镜满足卤素照明要求。助手镜为双光路输出图像。主及助手镜高度基本相同。签订购买合同前需试用。

	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	主镜系统
	套
	1

	2
	0度助手镜系统
	套
	1

	3
	卤素灯照明系统
	套
	1

	4
	立体同轴照明系统
	套
	1

	5
	电动XY位移系统
	套
	1

	6
	内置或外置高清摄像系统
	套
	1

	7
	45度双目镜筒
	套
	2

	8
	广角12.5x目镜
	套
	1

	9
	广角10x目镜
	套
	1

	10
	广角复消色差200ｍｍ大物镜
	套
	1

	11
	其它应配置的系统
	套
	1

	12
	手动平衡高稳定性支架
	套
	1

	13
	
	
	


第四包：眼底断层扫描仪  联系人：刘老师  联系电话：86677688

该眼底断层扫描仪（OCT）功能要求，除日常眼底病人检查之外，必须具有眼前节角膜检查的功能，有正常人眼底视神经纤维层厚度数据库需且达到世界先进水平。主要功能及技术参数见下表。签订购买合同前需试用。
	功能及参数
	需求

	眼底OCT扫描
	有

	眼前节OCT扫描
	有

	正常值数据库
	多人种数据库

	3D扫描
	有

	3D扫描获取时间
	≤2秒

	自动对焦
	有

	眼底照片
	黑白或彩色

	扫描光源波长
	840-880nm

	Z轴向分辨率
	≤5um

	XY向分辨率
	≤15um

	Z轴扫描深度
	≥2mm

	扫描速度
	≥26.000A-scan/秒

	瞳孔要求
	≤3mm

	计算机端口
	开放


第五包：玻切超乳一体机  联系人：刘老师  联系电话：86677688

该切超乳一体机功能要求，满足日常眼前后节病人手术之外，必须具有操作方便、切割速度快的要求，并达到世界先进水平。签订购买合同前需试用。

	功能及参数
	需求

	负压泵
	文氏泵、蠕动泵独立双泵

	负压控制
	0-600mmHg 增量5mmHg

	玻切驱动模式
	电动及气动模式（推拉模式）

	玻切速度范围
	气动：30-3000次/分、电动：30-1200次/分、可升级

	玻切头
	20G/23G/25G/27G

	超乳手柄晶片
	六片压电驱动

	超声控制
	自动调节，线性，双线性

	连续超声能量
	0-100%  步级1%

	注  射
	0.05-5 bar，可升降调节

	抽  吸
	0.1-1bar，可升降调节

	电  凝
	500kHz  脉冲式、8W、线性控制

	照明光源数量
	双光源或双LED光源输出24V 150W


第六包：免散瞳眼底相机  联系人：刘老师  联系电话：86677688

该免散瞳眼底相机功能要求，在满足日常眼底病人临床检查之外，必须具有操作方便、高清照片拍摄功能，并达到世界先进水平。签订购买合同前需试用。
	功能及参数
	需求

	CCD相机
	内置或外置

	眼底彩色照片
	有

	无赤光照片
	有

	钴蓝光照片
	有

	红光照片
	有

	立体照相
	有

	自动拼图
	有

	成像光源
	氙灯

	成像角度
	45度  33度

	工作距离
	45.7mm

	可拍摄瞳孔直径
	≥3.3mm

	屈光补偿
	-33D  +35D

	内固视
	9个点

	自动聚焦
	有

	拍摄图片像素
	≥800万

	计算机端口
	开放


第七包：YAG激光机  联系人：刘老师  联系电话：86677688

	功能及参数
	需求

	激光波长
	1064nm

	人射角
	16度

	激光焦点位移
	前后500um连续可调

	输出能量
	0.3-10mj连续可调

	脉冲爆破时间
	4ns

	焦距
	≥107mm


该切YAG激光机功能要求，满足日常眼前节病人手术之外，必须具有操作方便、激光激发能量稳定的要求，并达到世界先进水平。签订购买合同前需试用。

