南京医科大学招标文件

项目名称：峨嵋岭10号小区监控系统工程

招标单位:                南京医科大学 

招标时间:              二0一三年十二月十日
招标文件目录

第一部分：    投标有关事项
第二部分：    投标人须知

第三部分：    技术要求

第四部分：    工程量清单

附    页：　　投标函格式

      附     件：     综合评标打分表
      附     件：     声  明
第一部分      投 标 有 关 事 项
             （单位名称）：

 根据我单位需要，现决定就我校峨嵋岭10号小区监控系统工程，邀请你公司参加该项目招投标活动，并提请注意以下事项。

1. 招标项目：峨嵋岭10号小区监控系统工程
2. 标书取得方式：在网上下载（学校网站）
3. 投标截止时间：2013年12月17日下午2：00  
4. 开标时间、地点：2013年12月17日 下午2：30 
5. 投标前，可以到现场具体勘察。
6. 联系地址：南京医科大学五台校区保卫处（汉中路140号）
联 系 人: 张军
联系电话：025-86862650，13851804440
南京医科大学
二0一三年十二月 十日

第二部分    投标人须知

一、招标单位：南京医科大学 
二、招标项目：峨嵋岭10号小区监控系统工程
三、项目内容：

本监控系统为网络数字化系统，具体内容见技术要求及工程量清单
四、项目地点与范围：峨嵋岭10号小区、20号小区、12号5幢，占地面积约1.5万平方米，共210户居民、11幢楼。主要在公共区域安装摄像头，主机放置在小区正门门卫室。
五、工期要求：   20  天（日历工期），按期保质保量完工。

六、质量要求：整个工程质保三年。

七、投标人须知

1. 投标人应详细阅读本招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自己负责。

招标单位不承担投标方在招投标过程中发生的一切费用，投标单位不论中标与否，招标单位不承担任何补偿，所有投标资料恕不奉还。

2. 招标文件的澄清

投标人如需招标单位澄清招标文件的疑点，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、传真）向招标单位提出，招标单位将以书面形式予以解答 ,答复将送给所有获得招标文件的投标单位。 
3. 招标文件的补充或修正

1) 在投标截止日两天以前的任何时间内，招标单位不论由于自己的考虑或对投标人提问的澄清，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。

2) 对招标文件的补充或修正，应以书面形式通知所有投标人。

3) 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑，招标单位有权决定推迟投标的截止和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

4. 投标企业资格要求
1 投标单位需要提供相应的资质文件：经过年检有效的建筑智能化设计与施工贰级及以上资质，同时具有中国安防协会颁发的安防工程设计与施工二级及以上资质（原件复核）。
2 经过年检的工商营业执照（注册资金300万及以上）、企业资质证书、安全生产许可证和建造师证书，所派出的项目经理必须具有二级及以上机电工程建造师资格注册证书，同时具有安全生产考核B证。
3 近1年来投标企业需提供竣工的高校或小区系统内数字监控工程合同复印件、验收报告复印件（用户单位盖章认可，原件备查），并提供用户联系方式，以便核查业绩。
4 投标单位应为本地企业或在南京有分公司及完善的服务体系，具有本地化服务能力，能充分保证售后服务时间在2小时以内。
5 需提供常驻项目经理注册建造师资质、业绩，项目经理无在建工程。
6 投标单位不得借用或挂靠资质，更不得伪造业绩及资格材料，一旦发现，取消其中标资格，并没收投标保证金。
7 投标单位需提供主要设备供应厂家（网络摄像机、存储设备）针对本项目的授权书及三年质保承诺书。
以上文件若为复印件需加盖单位公章并在资格后审时带原件备查。
5. 投标报价

1) 本次招标采用总承包方式（交钥匙工程），投标报价应包括整个系统的设备材料供应、安装费用、各种风险费用、调试及检测费用、质保期内的维修、保养及售后服务费用、规费税金、以及投标单位认为需要的其他一切费用。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。

2) 投标报价按工程量清单报价，要有分项报价和设备材料数量及明细报价。各单位统一按清单数量报价，投标单位应在投标文件中说明优惠条件、各项服务承诺（包修、保修期限为三年）等。

3) 投标单位应在投标文件中将与本次招投标内容有关的所有主要设备材料配置清单做成详细列项（包括名称、型号、规格、数量、单价、品牌、产地等），并据此投标报价（材料清单数量及推荐品牌不可改变），同时还应在投标文件中明确承担一切设备材料的售后责任。
4) 投标单位必须出具摄像机、存储设备等主要设备厂家针对该项目的授权及质保承诺。
5) 投标人在填写投标报价表时，金额单位要统一；数字、文字要清晰，不得涂改。所有报价及承诺须加盖单位公章，否则视为废标。

6. 投标文件的组成

1) 投标函

2) 法定代表人资格证明书
3) 投标报价明细表

4) 工程设计方案

5) 施工组织设计（包括施工方案、进场施工设备清单、人员安排、进度安排、现场组织计划、各种保障措施及其它专业配合内容等）
6) 投标单位在投标文件中应提供近年来不少于2个高校或小区数字化监控工程业绩，附合同、验收报告、联系人电话等，原件备查。

7) 项目经理及主要施工管理人员名单、建造师证书，安全考核B证、社保证明。
8) 企业资质证明文件（营业执照等）
9) 产品授权书及质保承诺
7. 投标文件的签署及其形式

1) 投标文件一式三份，“正本”1份和“副本”2份，分别密封在两个文件袋内，并在文件袋上标明“正本”、“副本”字样，所有骑缝和密封处加盖单位公章。正本与副本之间有差异，以正本为准。

2) 投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由授权代表在修改处签字或盖章。

8. 投标

1) 投标文件在招标单位规定的投标截止时间前送到招标单位指定地点。投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

2) 自开标日起30天内，投标书保持有效。

9. 开标

1) 本次招标采用公开招标方式。

2) 招标方按招标文件规定的时间、地点开标。

10. 评标：

1) 投标文件符合性鉴定 
投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

A. 投标文件未按照招标文件的要求密封的；

B. 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

C. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

D. 投标报价未按照招标人的要求编制，存在严重漏项的；
E. 投标企业资格未满足招标人要求的，以及发现有资质挂靠或借用的。
2)  审核报价 
A. 如果明细价格相加不等于汇总价格，以汇总价格为准。

B. 如果单价乘以数量不等于总价，以总价为准，修正单价。

C. 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准，修正单价。

3) 投标文件的澄清 
在评标期间，评标委员会可能会就投标文件向投标单位提出询问，届时投标单位需要授权代表对相关问题于以澄清，授权代表应熟悉投标方案及设备。

4) 评标办法

评标采用综合评标法，以经评审的最高分为中标单位。（具体评标表格附后）
评标因素主要是：企业实力、业绩、资质、投标报价、产品性能、售后服务及评委认为应该考虑的因素，本项目最低报价不能作为中标的保证。

11. 定标

评委会评定中标单位后，将以书面或电话方式将结果通知所有的投标人。中标人接到中标通知后须立即回复招标人,确认是否同意接受。若无回复，则在中标通知发出3天后视同中标人已经知悉并同意接受，或由招标人宣告中标人拒绝接受，招标人将另行确定中标单位。

12. 签定合同

中标人应于收到中标通知5日内与招标单位签定施工合同。否则招标单位将另行确定中标单位。

13. 中标单位在设备到货前，应向买方提供安装所需的机械电器资料，操作规程和使用说明书、设备维护手册以及保养修理所需的各种机械和电器资料。
14. 中标单位所提供的设备在交货时应同时提供设备清单、产品合格证书。进口设备还需提供有效时段的运输证明、报关证明等，以确保产品设备的品质。
第三部分    投标文件格式
1、 法定代表人授权书
本授权委托书声明：我_____________(姓名)系___________________________（公司名称）的法定代表人，现授权委托____________(姓名)为我的授权委托人，以________________________(公司名称)的名义参加南京医科大学峨嵋岭小区监控系统的投标活动。授权委托人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无权再授权委托，特此授权。

授权委托人（签字）：                        
身份证号码:                                
部  门：                职  务：           
单位（盖章）：                              
法人代表（印章）：                          
法人代表（签字）：                          
日  期：         年     月     日
2、 投  标  函

南京医科大学： 

根据贵校发出的峨嵋岭小区监控系统工程招标文件的投标邀请，签方代表__________（全名、职务）经正式授权并代表投标人________ （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本二份。

据此函，本签字代表宣布同意如下：

1) 投标人已完全响应招标文件内容，投标方承接本工程的投标总价为人民币（投标价金额）：             （大写）￥              （小写）。

2) 投标人将按招标文件的规定履行合同责任服务承诺。

3) 投标人已详细审查全部招标文件(包括修改文件)及所有已提供的资料以及有关附件，投标人承诺递交的投标文件完全响应招标文件之内容。

4) 投标人为本工程选配的项目经理是__________(姓名), 投标人承诺项目负责人的简历、工作业绩和建造师证书完全属实，在本工程项目实施期间不参与投标人其他工程项目建设。

5) 投标人承诺工期    天，按时竣工投入使用。

6) 本投标文件的投标有效期为自投标之日起30个日历日。

7) 如果投标人在投标有效期期满之前撤回投标，其投标保证金将被没收。

8) 投标人同意按照贵方可能提出的要求提供与其投标书有关的数据资料和文书材料，并对贵方可能不接受最低价投标和任何开标结果的产生表示理解和支持。

投标人名称(公司盖章)：               

地址：

邮编：

电话：                   

传真：

投标人代表姓名:___________

职务:_________

授权代表签字：______________

日期：     年   月   日 

3、 法定代表人资格证明书

单位名称： 

地址：

姓名：        性别：        年龄：       职务： 

系                    的法定代表人。为施工、竣工和保修                     ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标人：（盖章）                       

日  期：      年  月  日
4、 开标一览表
投标人名称：________________________________

总投标报价表：

	序号
	内容
	投标价格

	1
	峨嵋岭10号小区监控系统工程
	

	2
	优惠条件
	

	3
	投标保证金
	

	4
	投标有效期
	


报价清单明细表(含税金)：

	序号
	内  容
	报价
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	总报价
	
	


投标人名称（公章）：_____________________________

授权代表签字：________________

 日期：    年    月    日
五．技术要求响应表
说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评审时如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。
	序号
	原技术规范主要条款描述
	投标人技术规范描述
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


投标单位全称（公章）：            全权代表（签字）：
注： 
    1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变
2、投标人应根据系统的功能、非功能、管理、售后、培训等内容逐条响应，并可针对具体列出明细
3、投标人根据系统方案添加的内容等也请列出
4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，主要项目负偏离，废标。


六．项目主要技术人员一览表
	序号
	姓名
	在本项目中担任的职务
	任职
年限
	职称
	主要资历、经验
及承担过的项目

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、人员角色和人数由投标单位根据标书要求进行响应，上表中行数不够可自加。
第四部分     技术要求

峨嵋岭10小区监控项目建设技术要求
为确保峨嵋岭10号小区居民财产安全，加强小区管理，提高小区管理效率及水平，拟对峨嵋岭小区安装监控系统。

一、项目名称：峨嵋岭10号小区监控系统工程。
二、项目描述

峨嵋岭10号小区共9栋楼，2个出入口。重点防范区域为：小区主要出入口、主要道路、停车场及各单元出入口。根据安防发展趋势，拟采用网络高清数字监控系统进行监控、管理。
三、监控系统要求
1、前端摄像机配置

根据现场勘察要求，重点监视区域为：小区主要出入口、主要道路、停车场及各单元出入口等共16个监控点。监控及录像回放要求小区内人员车辆特征白天及夜间均可清晰分辨，从而防止各类案件发生，加强小区安全管理。

2、 监控摄像机的安装及选型

摄像机均采用红外线网络高清摄像机，130万像素，宽动态120Db，自动光圈、自动增益、背光补偿、30-50m红外线有效距离。摄像机安装采用枪式摄像机安装，由于均安装在室外，需配置防雷避雷及接地装置。

3、监控室配置

在小区门卫设置监控室，配置一台网络硬盘录像机进行高清摄像机信号存储，配置一台37”液晶电视进行显示，配置网络交换机对前端摄像机信号进行汇集。

所有摄像机信号通过网络线或光纤接入监控室汇集交换机。配置企业级硬盘，容量满足连续录像30天的储存空间，并可随时提供调阅和快速检索，图像记录应包括摄像机机位、日期、时间等。

4 . 图像传输及安防专网规划

全数字监控系统图像传输主要采用网络形式传输。前端网络摄像机通过六类网络线经过网络交换机汇集，然后通过光纤传输到监控室核心交换机。

考虑到今后发展及现场情况，监控室到较远的地段需铺设3-4根室外单模6芯光缆，预留足够容量，今后可向附近监控点延伸。各监控点到监控值班室距离在100米内的直接铺设六类网线传输，超过100米的，铺设6芯光缆通过光纤收发器组网传输。

为保证系统稳定可靠工作，所有监控点必须集中供电，由监控分室统一供电。所有室外线路通过穿聚乙稀管（PE管）或镀锌钢管保护地埋，部分采用钢绞线架空敷设。所有线缆采用屏蔽线，以防线路引起信号干扰。

5、主要设备技术指标

（1） 130万像素宽动态网络高清红外一体机技术要求 
	型号
	型号

DS-2CD4212FWD- EIZS
名称

130万1/3" CMOS超宽动态红外可调焦防水ICR日夜型筒型网络摄像机 



	摄像机
	传感器类型

1/3" Progressive Scan CMOS 

最小照度

0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
0.017Lux @(F1.6,AGC ON),0 Lux with IR 

快门

1/25秒至1/100，000秒 

镜头

2.8-12mm @ F1.2,水平视场角: 101°-30.4°
-Z: 2.8-12mm @ F1.6,水平视场角: 101°-30.4° 

镜头接口类型

Φ14 

自动光圈

DC 驱动 

日夜转换模式

ICR红外滤片式 

宽动态范围

120dB 

数字降噪

3D 数字降噪 



	图像
	最大图像尺寸

1280×960 

帧率

50Hz: 25fps (1280 × 960),25fps (1280 × 720)
60Hz: 30fps (1280 × 960),30fps (1280 × 720)

图像设置

亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者IE 浏览器可调 



	网络功能
	存储功能

支持NAS（ISCSI可选） 

智能报警

移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 

支持协议

TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP
SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6可选)

接口协议

ONVIF,PSIA,CGI 

通用功能

防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术 




（2）网络存储设备DS9632N-RT
	视音频输入
	网络视频输入

32路

网络视频接入带宽

160Mbps



	视音频输出
	HDMI输出

1路，分辨率：1024x768/60Hz，1920x1080p/60Hz

VGA输出

1路，分辨率：1024x768/60Hz， 1920x1080p/60Hz

CVBS输出

1路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）
分辨率：PAL制式704*576；NTSC制式704*480

音频输出

2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω）



	视音频编解码参数
	录像分辨率

5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/
4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

同步回放

16路



	录像管理
	录像/抓图模式

手动录像 /抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、
动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图

回放模式

即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放

备份模式

常规备份、事件备份、图片备份



	硬盘驱动器
	类型

8个SATA接口，1个eSATA接口

最大容量

每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5


	外部接口
	语音对讲输入

1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

网络接口

2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

串行接口

1个，标准RS-485串行接口（预留）；
1个，标准RS-232串行接口；
1个，键盘485串口

USB接口

3个，USB 2.0

报警输入

16路

报警输出

4路



	网络管理
	网络协议

IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、
NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、
NFS（接入NAS）、iSCSI(IP SAN应用）、PPPoE(拨号上网）等




	南京医科大学峨嵋岭小区数字监控系统工程工作量清单  

	序号
	产品设备名称
	规格型号
	品  牌
	数量
	单位

	一、监控室设备

	1
	网络存储系统
	网络视频输入带宽为160Mbps，最大支持32路网络视频输入；支持最大16路720p同步回放和多路同步倒放；支持硬盘热插拔，支持RAID功能；8个SATA接口，1个eSATA接口   DS9632N-RT
	宇视、科达、海康威视
	1
	台

	2
	企业级硬盘
	2TB，ST32000645NS
	希捷、三星
	8
	块

	3
	37”液晶
	37”液晶电视
	创维、TCL、三星
	2
	台

	4
	网络机柜
	1200*800*600
	国产
	1
	台

	5
	交换机
	16个GE口，8个SFP口
	华三、华为、锐捷
	1
	台

	7
	单模光纤接入模块
	eSFP-FE-LX-SM1310
	华三、华为、锐捷
	8
	只

	二、前端摄像机配置

	1
	130万像素红外线宽动态网络摄像机
	1/3" Sony CMOS，图像尺寸1280×960
宽动态120dB，适合逆光环境
2.8-12mm电动变焦镜头
红外线有效距离30m
3D 数字降噪
  DS-2CD4212FWD-EIZS
	宇视、科达、海康威视
	20
	台

	2
	摄像机立杆
	热镀锌钢管∮114，3米，含基础法兰浇筑
	定做
	10
	根

	3
	电线杆安装支架
	电线杆抱箍支架等
	定做
	10
	只

	4
	接入交换机
	8口100M,2个SFP口
	华三、华为、锐捷
	6
	只

	5
	RJ45、电源避雷器
	二合一
	雷安、雷讯
	20
	只

	6
	摄像机接地
	接地电阻小于4欧姆
	雷安、雷讯
	20
	套

	7
	线性电源
	12V5A
	国产
	20
	个

	三、线路部分

	1
	六类防水网线
	8芯双绞，室外防水
	TCL、康普、安普
	9
	箱

	2
	电源线
	RVV3×1.5
	国产
	4000
	米

	3
	6芯室外单模光缆
	室外6芯
	康普、安普、武汉长飞
	1800
	米

	4
	光纤终端盒
	FC-4口
	康普、安普、武汉长飞
	4
	只

	5
	光纤终端盒
	FC-24口
	康普、安普、武汉长飞
	1
	只

	6
	光纤收发器
	单模单芯1000M
	康普、安普、武汉长飞
	8
	只

	7
	光纤跳线
	FC-FC-3米单模
	康普、安普、武汉长飞
	8
	根

	8
	光纤尾纤
	FC-FC-3米单模
	康普、安普、武汉长飞
	12
	根

	9
	光纤熔接
	单模
	康普、安普、武汉长飞
	50
	点

	10
	聚乙稀PE管
	∮32
	国标
	1000
	米

	11
	钢绞线
	∮7
	国标
	700
	米

	12
	挖土埋管回填
	深50cm，含弱电管井、盖等
	国产
	300
	米

	13
	接线端子设备箱
	不锈钢厚2.5mm，600*500*300
	定做
	4
	只

	14
	六类水晶头
	六类　
	国产
	50
	只

	15
	安装辅助材料
	　
	国产
	1
	批


附件：综合评标打分表

综合评标打分表
	评分项
	分项
	分值
	评分标准
	公司名称与得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	商务分

（70%）
	投标报价
	70
	投标单位报价平均值作为评标基准值，投标报价等于评标基准价得70分，投标报价每高于评标基准价1%的扣1分，投标报价每低于评标基准价1%的扣0.3分。得分小数点后保留两位。如招标人认为投标人报价明显低于成本，其报价将不予采纳。
	
	
	
	

	技术分

（30%）
	投标文件编制
	6
	是否规范、详尽、具体，根据评审情况综合打分；
	
	
	
	

	
	资质与业绩
	6
	根据资质等级、业绩情况综合打分；
	
	
	
	

	
	施工保证（人员、工期、安全、质量）
	6
	是否有序、详尽、合理、可行，根据评审情况综合打分；
	
	
	
	

	
	售后服务
	6
	根据售后服务方案与承诺综合打分；
	
	
	
	

	
	产品性能
	6
	根据投标品牌产品性能、声誉等综合打分；
	
	
	
	

	总分
	
	100分
	
	
	
	
	


附件：

声    明

各投标单位：

在招标人2013年12月10日，挂到校园网上的本招标书，其中“综合评标打分表”存在明显技术问题，主要是在对“商务分”70分的打分方式上，存在技术问题，现予以修改，修改后“综合评标打分表”详见上页表格。特此声明，并以此招标书为准。
保卫处

2013年12月12日

