[bookmark: _Toc34211977][bookmark: _GoBack]招标公告
[bookmark: _Hlk34212113]江苏省设备成套有限公司受南京医科大学（采购人）委托，就其所需高性能荧光定量PCR仪及相关服务项目（项目名称）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
1、招标项目名称：南京医科大学所需高性能荧光定量PCR仪及相关服务项目（项目名称）
项目编号：066020981406
2、招标项目简要说明：
*预算金额：人民币80.5万元；*最高限价金额：人民币80.5万元
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	高性能荧光定量PCR仪
	1、热循环系统：珀耳帖效应系统，无需预热； 
2、通道数：不低于6色激发光滤光片和6色检测光滤光片，至少检测不低于20种不同的荧光光谱，要求至少5个通道完全开放，支持第三方试剂优化；有荧光校正技术，可校正加样误差等； 
3、实验模块：配备不少于3种模块，满足96孔、384孔及微流体芯片模块的实验要求，满足最低1ul的反应需求；
4、微流体芯片模块：兼容微流体芯片模块，可提供数百种定制或预设计的微流体芯片，芯片内包含有预先固化的taqman基因表达或microRNA分析探针，方便使用；芯片简化了实验设置，5分钟内完成手动加样。
5、智能监控： 能够远程监控15台仪器，智能诊断监控系统； 
6温控范围： 4°C–100°C，必须具有样品保护功能。
	台
	1


本次招标接受进口产品投标 
主要技术参数详见招标文件       
3、供应商资格要求：
3.1参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
3.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
（1）代理商投标进口设备，需提供原厂授权证明文件,并明确承担一切售前、售后责任。
3.3第3.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.5拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
3.6 在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。
3.7 供应商应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。
3.8 本项目不接受联合体投标。
3.9.勘察现场或答疑：无。
4、招标文件发售信息：
    4.1获取时间：从2020年4月30日09时00分到2020年5月11日17时00分
    4.2获取方式： 
   （一）凡有意参加投标者，请于获取时间内(北京时间，下同)，登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件，按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载招标文件,招标文件服务费500元，下载后不退。
   （二）中招联合招标采购平台（以下简称平台）网址为：HTTP://www.365trade.com.cn/。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目；平台服务费200元。
   （三）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。
   （四）下载者需要发票的，须通过平台“发票管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构出具；下载者选择出具增值税普通发票的，可在支付后3日内登陆前述模块下载增值税电子普通发票；选择出具增值税专用发票的，可在开标时在开标现场领取；平台下载费发票由中招联合信息股份有限公司（以下简称平台公司）自动出具增值税电子普通发票，下载者可在支付后3日内登陆前述模块下载。非因招标代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。
   （五）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、购买支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。
   （六）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。
5、投标文件接收信息：
投标文件接收开始时间：2020年5月22日下午13：30（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK4]投标文件接收截止时间：2020年5月22日下午14：00（北京时间）
投标文件接收地点：南京市山西路120号江苏成套大厦22楼2205室
6、开标有关信息：
开标时间：2020年5月22日下午14：00（北京时间）
开标地点：南京市山西路120号江苏成套大厦22楼2205室
7、投标人应提供电子版投标文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。
8、本项目在江苏政府采购网发布公告，公告期限5个工作日。
9、本次招标联系事项：
采购代理机构：江苏省设备成套有限公司
联系人：徐鑫磊、颜丽
电话：025-83315832   83311056  13913931305
传真：025-86636057
邮政编码：210009 
电子邮箱：369233394@qq.com
地址：南京市山西路120号17楼1701室
（采购人）
联系人：陈老师
联系方式：025-86868572
10、 采购项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展、（2）政府采购支持监狱企业发展、（3）政府采购促进残疾人就业、（4）政府采购鼓励采购节能环保产品。
11、 其他说明事项：根据《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购[2020]19号）要求，对于符合《通知》第三条描述情形的供应商，在提供企业所在地的中小企业主管部门证明后，可免收其投标保证金。


