南京医科大学江宁校区药学楼万级洁净室工程

邀

请

招

标

文

件

南 京 医 科 大 学

2015年5月26日

目      录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 评标标准和方法

第四章 投标格式

后附相关表格及技术参数要求

第一章  投标邀请

南京医科大学依据《招标投标法》及相关法规，对南京医科大学江宁校区药学楼《万级洁净室工程》项目建设进行校内公开招标，现欢迎具有相关装修建设和设备资质的公司前来投标。

一、项目编号： NJMUQ20150526

二、项目名称： 万级洁净室改造工程

三、资金来源及构成：专项经费

四、招标内容：详见附件

五、评标方法：综合评分法

竣工时间：合同签订后40天，交钥匙工程。

六、投标人资质要求：

凡同时符合下列条件的投标申请人均可报名（应提供原件及复印件，原件备查）：

1、拟参加本项目投标的潜在投标人应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件； 
    2、注册资金500万及以上的企业；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、万级洁净室建筑装修装饰设计施工经验以及专业承包业绩；

5、参加类似工程采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、不接受联合体投标。

七、报名方式

有意向参加本项目招标活动的供应商请在南京医科大学主页“信息公开”栏内信息公告查阅下载招标文件，如确定参加本次招标活动，在规定报名时间之内将投标确认函及投标文件送至报名地。

报名受理：陈老师 ，报名地址：五台校区行政楼306室  联系电话：86862697

八、文件质疑：如供应商对招标文件有疑问请在投标截止日期前三日以书面形式向招标人提出，逾期将不予受理。

九、现场勘察时间：2015年5月19日，龙眠大道101号-药学楼B118

十一、投标截止时间：2015年 05月26日下午 2时30 分。

十二、开标时间：2015年 05月26日下午 2时30 分。

十三、投标及开标地点：南京市汉中路140号南京医科大学行政楼四楼会议室备注：逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

十四：评标方式：我校将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我校不作任何解释，标书不退回。

投标确认函

| 投 标 确 认 函 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标单位名称 |  | 所投分包 | 无分包 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位经办人 |  | 电话 |  |
| 身份证号码 |  | 电子信箱 |  |
| 报名截止时间 |  | 项目负责人 |  |
| 备注: 若是产品代理商必须提供原厂授权委托书。 单位盖章: 法人签名： |  |  |  |

第二章 投标人须知

一、投标人资质要求

1、项目经理须具备二级以上（含二级）建造师资格

2、采购内容需要的相关资质

二、投标人应提供以下资格证明文件

★(1)企业法人营业执照（复印件）

★(2)资质证明（复印件）

★(3)法人代表授权书(法定代表人签字并加盖公章，未按要求签署将导致废标)—格式见附件

★(4)安全生产许可证（复印件）

★(5)税务登记证（复印件）

★(6)法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）

★(7)建造师资格证书，二级以上（含二级）资格，具有安全考核合格证

（8）空气净化三级以上资质证书及机电设备安装三级以上资质证书（复印件）

（9）本工程不得转包、分包，项目经理及安装人员必须是中标单位的正式职工（提供社会保险证明资料复印件）

（10）提供实验台、通风柜、防腐风机等产品的技术监督局检测报告

（11）提供质量管理体系认证证书（ISO9001）及环境管理体系认证证书（ISO14001）

(12)提供单位的信誉资质证明，3A资信证明等

(13)投标单位情况表(格式见附见)

投标人须携带所有资质证书原件备查。

三、投标人应提供以下商务技术文件

★1、投标函

★2、开标一览表（正本中的开标一览表为唱标专用，不接受单独密封的开标一览表）

3、施工组织方案：

a.施工组织安排及现场管理机构；

b.施工机械、材料进场计划；

c.施工劳动力来源及进场计划；

d.施工方案；

e.施工进度计划安排；

f.施工平面布置及临时设施；

g.现场安全施工保证措施；

h.工期保证措施。

i.施工难点、问题的预防及处理；

j.计划开工、竣工日期和施工进度表;

k.确保工程质量的技术组织措施;

l.确保安全生产的技术组织措施;

m.确保工期的技术组织措施。

5、工程概算

6、分项报价

7、装修及装饰材料价格明细表(格式见附见)

8、本工程项目经理班子配备情况：

9、质量目标，分部、分项质量措施

10、安全目标及措施，文明施工措施

11、竣工后服务的内容及承诺

四、其他

### （1）投标文件份数：正本一份 副本四份  （投标文件的密封及标记要求如下）

★正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人： 南京医科大学

项目名称：万级洁净室改造工程

项目编号：NJMUQ20150526

投标人名称：

投标人地址: 南京市汉中路140号南京医科大学行政楼四楼会议室

联系人:陈老师、电话号码： 86862697

在规定的开标时间：2015年05月26日下午2：30时之前不得启封

2、封口处应有投标代表的签字或投标人公章，未完好密封的投标文件将被拒收。

### （2）报价：以人民币报价，货币单位为“元”。单价和总价应包括货物及操作系统、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的一切费用

### （3）付款方式：工程竣工并验收合格后，付90%，留下总款的10%作为工程的质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。质量保证期为不少于三年。

## 五、说明

本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家有关法律法规编制。

### （一）定义

1“采购人”系指本次采购项目的用户单位。

2“投标人”系指登记领取本招标文件，且已经提交或准备提交本项目投标文件的供应商。

3“采购机构”系指本次招标采购活动的组织方。

4“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮、清运垃圾、机电安装、设备调试等与此项目相关的工作，此项目属于交钥匙工程。

### （二）合格投标人

1、必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、具有工程施工资质并具备一定施工能力的工程公司。

3、有资格获得本合同的投标人，至少应满足本须知所要求的最低资格标准。

### （三）投标费用

投标人应承担其参与投标活动的一切费用。在任何情况下采购机构及采购人对上述费用均不负任何责任。

### （四）现场考察

在采购机构组织组织已经报名参加本项目投标的供应商对施工现场进行实地考察。

时间：2015年5月19日，上午 9:30-11:00,下午14：00-16：30

地点：南京市江宁区龙眠大道101号，南京医科大学江宁校区-药学楼B118

联系人：盛老师            联系电话：15952002779

### （五）委托

如投标人代表不是该投标企业法定代表人，须持有《法定代表人授权书》 （统一格式）

## 六、投标文件

### （一）投标文件的编制要求

执行最新建设行政主管部门颁布的相关文件及以下要求

1.投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则投标无效。

2、投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

3、投标文件以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

4、投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

5、投标文件必须编排页码，且页码连续。

### （二）投标文件的构成

1、投标文件由资格证明文件、商务部分、技术部分和其他附件部分组成。

2、投标文件应装订牢固，如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

3、投标文件数量：正本一份，副本四份。若副本和正本内容不符，以正本为准。

4、所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作；建议投标文件采用双面打印或复印。

5、投标文件附件的编制

投标文件附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文统一编码装订。投标文件附件应包含以下内容：

（1）施工用料的品牌、规格、等级及质量标准；

（2）各种费用预算；

（3）施工过程的管理措施及竣工后的维修承诺；

（4）工程的质量标准；

（5）施工组织设计；

（6）公司的业绩简介。

（7）工程量清单中所有工程细目的单价和总价；

(8)安装、验收标准

### （三）投标文件的签署及规定

1、★投标文件的正本必须用不褪色墨水书写或打印，并由法定代表人或经法定代表人正式授权的投标代表在投标文件上签字并加盖公章，否则将被视为无效投标文件。副本可采用正本的复印件。

2、★投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由法定代表人或法定代表人授权代表签字并加盖公章，否则将被视为无效投标文件。

3、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受

### （四）投标文件的修改与撤回

1、在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改和撤回其投标文件。

2、在投标截止时间后，投标人不得对投标文件做任何修改和撤回。

### （五）投标文件的递交

1、所有投标文件应在投标截止时间前送达采购机构开标地点。

2、采购机构将拒绝接收以下情况的投标文件：

（1）未按要求密封的投标文件，采购机构拒绝接收；

（2）投标截止时间后送达的投标文件，为无效投标文件，采购机构拒绝接收；

### （六）投标报价方式及要求

1、所有投标均以人民币报价。要求为：此招标项目一切费用的固定总价。

2、投标人要按使用材料的品牌、型号或规格、种类、数量等内容填写单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

3、投标人所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动而做任何调整。

4、对于非标准项目的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

5、投标人如需用外汇购入某些材料物资，须折合人民币计入总报价中。

6、最低报价不能作为中标的保证。

- 7、投标报价超出采购预算的按废标处理。

- 第三章  评标标准和方法

本次招标，采取综合评估法进行评审，并采取打分的方法衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行评审和打分：技术评分（50%），资信综合评分（20%），商务评估（30%），评标委员会先进行技术评分和资信综合评分，按得分从高到低排列，取前三名进入商务评估，选最低价为最优价中标。

1、技术评分（0-50分）

评标委员会专家组针对投标人所投设备的以下单项内容进行评审：

| 序号 | 项目 | 标准分 |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统的高安全性、实用性、经济性 | 6 |  | 系统的安全性2分、实用性2分，经济型得2分 |  |
| 2 | 系统技术的先进性 | 6 |  | 一般3-4分 |  |
| 3 | 施工组织设计及施工方法是否全面 | 5 |  | 施工组织设计涉及到各部分，分项工程施工方法全面完整，各项措施针对性强且合理可行的5分，单项不全扣2分以上。 |  |
| 4 | 质量保证措施及质量通病预防措施，成品、半成品的保护措施 | 6 |  | 有保证工程质量的硬性措施且措施内容完整、合理可行、有针对性的得2分，有质量通病预防措施且措施内容完整、合理可行、有针对性的得2分，有施工过程对成品、半成品的保护措施得2分，无措施0分 |  |
| 5 | 施工进度计划 | 2 |  | 有施工进度计划（横道图或网络图）并符合招标文件工期要求的得2分，进度计划措施不完善的扣1分，无计划0分。 |  |
| 6 | 售后服务措施 | 11 |  | 1、对基本服务要求的响应2分；2、免费质保期每增加1年得1分，最多得3分；3、零备件免费质保期满后标准收费和服务方案1分；4、本地化服务5分；在南京有子公司、分公司、办事处，须提供工商注册登记及外地驻宁企业登记证、租房合同等有效证明材料复印件可得2分5.无售后服务0分。 |  |
| 7 | 详细的施工原理图纸 | 8 |  | 详细的完整的施工原理图及优化技术方案8分，净化通风原理图、工艺设备原理图、施工设计说明、施工工艺说明完整得8分，图纸不全每个扣2分，没有不得分。 |  |
| 8 | 施工平面布置图 | 3 |  | 有施工平面布置图（有水源、电源线路等布置）得3分，平面布置图不合理、不全面的扣1-2分，无平面布置图0分。 |  |
| 9 | 工期 | 3 |  | 有完善保证工期措施得3分，措施不完善扣1-2分，没有措施0分。 |  |
| 合计 |  |  | 50 |  |  |

注：以上专家评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2（四舍五入）。

各评标委员给出的分值的算术平均值为该投标人的技术部分得分（A）。

- 资信综合评估（0-20分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位实力 | 10 | 1） 投标人注册资金500万元及以上人民币的得1分；注册资金每增加500万加1分 ，最多3分 2） 投标人通过ISO质量体系认证的得1分； 3） 投标人具有安全许可证的得1分； 4） 投标人具有空气净化三级以上资质证书及机电设备安装三级以上资质证书的得1分；（证书等级每上升一级加1分，最多3分） （5）提供单位信誉资质证明（复印件），得1-2分，未提供或不具备的不得分。 |
| 2 | 投标文件的编制质量 | 4 | 投标文件编制完整、总体编排有序，格式规范、装订整齐、页码清晰，得4分；每有一项不符合要求的扣 1 分，最多扣4分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 |
| 3 | 本工程管理成员配备 | 2 | 建造师、工长、质检员、技术员、安全员，出具相应的资格证明，其中建造师和安全员还必须具有安全考核证，符合要求得2分，不符合要求没有不得分。 |
| 4 | 业绩 | 4 | 投标人2012年以来完成单项净化实验室改造及装修装饰合同的金额在50万元以上类似业绩的得1分，满分4分（以合同或中标、成交通知书为准） 注：投标文件中必须提供上述文件的复印件，原件备查。1、中标通知书或合同；2、竣工报告或检测报告。 |
| 合计 |  | 20 |  |

资信部分由招标小组全体查阅投标文件相关内容，根据资信、业绩评审标准打分，作为资信标得分（B），资信标得分保留小数点后二位。各评标委员给出的分值的算术平均值为该投标人的资信得分

3.商务标的审查和资格评估

本次招标的商务标将在在规定时间和地点举行的开标会议商务综合评估（0-30分）（参与投标报价，偏离基准价15%以内作为合理报价）

| 序号 | 投标单位 | 平均投标价 | 投标报价 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注明：在所有有效投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后取算术平均值（若有效报价不超过五家则直接取算术平均值），以平均值作为标准值，得分计算方法：

得分=（投标报价/平均投标价）乘以30

（大于1的系数则以1-（系数-1）计算）

第五章 投标格式

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应参照这些格式编制投标文件。

1.投标文件封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标单位：（公章）

投标代表：

电话：

投标日期：

2.投标函

致：(         )

（施工单位全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）(项目编号)的有关活动，并进行投标。

经考察现场并研究上述工程的图纸、合同条款、技术规范和工程量清单，我方愿按招标文件要求承包上述工程的施工。为此：

１、提供工程预算书、施工组织方案、分项工程报价及总体工程报价书等正本１份；副本4份；

２、工程报价：（大写）：           元人民币；

３、保证遵守文件中的有关规定和收费标准。

４、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

５、愿意向贵方提供任何与该项项目有关的数据、情况和技术资料。

6、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                           传真：

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

日期：

3.开标一览表

投标人：                     项目编号：

| 包号 | 工程名称 | 投标总报价 (万元人民币) | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：投标报价之和应与“投标函”中投标总报价一致。

投标声明：

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

4.价格明细表

投标人：                           项目编号：

| 序号 | 材料名称 | 产地品牌 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 总价 （元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

注明：投标人应在材料报价表中详细说明所投材料规格、型号、档次、价格等详实内容，所提报的材料必须环保。

5.法人代表授权书

:

（投标人全称）授权(投标代表姓名)为全权代表,参加贵处组织的(施工项目)

项目(项目编号)招标活动，全权处理本项目活动中的一切事宜。

法定代表人（签字）：

投标人(公章)：

日期：

附:

投标代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

6.近三年施工项目情况

投标人(公章)年月日

| 序号 | 项目名称 | 施工时间 开工日期 竣工日期 | 施工项目 负责人 | 项目面积 (万平米) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

7投标单位情况表

投标单位(公章)：                                                                                  填表日期：年月日

| 单位名称 |  |  |  | 代号 |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 企业负责人 |  |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 信箱号 |  |  | 传真 |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |
| 一、 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 优势 及 特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 单位概况 | 职工 总数 | 人 |  | 生产工人人 |  |  |  |  |  | 上一年 主要经 济指标 |  | 指标名称 |  |  | 计算单位 |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程技术人员人 |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金 来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |  |  | 实现利润 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  | 主要 工程 项目 |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值万元 |  | 资金 性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净值万元 |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地 面积 | 平方米 |  | 房屋建筑面积平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房建筑面积平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |
| 三、 主要项目情况 | 项目名称 |  | 上年产值 |  |  |  | 获取优质工程与否 |  |  |  |  |  | 主要施工设备及设施 |  |  |  |  |  | 主要用户名称 |  |  |

附件：

| 南京医科大学药学院十万级动物房工作量清单及材料说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材 料 说 明 及 描 述 |
| - 1 | - 钢木结构水池台 | - 750*600*850 | - 组 | - 1 | 钢木结构水池台采用"口"字型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于1.5MM的上海宝钢产优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂；台面采用12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用安徽肯帝亚皖华或吉林露水河或山东林盾（三家选一家）产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用安徽肯帝亚皖华或吉林露水河或山东林盾（三家选一家）产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用安徽肯帝亚皖华或吉林露水河或山东林盾（三家选一家）产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，抽屉底板采用安徽肯帝亚皖华或吉林露水河或山东林盾（三家选一家）产6MM厚优质E1级单面白中纤板，断面以1MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用香港DTC优质铰链（二段力），无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用PVC一次成型彩色拉手，两头带堵头，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 实验水槽为TOF产品，采用进口共聚PP材质一体成型水槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀，尺寸为500×400×300，不易老化，水槽台台面为实芯理化板时，水槽安装时采用台下池方式。 实验水嘴为TOF产品，铜质一体化设计，环氧树脂粉末静电喷涂，陶瓷阀芯，带接冷凝水尖嘴，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，上口可360度旋转。 |
| - 2 | - 钢木结构边台 | - 2400*750*800 | - 组 | - 2 | 钢木结构边台采用"口"字型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于1.5MM的上海宝钢产优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂；台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；柜体采用安徽肯帝亚皖华或吉林露水河或山东林盾（三家选一家）产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| - 3 | - 钢木结构边台 | - 1800*750*850 | - 组 | - 1 | 同2。 |
| - 4 | - 风淋室 | - 1200*800*2000 | - 组 | - 1 | 符合国家标准，人身净化用。 |
| - 5 | - 传递窗 | - 600*600*600 | - 组 | - 3 | 不锈钢机械连锁，带杀菌消毒灯，符合国家标准。 |
| - 6 | - 净化系统空调段 |  | - 台 | - 1 | 符合国家标准，保证满足十万级动物房需要。 |
| - 7 | - 净化风机 |  | - 台 | - 1 | 符合国家标准。 |
| - 8 | - 动力配电箱 | - 周长3m以内含电气元器件 | - 套 | - 1 | 符合国家标准，正泰电气远东电线。 |
| - 9 | - 增压箱 | - 2000*800*800 | - 台 | - 1 | 符合国家标准，开检修门，含中效段、混合风段、送风风机段。 |
| - 10 | - 单层百叶风口 | - 400*300 | - 个 | - 7 | 符合国家标准，带初效过滤，可拆卸。 |
| - 11 | - 防雨百叶风口 | - 800*250 | - 个 | - 1 | 符合国家标准，带初效过滤。 |
| - 12 | - 高效过滤器 | - 500m3/h | - 台 | - 1 | 高效送风口包含静压箱、扩散板、高效过滤器，符合国家标准。 |
| - 13 | - 高效过滤器 | - 1000m3/h | - 台 | - 2 | 高效送风口包含静压箱、扩散板、高效过滤器，符合国家标准。 |
| - 14 | - 高效过滤器 | - 1500m3/h | - 台 | - 2 | 高效送风口包含静压箱、扩散板、高效过滤器，符合国家标准。 |
| - 15 | - 对开多叶调节阀 | - 200*160 | - 个 | - 1 | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
| - 16 | - 对开多叶调节阀 | - 250*200 | - 个 | - 2 | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
| - 17 | - 对开多叶调节阀 | - 320*200 | - 个 | - 2 | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
| - 18 | - 柔性接口 |  | - M2 | - 5 | 人造革，符合国家标准。 |
| - 19 | - 镀锌钢板矩形净化管道 | - L≤800mm | - M | - 1.879 | 按照国家标准制作和安装，采用武钢或宝钢镀锌钢板，咬口连接。 |
| - 20 | - 镀锌钢板矩形净化管道 | - L≤2000mm | - M | - 24.073 | 按照国家标准制作和安装，采用武钢或宝钢镀锌钢板，咬口连接。 |
| - 21 | - 镀锌钢板矩形净化管道 | - L≤4000mm | - M | - 3.872 | 按照国家标准制作和安装，采用武钢或宝钢镀锌钢板，咬口连接。 |
| - 22 | - 管道保温 |  | - M2 | - 37.538 | 2.5CM厚B1级橡塑保温棉。 |
| - 23 | - 净化设备支架 |  | - KG | - 100 | 普通型钢，刷防锈漆二遍。 |
| - 24 | - 实验室内配电 |  | - M2 | - 57 | 符合国家标准，含插座、开关、配电箱、电线电管等（杭州鸿雁开关、插座、接线盒、远东电线、公元线管）。 |
| - 25 | - 净化荧光灯（应急） | - 2*40W/220V | - 盏 | - 4 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告，苏州申达净化产。 |
| - 26 | - 净化荧光灯（应急） | - 2*20W/220V | - 盏 | - 1 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告，苏州申达净化产。 |
| - 27 | - 净化荧光灯 | - 2*40W/220V | - 盏 | - 5 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告，苏州申达净化产。 |
| - 28 | - 净化荧光灯 | - 2*20W/220V | - 盏 | - 1 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告，苏州申达净化产。 |
| - 29 | - 紫外线杀菌灯 | - 1*30W/220V | - 盏 | - 9 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告，苏州申达净化产。 |
| - 30 | - 防腐通风系统专用保护配电装置 |  | - 台 | - 1 | 符合国家标准，含保护装置。正泰元气件远东电线。 |
| - 31 | - 全塑防腐变频离心风机 | - 6# | - 台 | - 1 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，工程塑料热风焊接连接方式，变频高效节能低噪音型，提供技术监督局质量检测报告。 |
| - 32 | - 塑料天圆地方 | - 420x480-D500 | - 个 | - 1 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 33 | - 风机减震器 | - JG1 | - 组 | - 1 | 采用耐腐蚀橡胶包裹弹簧钢制作，每组4个。 |
| - 34 | - 电机防雨罩 |  | - 个 | - 1 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，工程塑料热风焊接连接方式,要求通风、散热、防雨 |
| - 35 | - 管式消声器 | - 6#变频离心风机用 | - 个 | - 1 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，工程塑料热风焊接连接方式，具有良好的消声效果,有效消声长度不短于1M |
| - 36 | - 变频器 | - 4KW | - 套 | - 1 | 符合国家标准 |
| - 37 | - 柔性接口 | - D600 | - 只 | - 1 | 按照国家采暖通风标准图集，采用优质耐腐蚀软工程塑料制作，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 38 | - 工程塑料圆形防腐管道 | - D250 | - m | - 0.174 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 39 | - 工程塑料圆形防腐管道 | - D315 | - m | - 9.815 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 40 | - 工程塑料圆形防腐管道 | - D400 | - m | - 5.002 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 41 | - 工程塑料圆形防腐管道 | - D500 | - m | - 26.503 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 42 | - 工程塑料圆形防腐管道 | - D600 | - m | - 0.812 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 43 | - 工程塑料矩形防腐管道 | - 800*250 | - m | - 0.733 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 44 | - 工程塑料圆形防腐弯头 | - D250 | - 个 | - 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 46 | - 工程塑料圆形防腐弯头 | - D315 | - 个 | - 4 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 47 | - 工程塑料圆形防腐弯头 | - D400 | - 个 | - 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 48 | - 工程塑料圆形防腐弯头 | - D500 | - 个 | - 5 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 49 | - 工程塑料圆形防腐弯头 | - D600 | - 个 | - 1 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，按照国家采暖通风标准图集，带法兰工程塑料热风焊接连接方式 |
| - 50 | - 吊托支架 - （配1套通风系统用） |  | - 套 | - 1 | 普通型钢，刷防锈漆二遍。 |
| - 51 | - 彩钢板壁板 - （EPS） |  | - M2 | - 142.776 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜 |
| - 52 | - 彩钢板壁板辅材 |  | - M2 | - 142.776 | 符合国家标准，含密封胶、国标1.2MM铝型材等 |
| - 53 | - 彩钢板顶板 - （EPS） |  | - M2 | - 62.724 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，带加强筋，双面贴膜 |
| - 54 | - 彩钢板顶板辅材 |  | - M2 | - 62.724 | 符合国家标准，含吊筋、4#角钢加强筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等，确保顶板能上人安装、检修 |
| - 55 | 彩钢板净化门 - （EPS） | - 1200*2000 | - 樘 | - 3 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁。 |
| - 56 | 彩钢板净化门 - （EPS） | - 900*2100 | - 樘 | - 1 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁 |
| - 57 | 彩钢板净化门 - （EPS） | - 1600*2100 | - 樘 | - 1 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁 |
| - 58 | - PVC地板 | - 20M*2MM | - M2 | - 52.44 | 符合国家标准，洁福PVC地板，2mm同质透芯，实验室专用 |
| - 59 | - 不锈钢架 | - 2000*650*2000 | - 组 | - 1 | 符合国家标准 |
| - 60 | - 不锈钢架 | - 3000*650*2000 | - 组 | - 2 | 符合国家标准 |
| - 61 | - 原有吊顶及砖墙的拆除开门洞粉刷门洞 |  | - 项 | - 1 | 拆除后的垃圾全部清运干净 |
| - 62 | - 运费 |  | - 项 | - 1 | 含过路过桥费 |
|  | - 税金 |  | - 项 | - 1 |  |
|  | 以下空白…… |  |  |  |  |

综合说明：

凡具有住房和城乡建设委员会或住房和城乡建设厅颁发的净化资质和安全生产许可证，并且具有净化生产能力的厂家，都应能结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范制作安装，必须满足国家规范要求中的洁净度、菌落数、噪音、照度、压差、风量、舒适性气体等各项指标的要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进行计算报价。