仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140306JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：角膜地形图仪               1套
第二包：激光抽吸系统               1套
第三包：手术床                     1套
第四包：眼球跟踪系统               1套
第五包：准分子激光机               1套

第六包：高档手术显微镜



  1套

第七包：中档手术显微镜



  1套

第八包：低档手术显微镜



  1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年3月6日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年3月13日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年3月6日   
第一包：角膜地形图仪

联系人：刘老师

联系电话：86677688
该角膜地形图（角膜波前像差）仪的功能要求，需达到我院眼科手术与准分子联机，导出角膜地形图数据（或是角膜波前像差数据）至准分子机器，进行个性化切削手术。

其配置满足我院临床手术之需。

第二包：激光抽吸系统

联系人：刘老师

联系电话：86677688
该激光手术微粒抽吸系统的功能要求，治疗过程中可最大程度地移除导致激光能量衰减的切削颗粒，且不至于角膜基质过度干燥需达到我院眼科手术微粒抽吸系统的要求。

其配置满足我院临床手术之需。

第三包：手术床        
联系人：刘老师

联系电话：86677688
该手术床可以升降、有极高的稳定性，达到我院眼科手术精细精准的要求，其配置满足我院临床手术之需。
第四包：眼球跟踪系统

联系人：刘老师

联系电话：86677688
该激光手术眼球跟踪系统的功能要求，需达到我院眼科手术多维跟踪的精细精准的要求，其配置满足我院临床手术之需。

第五包：准分子激光机

联系人：刘老师

联系电话：86677688
该医学装备的功能达到国际先进水平，其配置满足我院临床诊断或治疗结果的要求，与我院日常手术水平相适应。

第六包：高档手术显微镜


联系人：刘老师

联系电话：86677688

该手术显微镜达到国际先进水平，其配置满足我院临床诊断或治疗结果的要求，要求显微镜电动变倍、倒像、平移 ，双目0-180°可调镜筒，内置景深增强系统，满足卤素及氙灯照明要求，内置摄像系统。可与通用高档显微镜支架相配接。

第七包：中档手术显微镜



联系人：刘老师

联系电话：86677688

该手术显微镜达到国际先进水平，其配置满足我院临床诊断或治疗结果的要求，要求显微镜电动变倍、变焦、倒像、平移 ，双目0-180°可调镜筒，满足卤素及氙灯照明要求。可与通用中档显微镜支架相配接。

第八包：低档手术显微镜



联系人：刘老师

联系电话：86677688

该手术显微镜达到国际先进水平，其配置满足我院临床诊断或治疗结果的要求，要求显微镜电动变倍、变焦、平移 ，双目0°助手镜筒，满足卤素照明要求，手动可调支架。

