
实验室家具材质说明


1、 中央台、边台、仪器台、角柜、水槽台：

框架：主框架采用H型40×60×1.5mm厚冷轧方钢，表面工艺经：除油、除锈（如果锈较多的产品，则要放先放入硫酸、盐酸综合池除锈后，再放入清水冲洗干净后，才放入这个池中进行除油）——水洗——中和——水洗——表调——锌系磷化——钝化——烘干——检验——静电喷涂——高温固化；

台面：采用19mm实芯理化板台面，边角弧形，台面拼接合理、平整美观，浑然一体，常年使用不开裂、不透水，不产生翘弯等现象；

柜体、采用18mm厚双面粘贴三聚氰氨板，以1mm厚PVC封边条经进口自动封边机和进口环保热熔胶在高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。

门面、抽屉面板：采用18mm厚双面粘贴三聚氰氨板，以2mm厚PVC封边条经进口自动封边机和进口环保热熔胶在高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。

试剂架层板：层板采用12mm厚的钢化玻璃，边缘处设置铝合金栏杆，层板高度可任意调节。

注：1、柜体、门板、抽屉面板基材必须为E1刨花板，品牌：吉林露水河、福建大亚，须有原厂供应本项目板材的证明。
2、实芯理化板由甲方确定，投标人报价时暂按2700元每张计入报价总额，报价总额分为柜体金额和理化板金额（含损耗），招标人将按报价总额计算价格分，并按理化板金额计算理化板数量供应。
二、五金配件：
铰链：采用DTC钢制合页，运动负重：≥90kg（≥100000次）；

滑轨：采用DTC钢制重型三节消声宽轨，表面经烤漆处理，为双片组合式并有止滑装置，运动负重：≥25kg（≥100000次）；

拉手：全部采用铝合金条形拉手；

地脚：采用抗氧化橡胶地脚，具有防水及调节水平的功能，可调节高度30-50mm；

插座：220V 10A万用二、三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用，

水嘴：采用上海台雄牌（使用其它品牌须经甲方确认，品质不低于上海台雄品牌，并提供原厂的质量确认书）实验室专用单联、双联、三联水龙头，出水嘴为铜制尖嘴型，高头、实用性能佳，表面环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀；

水盆：采用上海台雄牌（使用其它品牌须经甲方确认，品质不低于上海台雄品牌，并提供原厂的质量确认书）PP水盆，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀、台下托式安装，不锈钢螺丝加固，有利于台面残水自然回流。

 PP滴水架上海台雄牌（使用其它品牌须经甲方确认，品质不低于上海台雄品牌，并提供原厂的质量确认书）：

  a. 尺寸：450*630*110mm。

  c. 高品质PP材质。

d. 带导水管。

光源：飞利浦节能灯管30瓦以内
补充说明：

1. 吊柜：由于墙体为轻质材料，吊柜的生产和安装均采用钢架支撑和固定。要求牢固安全，美观。

2.图纸与以上补充说明有冲突的，以补充说明为准。

3.对招标文件的理解过程，若认为有异常情况，请与招标人联系。

3
2

