仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140109JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：压电破膜仪                     2套
第二包：研究级倒置显微镜               1套
第三包：凝胶成像系统（不含化学发光）   1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年1月9日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年1月16日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年1月9日   
第一包：压电破膜仪 （2套）

  联系人：张老师     电话：18651802314
  联系人：高老师     电话：13382407922
一、用途
本设备可以用于细胞质精液注射（ICSI）和胚泡注射，能够有效的将
细胞外层的透明带轻易穿孔，以执行动物克隆或人工生殖。
二、具体要求
1、操作平稳可靠地，可有效防止操作人员手抖动所带来的震动；
2、有相对较高的移动解析度；
3、主体积规格三维和小于100cm、构造简单；

4、免费售后服务大于一年，提供免费的软件产品的售后升级。

第二包：研究级倒置显微镜  联系人：高老师   电话：13382407922
一、 用途

该仪器主要用于细胞观测、显微操作分析，基因定位分析和组织工程分析。
二、具体要求
1、光学齐焦距离大于45mm，可在一定倍数下使得工作距离相对较长，充分保证实验的操作空间；
2、拥有与全电动显微镜主机相当的光学系统，拓展性较强；

3、可连接压电式破膜仪及显微注射仪等外延设备；
4、可满足年使用1500小时的使用频率和5年以上的使用年限；

第三包：凝胶成像系统  联系人：杨老师   电话：15850628040
一、用途

主要用于实验室的蛋白凝胶、核酸凝胶、印迹膜的分析

二、具体要求
像素：4.6um×4.6um、分辨率大于120万、灵敏度范围小于0.1ng
