仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131126JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：生物安全柜（4台）
第二包：切片机
第三包：实时荧光定量PCR仪
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年11月26日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年12月3日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年11月26日   
第一包：生物安全柜（4台）   
 联系人：夏老师     电话：15895889107
1、 台式A2型，70%循环，30%外排。全新进口产品，通过欧盟生物安全柜EN-12469认证和欧盟TUV-GS电器安全认证。

2、 双人操作型。

3、 台面：采用304不锈钢材质，一次成型；工作台面可拆分，圆弧拐角，方便清洁。

4、 柜体：钢制安全柜柜体，表层涂有经加工的瓷釉。

5、 送风、排风两块HEPA过滤器，对0.12um及0.3um的微粒阻截效率≥99．999%，过滤器可由前部快速拆卸，维修保养方便。

6、 噪音≤60dB（A）

7、 双风机设计，一台进气风机、一台排气风机提供双重安全系统；实现风机转速的实时调节，控制层流和水平风速。

第二包：切片机   联系人：李老师     电话：13770930536
1. 进样系统：机械 

2. 切片方式：手动 

3. 切片厚度及步进范围：1-60µm 

4. 修块功能：有 

5. 修块厚度：10 and 30µm 

第三包：实时荧光定量PCR仪  

联系人：李老师     电话：18504516552
1. 动力学范围：10个数量级；

2. 激发光范围：350—750nm；发射光范围：350—700nm；

3. 温度均一性：+/- 0.25℃；温度精确性：+/- 0.25℃；升降温速率：2.5℃/秒；

4. 兼容所有常规荧光染料： FAM、SYBR Green I 、Texas Red、ROX、 TET 、Cy3、Cy5、 HEX、 JOE、VIC 、TAMRA、 ALEXA Fluor 350等；

5. 标准配置的滤光片组为：Cy5，HEX，FAM，ROX
