 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161215-2
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   成人气管插管等模型          1批
第2包   联合联系模块等模型          1批
第3包   外科缝合等模型              1批
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年12月06日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年12月15日下午15：00时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年12月06日   

第1包   成人气管插管等模型参数要求

联系人：孙老师86869173

	序号
	产品名称
	数量
	参数

	1
	着装式乳房自检模型
	1
	1.模拟了一成年女性上半身和中等尺寸乳房；
2.表皮采用优质硅胶制成，内部凝胶填充，使操作者体验触诊时的真实手感和肿块的硬度、活动度以及与周围组织粘连的情况；
3.包括的乳房病变有：边缘光滑可移动的良性肿瘤，多个不同大小硬度的恶性肿瘤，恶性肿瘤淋巴转移如腋窝、锁骨上淋巴结肿大粘连，乳头凹陷，皮肤橘皮样改变；
4.可平铺于桌面进行演示教学，也可佩戴于胸前进行自我检查；
5.带标识教学挂图；


	2
	经典成人气管插管模型
	1
	1.本模型关于气道的大小及结构完全按照正常成人解剖结构设计的。解剖标志有：鼻、口、牙、舌、咽、喉、会厌、声带、环状软骨、气管、支气管、肺、食管；
2.本模型可进行经口气管插管，还可进行吸痰、肺部充气练习及评价；
3.可以模拟、触及颈动脉搏动；
4.本模型还允许在进行气管插管过程中采用Sellick手法练习。通过喉部定位及将环状软骨压下，学生可真实看到声带降至视野范围内，并有效地关闭模型的食管。


	3
	骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型
	1
	1.模拟了一小儿左腿，膝关节可活动；
2.解剖结构包括：膝关节、胫骨、股动脉、股静脉、足等；
3.可进行胫骨穿刺及骨内灌注练习：体表标志明显便于定位；进针后会有落空感，并有模拟骨髓流出.
4.可进行股静脉穿刺练习,可触及动脉搏动帮助定位；有明显落空感及静脉血回流确定静脉穿刺插入的正确位置；关节灵活，可摆合理姿势；
5.皮肤、胫骨棒可更换；且每只骨穿棒四面均可使用；
6.可根据需要制作不同浓度的模拟血液和模拟骨髓液；
7.配有优质材料的底托使模型稳固便于操作；


	4
	拔甲术训练工具箱
	1
	1.解剖结构真实，具有皮肤、指甲、甲床结构。
2.可进行拔甲术全过程演示和操作训练。
3.提供手指支架，使操作更加稳定。
4.手指可更换，且更换方便。
5.配有训练指导光盘一张。
6.提供拔甲术手术器械一套。


	5
	打结训练模型
	1
	1.
包括模拟腹腔、血管、血管床结构；
2.
腹壁柔软有弹性，可起到打结时限制空间的作用；腹壁易于取下便于更换血管；
3.
模拟血管真实有弹性，分为粗细两种规格，附着于模拟血管床上；血管内部可灌入模拟血；
4.
可进行各种常见的打结方法及血管结扎练习，效果逼真，适用于学生大规模实训及使用；
5.
体积小巧，拆装方便，便于携带；
6.
模拟血管、血管床均可更换；


	6
	肘关节腔内注射模型
	1
	本模型用于肘关节损伤和炎症的软组织关节腔内注射治疗训练。模型手臂可按照高尔夫球肘和网球肘的治疗体位摆放。模型提供了两个腔内穿刺部位。
1.模拟了一成年女性手臂并按照高尔夫肘和网球肘的治疗体位摆放：肘关节弯曲，可沿固定轴旋转；
2.解剖结构包括：肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔等；
3．功能包括：
1) 病人治疗体位摆放；局部触诊训练；
2) 穿刺治疗部位：网球肘（肱骨外上髁）；高尔夫肘（肱骨内上髁）；
智能教学判断系统：
1) 当找到正确的压痛点时，黄灯显示，并有疼痛声音提示；
2) 当每个部位穿刺正确时，在控制盒上会有相应的绿灯提示；
3) 当针头进入位于肱骨内上髁后方的尺神经沟时，以红灯显示错误。
4.模型清洁方便；配有优质材料的底托使模型稳固便于操作；


	7
	性病（尖锐湿疣）检查模型
	1
	1.
模型主体为一成年男性下半身，标准的检查体位：仰卧双腿屈曲外展；
2.
生殖器外形逼真，手感真实；
3.
模型主要为训练性病检查操作而设计；
4.
冠状沟处可见黄豆粒大小赘生物，尿道外口红肿,挤压时可有脓性分泌物溢出；
5.
生殖器可拆卸，容易更换。

	8
	深部出血结扎训练模型
	1
	1.此款模型训练了学员深部出血血管结扎及多处出血点同时出血的应变能力；
2.模型具有4处深部出血点，可以同时出血，血流速度可调节；
3.4处出血点的管径大小不同，损伤程度不同，出血速度不同；
4.模型具有出血自动回收结构，方便模拟血液回收；
5.该产品可进行外科血管打结、结扎、止血、剪线等级外科操作训练。

	9
	表面出血结扎训练模型
	1
	1.该模型是用于训练操作者进行出血血管结扎及多处出血点同时出血的应变能力。
2.模型具有较深的模拟切口，切口与模拟皮肤颜色不同；
3.模型具有12处出血点，可以同时出血；
4.12处出血点的管径大小不同，出血速度不同；
5.模型具有出血自动回收结构，方便模拟血液回收；
6.模型在不剪断血管的情况下一次性可调整出血血管外露长度，方便不同难度的训练。


	10
	前列腺检查模型
	1
	1.本模型可用于学生和临床医师进行前列腺直肠指诊训练。
2.通过直肠指诊即可进行诊断及前列腺按摩手法的练习。
3.模型具有正确的前列腺检查操作体位；
4.解剖结构包括直肠、外生殖器、正常和病变的前列腺；
5.可通过直肠指诊进行前列腺触诊检查，前列腺组件更换方便，可更换的前列腺组件有：
－正常前列腺，约栗子大小，中间沟明显；
－前列腺增生，重度增大，表面光滑，中间沟消失，质韧；
－急性前列腺炎脓肿，前列腺重度增大，中间沟消失，有波动感；
－前列腺良性增生，轻度肿大，表面光滑，中间沟变浅；
－在腺体的右上象限可以摸到一边界清楚、质地较硬的结节，模拟前列腺肿瘤发展初期；
－肿瘤在腺体内扩散，原来的小结节已发展为包块；
－腺体完全被肿瘤所替代，腺体表面凹凸不平，质地坚硬；


	11
	鼻腔出血模型
	1
	1.模拟了一成人头部；
2.解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构；
3.模型主要训练学生识别不同的出血部位；
4.训练利用工具在相应的出血部位模拟烧灼止血方法进行止血训练；
5.可以模拟临床上多种鼻出血包括严重的鼻出血症状，训练学生临床应变能力；
6.可演示4 个部位的出血；
7.一旦止血成功，会有相应提示灯亮起，并伴有提示音。


	12
	耳内检查模型（双侧）
	1
	1.头面部外形，头部可左右摆动，易于维护和存储。
2.标准的耳内检查体位；
3.精准的耳廓、外耳道等解剖结构；
4.可使用耳镜进行耳内病变的检查；
5.25种不同病变模块的病变类型，50个病变模块，包括：
（1）正常鼓膜
（2）鼓膜内陷
（3）膜小穿孔
（4）鼓膜全穿孔
（5）鼓膜外伤穿孔
（6）干性后部中央性穿孔
（7）鼓膜切开置管
（8）大疱性鼓膜炎
（9）鼓膜带状疱疹
（10）鼓膜鼓室硬化症
（11）鼓室硬化症新月体硬化斑
（12）浆液性中耳炎
（13）早期急性中耳炎充血
（14）急性中耳炎
（15）化脓性中耳炎
（16）慢性化脓性中耳炎
（17）粘液性中耳炎
（18）耳内异物
（19）胆脂瘤
（20）胆固醇肉芽肿
（21）鼓膜痂皮
（22）鼓室积血
（23）鼓室膨胀不全
（24）听骨脱位
（25）压力性损伤


	13
	心包穿刺训练模型
	1
	1.
模型仿真成年男性头部至大腿根部；
2.
用于临床医学示教、训练、考核；
3.
模型具有仿真人造皮肤，其触感趋进于真人；
4.
模型可在前体表可触摸到胸骨、锁骨、肋骨、肋间隙等解剖结构；
5.
模型可进行心脏扣诊，确定心界大小；
6.
心脏界限是病态体征，其心界为心包积液，心界扩大体征；
7.
扣诊操作时，有清音、实音等扣诊音明显；
8.
模型的穿刺模块，具有模拟心脏和模拟心包；
9.
模型具有仿真心包：可充入自行调配不同颜色、浓度的模拟积液；
10.
模型在做心包穿刺操作过程中，模拟进针、抽吸操作；
11.
正确操作心包穿刺术，穿刺点的方向、深度在正确的情况下，可抽出液体（依放置的模块不同，抽出的液体不同）；
12.
模型在做心包穿刺操作时，操作过深会抽出模拟血液；


	14
	鼻泪管通液训练模型
	1
	1.该模型仿真男性上半身，模拟正常的泪道冲洗操作；
2.该模型皮肤柔软，组织张力和弹性真实；
3.具有正确的坐位操作体位；
4.该模型具有正常泪道解剖解构，包括左右侧上下两根泪小管及左右侧鼻泪管；每根泪小管可按照操作中的实际需要随进针的角度变化而改变。
5.冲洗操作正确，液体从鼻腔或从口腔流出；
6.可根据训练和考核的需要在模拟的泪小管中加入模拟的脓液，进行泪道阻塞后的冲洗训练。


	15
	环状软骨气管切开术训练模型
	1
	1.模拟了一成人头颈部，标准的气管切开术体位；
2.真实而准确的模拟人体组织，可以进行有效的触诊和切开训练：颈前皮肤、肌肉、甲状软骨、环状软骨；
3.可进行气管切开术、环甲膜切开术、环甲膜穿刺术训练；
4.基座带有吸盘，结实而稳固，训练时可以保护训练者；
5.皮肤垫可更换，配有备用皮肤垫；


	16
	中心静脉置管术训练模型
	2
	1．模拟正常成年男性体型大小，解剖结构准确真实；
2.具有中心静脉置管术相关解剖结构：锁骨、肋骨、颈内静脉、锁骨下静脉、无名静脉、心脏、头臂干、颈总动脉、锁骨下动脉及其相对解剖关系；
3.备有普通穿刺模块和皮肤用于进行中心静脉置管训练，包括：经皮锁骨下静脉、颈内静脉置管训练；经外周静脉行中心静脉置管训练（可选用的外周静脉包括贵要静脉、头静脉、肘正中静脉），可进行从套管针穿刺到使用皮肤扩张器到延导丝送入中心静脉导管的一整套完整操作；
4.进针及置管手感真实，可回抽出液体。置管是否到位（正确进入上腔静脉、误入颈内静脉、误入对侧头臂干静脉）可通过不同视窗展现；
5.可进行CVP测定训练；
6.备有心前区皮肤便于考核；
7.穿刺时渗漏的液体可方便地引流至体外；
8.可方便更换血管和皮肤（包括手臂皮肤、血管；锁骨下、颈内静脉及颈前区皮肤）。


	17
	高级动脉血气分析模型
	2
	 1.模型由仿真手臂模型与电子血液循环装置组成，应具有真实的血液流动，能触诊桡动脉，手感真实。搏动速度和强弱可以调节。
2.模型应根据亚洲成年男性左手腕的解剖结构设计，皮肤柔软，骨性标示明显。
3. 手掌向上，对桡动脉进行穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生，多次穿刺后针眼不明显。
4.可更换皮肤和动脉血管。

	18
	现场急救背包
	1
	


第2包   联合联系模块等模型参数要求

联系人：孙老师86869173

	序号
	产品名称
	数量
	规格参数

	1
	高级外科缝合手臂模型
	5
	1.
模型为成人左侧完整手臂，造型逼真，材质优良，是进行外科缝合术练习的理想模型
2.
皮肤的弹性和柔韧性极佳，每款模型可反复进行数百次缝合练习
3.
除了所提供的三个切口以外，还可自行在其它任何部位进行切开缝合练习

	2
	缝合练习模块（附底座）
	80
	1.
皮肤分层清晰，质感真实，可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能
2.
皮肤的弹性和柔软性极强，可以反复进行数百次缝合练习
3.
可自行在模块任何部位进行切开、缝合练习
4.
配有固定底座，底座有四个吸盘，可固定与桌面，便于操作

	3
	肠管吻合模型
	100
	1. 长度为300mm，具有模拟的粘膜层和浆膜层 
2. 模型具有良好的韧性，可反复进行练习
3. 适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等

	4
	外科综合技能训练组合模型
	30
	1. 缝合训练模块10套
2. 300mm和200mm肠管模块各5条
3. 血管模块10条
4. 外科打结技能训练模型1套
5. 成人外科缝合腿肢模型1台
6. 成人外科缝合手臂模型1台
7. 缝合器械2套

	5
	术前无菌操作训练模型
	10
	1. 外观真实，皮肤纹理清晰，腹部柔软，触感真实。
2. 人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等。
3. 可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。


第3包   外科缝合等模型参数要求

联系人：黄老师86868321

	序号
	产品名称
	数量
	规格参数

	1
	妇科后穹窿穿刺术训练模型
	1
	皮肤、子宫等模块分层清晰，具有真实的组织张力；
可模拟妇科后穹窿穿刺术，并且操作结果肉眼可见，液体模块可更换。

	2
	高级外科缝合下肢模型
	4
	1.
模型为成人左侧完整腿部，造型逼真，材质优良，是进行外科缝合术练习的理想模型
2.
皮肤的弹性和柔韧性极佳，每款模型可反复进行数百次缝合练习
3.
除了所提供的三个切口以外，还可自行在其它任何部位进行切开缝合练习

	3
	高级外科基本技能训练工具箱
	5
	1.
工具箱提供成套外科切开缝合手术器械、缝合皮肤模块和配套塑料箱
2.
皮肤缝合练习模块，皮肤分层清晰，质感真实，可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能
3.
皮肤的弹性和柔软性极强，可以反复进行数百次缝合练习
4.
可自行在模块任何部位进行切开、缝合练习
5.
皮肤缝合模块可单独更换

	4
	多功能小手术训练工具箱
	5
	1.
工具箱提供成套外科小手术器械、三种皮肤模块和配套塑料箱
2.
三种皮肤模块：皮脂腺囊肿切除术练习模块、脂肪瘤切除术练习模块、表皮常见病变处理训练模块
3.
可模拟进行伤口处理；皮脂腺囊膈肿切除术练习；脂肪瘤切除术练习；皮赘、皮肤痣、皮脂溢性角化病三种病变处理练习

	5
	浅表打结训练模型
	20
	1.
8组表浅打结模块组，可反复用于表浅不同类型的打结训练
2.
模型底部有四个吸盘，可固定与桌面，便于操作

	6
	血管分离结扎模型
	20
	1.
皮肤模块分层清晰，具有真实的组织张力
2.
充盈模拟血液的血管富有弹性，操作时真实感强
3.
可进行血管分离、结扎训练
4.
每个模块不少于4条血管用于分离操作

	7
	多功能电子打结训练器
	10
	1. 独特的打结训练设计，由透明材质制成，三种不同型号圆柱构成多种打结空间 
2. 独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，装有报警系统
3. 充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换
4. 特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带
5. 可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法
6. 可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结
7. 可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等


