仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150428

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包 高档手术显微镜           一套

第2包 中档手术显微镜（含三套倒像镜）一套

第3包 低档手术显微镜           一套

第4包 眼底断层扫描仪           一套

第5包 台式高速冷冻离心机       一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年04月20日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年04月28日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年04月20日

第一包：高档眼科手术显微镜  联系人：刘老师  联系电话：86677688

一．高档眼科手术显微镜招标技术及配置需求

该手术显微镜达到国际先进水平，其配置满足我院临床诊断或治疗结果的要求，要求显微镜电动变倍、倒像、平移 ，双目0-180°可调镜筒，内置景深增强系统及眼底红光反射。

| 序号 | 配置名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨主镜系统 | 套 | 1 |
| 2 | 高分辨助手镜系统 | 套 | 1 |
| 3 | 高照度氙灯或卤素灯照明系统 | 套 | 1 |
| 4 | 0度立体同轴照明系统 | 套 | 1 |
| 5 | 电动XY位移系统 | 套 | 1 |
| 6 | 内置或外置CCD摄像系统 | 套 | 1 |
| 7 | 一体式主刀180度可调双目电动倒 像镜筒或可调双目镜筒 | 套 | 2 |
| 8 | 广角12.5x目镜 | 套 | 1 |
| 9 | 广角10x目镜 | 套 | 1 |
| 10 | 广角复消色差200ｍｍ大物镜 | 套 | 1 |
| 11 | 非接触角膜镜或正像镜 | 套 | 1 |
| 12 | 其它应配置的系统 | 套 | 1 |

第二包：中档眼科手术显微镜  联系人：刘老师  联系电话：86677688

该手术显微镜达到国际先进水平，其配置满足我院临床诊断或治疗结果的要求，要求显微镜电动变倍、倒像、平移 ，双目0-180°可调镜筒，有优良的景深及眼底红光反射。满足卤素及氙灯照明要求。签订购买合同前需试用。（含三个倒像镜）

| 序号 | 配置名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主镜系统 | 套 | 1 |
| 2 | 助手镜系统 | 套 | 1 |
| 3 | 氙灯或卤素灯照明系统 | 套 | 1 |
| 4 | 0度立体同轴照明系统 | 套 | 1 |
| 5 | 电动XY位移系统 | 套 | 1 |
| 6 | 一体式主刀180度可调双目电动倒 像镜筒或可调双目镜筒 | 套 | 2 |
| 7 | 广角12.5x目镜 | 套 | 1 |
| 8 | 广角10x目镜 | 套 | 1 |
| 9 | 广角复消色差200ｍｍ大物镜 | 套 | 1 |
| 10 | 非接触角膜镜或正像镜 | 套 | 1 |
| 11 | 其它应配置的系统 | 套 | 1 |
| 12 | 50/50分光器+视频适配器 |  |  |

第三包：低档眼科手术显微镜  联系人：刘老师  联系电话：86677688

该手术显微镜达到国际先进水平，其配置满足我院临床诊断或治疗结果的要求，要求显微镜电动变倍、平移 ，双目45度镜筒，有优良的景深及眼底红光反射。助手镜满足卤素照明要求。助手镜为双光路输出图像。主及助手镜高度基本相同。签订购买合同前需试用。

| 序号 | 配置名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主镜系统 | 套 | 1 |
| 2 | 0度助手镜系统 | 套 | 1 |
| 3 | 卤素灯照明系统 | 套 | 1 |
| 4 | 立体同轴照明系统 | 套 | 1 |
| 5 | 电动XY位移系统 | 套 | 1 |
| 6 | 内置或外置高清摄像系统 | 套 | 1 |
| 7 | 45度双目镜筒 | 套 | 2 |
| 8 | 广角12.5x目镜 | 套 | 1 |
| 9 | 广角10x目镜 | 套 | 1 |
| 10 | 广角复消色差200ｍｍ大物镜 | 套 | 1 |
| 11 | 其它应配置的系统 | 套 | 1 |

第四包：眼底断层扫描仪  联系人：刘老师  联系电话：86677688

该眼底断层扫描仪（OCT）功能要求，除日常眼底病人检查之外，必须具有眼前节角膜检查的功能，有正常人眼底视神经纤维层厚度数据库需且达到世界先进水平。主要功能及技术参数见下表。签订购买合同前需试用。

| 功能及参数 | 需求 |
| --- | --- |
| 眼底OCT扫描 | 有 |
| 眼前节OCT扫描 | 有 |
| 正常值数据库 | 多人种数据库 |
| 3D扫描 | 有 |
| 3D扫描获取时间 | ≤2秒 |
| 自动对焦 | 有 |
| 眼底照片 | 黑白或彩色 |
| 扫描光源波长 | 840-880nm |
| Z轴向分辨率 | ≤5um |
| XY向分辨率 | ≤15um |
| Z轴扫描深度 | ≥2mm |
| 扫描速度 | ≥26.000A-scan/秒 |
| 瞳孔要求 | ≤3mm |
| 计算机端口 | 开放 |

第五包 台式高速冷冻离心机 一台

联系人 毕老师15895939313

| 名称/型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 台式高速冷冻离心机 | 微电脑控制：转速、时间、离心力、加速减速、程序编号等参数，液晶显示。 最高转速：18000rpm/min 最大离心力29700xg 最大容量可达4 x 250 ml， 温度控制范围-20℃—40℃，在静止状态下可对转头预冷； 无碳刷变频电机，基本上无需保养； 预设10种二次加减速曲线和10种一次加减速曲线，还可自行设定此曲线并图形显示。 适用于低速运转，如细胞离心，精确度± 1 rpm； 在静止状态下可对转头预冷，采用无氟环保制冷剂（R134a）； 自动转头识别，避免转头过速； 不锈钢腔体； 不平衡保护功能； 符合国际安全标准，（如IEC1010）； | 1 |
| 6*50ml角转头 19776 | 14000rpm 20379xg | 1 |
| 24*1.5ml角转头 12154 | 18000rpm 29700xg | 1 |
| 水平支架 11180 | 4700rpm 4248xg | 1 |
| 200ml吊篮 13190 |  | 4 |
| 200ml适配器 17400 |  | 4 |
| 200ml离心瓶 15202 |  | 4 |