仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160602

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   荧光定量PCR系统              一台

第2包   压电式破膜仪及注射仪          一台

第3包   至诚楼无线优化                一套

第4包   乳酸仪                        一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年05月12日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年06月02日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年05月12日

第1包   荧光定量PCR系统参数要求

联系人：刘老师18262632071

*1荧光通道数:≥4个

2 光源：LED激发光源

3样品通量:96孔

4热循环模式：帕耳帖效应系统。

*5具有多片区控温功能,整个加热板每两列为一组,分为6组,每组具有单独的测温和控温模块,可以单独设定温度.可同时扩增6对不同的引物.

*6最高升温速率：大于4.6℃/秒;最高降温速率：大于4.6℃/秒。
7温度范围：4℃-100℃。
8温度准确性：≤±0.25℃(35℃至95℃)。

9反应支持容量：10-30μL。

10扫描时间：全通道扫描时间不超过5s。
*11定量PCR分析时间：具有两种分析模式，标准模式不超过2小时，快速模式不超过40分钟。
*12 装机现场提供验证试验:5000和10000个拷贝数区分的置信区间>99.7%。

13机器可以脱离电脑运行,具有彩色触摸屏控制方式,支持USB存储。

14配备原装电脑台式机和数据分析软件。

备注：*为必须满足参数

第2包   压电式破膜仪及注射仪参数要求

联系人：时老师025-86862142

电式破膜仪要能配合显微操作臂和显微注射仪完成哺乳动物胚胎透明带细胞膜穿孔，提高克隆动物核移植的成功率等任务。

功能设置应满足使用直观， 操作简单便捷。具有可重复性的参数设置，并且实验参数可以记忆，可以选择脚踏或者仪器上的旋钮激发脉冲，脉冲激发后有指示灯，具有清除操作针污染物的附加清理功能。

电压脉冲参数为：

1：振幅（Int.） 1-50，1-22 可以步距1调整，22-50可以步距4调整

2：速度（Speed）1-10，1-10可以步距1调整，每步1Hz

3：速度（Speed）1-10，1-10可以步距1调整，每步1Hz

4：次数（Pulse）1-10，1-10可以步距1调整

5：清除功能    1-86

6：振幅（Int.） 1-22 可以步距1调整，22-50可以步距4调整

7：速度（Speed）1-40可以步距1调整，

1-10：每步1Hz；10-20：每步2Hz；30-34：每步5Hz；34-40：每步25Hz；

8：重量/大小，重量 大约为2.8kg (6.17 lb)，

大小 长：大约为23cm (9.06 in)，宽：大约为11.5cm(4.53 in)，高：大约为17cm(6.69 in)

油压式（带齿轮） 显微注射仪参数

1吸取体积控制方式:

分步控制或连续控制

2每转体积改变量：

- 粗调＜9.6μl

- 细调＜960nl。

3最小吸取体积：

- 粗调＜20nl

- 细调＜2nl。

4 最大填充体积：＜980μl。

5 最大压力≤2MPa。

第3包   至诚楼无线优化工程

联系人：潘老师025-86869303

| 至诚楼无线网络优化工程清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 六类网线 | 箱 | 20 |  |
| 2 | 六类网络水晶头 | 盒 | 3 |  |
| 3 | 6芯单模室外光钎 | 米 | 300 |  |
| 4 | 光钎熔接及辅材 | 套 | 1 |  |
| 5 | 20PVC管 | 米 | 300 |  |
| 6 | 施工安装测试（接续移点） | 点 | 100 |  |
| 7 | 施工安装测试（新增点） | 点 | 50 |  |
| 8 | ARUBA-103 | 个 | 50 |  |
| 9 | ARUBA室外270系列 | 套 | 1 |  |
| 10 | 1500POE交换 | 台 | 4 |  |
| 11 | 256个AP+防火墙许可 | 套 | 1 |  |
| 12 | 千M单模MINI模块 | 个 | 8 |  |

1.*对所提供的所有无线设备产品提供3年以上的免费原厂保修（需提供针对本项目的原厂授权及售后服务承诺书），包括免费的软件升级（包括固件和管理软件）、免费配件更换和免费的技术支持。
2. 设备厂商和投标人应明确所能提供的设备维护保障措施和技术服务承诺，内容包括：
1) 提供热线电话服务（7×24小时）；
2) 提供现场维修，响应时间不高于4小时；
3) 提供备件更换，响应时间不高于8小时。
3. 本项目要求在订货合同签订后20天内供货。

第4包   乳酸仪参数要求

联系人：朱老师13813821135

- 检测原理：葡萄糖氧化酶-电极法。

- 电极：葡萄糖、乳酸独立电极或双电极。

- 检测范围：葡萄糖0.5-50mmol/l ，乳酸 0.5-40 mmol/l。

- 精确性：CV≤1.5% at 12mmol/l，每次放置样品量不少于20个。

- 标本类型： 全血，血浆，或血清。

- 标本量：20ul 或 10ul，试剂杯 2.0ml 或1.5ml。

- 定标模式：每盘/每小时。

- 使用温湿度：温度15到35度，湿度20-85%。

- 显示模式：图标操作，触摸屏。

- 打印机：提供中文报告、数据处理软件。

- EDP接口：RS接口。

- 操作语言：英语，中文。