仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131105YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：荧光定量PCR仪
第二包：智能DNS服务器
第三包：Cache缓存设备
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年11月5日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年11月12日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年11月5日   
第一包  荧光定量PCR仪  联系人：夏老师  联系电话：15895889107
一、设备要求

1、样品通量：96孔板

2、检测光源：寿命>10000小时

3、检测通道数≥4个

4、具备梯度PCR功能

5、支持以下荧光染料：SYBR, FAM, ResoLight, VIC, Hex, Yellow555, Red610, ROX, Cy5等其他相似光谱的荧光染料

6、具备以下分析模式：定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行。

2、 售后服务要求

   保修期二年。

3、 招标材料要求：

1、 提供应标型号产品的南京用户

2、 提供详细的技术参数

3、 提供常用试剂和耗材价格。

4、 提供质控品价格和校准成本数据。

第二包  智能DNS服务器  联系人：联系人：潘小星  电话：86863122
	功能及技术指标
	参数要求

	  硬件规格
	标准19英寸1U机架式 

	  架构
	功能服务器，软硬件一体化设计，嵌入式操作系统

	★配置要求
	≥6个1000M电口

	★性能指标
	50万次/秒并发DNS解析

	  启动时间
	快速启动≤26秒

	掉电保护
	支持”即插即用”,任意开关机,断电不会导致系统损坏和数据丢失

	  LED指示
	前面板带状态显示屏，通过显示屏可以实时显示DNS系统的流量、CPU占用率、内存占用率等信息

	★支持协议
	纯IPV4、IPV6和IPV4+IPV6混和应用 

	多IP绑定
	支持一个接口绑定多个IPV4地址和IPV6地址绑定 

	端口汇聚
	支持将至少两个接口汇聚使用，提供更高的速率和冗余功能

	 线路和服务器检测
	提供PING,SNMP,URL,端口检测等多种方式检测服务器和线路的健康状况（要求功能证明截图）

	★故障自动切换
	根据服务器和线路的健康状况，当发现故障时，对故障进行自动切换、转移，故障修复后，自动切换到正常解析状态（要求功能证明截图）

	 管理方式
	支持串口，ssh,，telnet，web－GUI，SNMP等多种方式对设备进行管理和维护；
DNS的所有配置可全部通过WEB－GUI方式完成；
管理数据加密传输；
可设定管理IP,只有允许的IP才能安全进入管理页面；

	分级管理
	支持多级管理员，不同的管理员可以分配不同的权限（要求功能证明截图）

	备份恢复
	可对系统的配置信息进行备份和恢复，备份文件可导入导出

	系统升级
	支持在线导入式和USB方式升级

	安全防护
	具备完善的包过滤和状态监测式防火墙,内置防DDOS攻击模块,保护服务器和解析的安全（要求功能证明截图）

	系统监控
	实时查看系统cpu利用率,网络利用率,连接数,内存使用等，并对历史数据进行分析、检索

	分析报表
	提供完善的手动和自动报表功能（要求功能证明截图）

	DHCP功能
	可充当DHCP服务器，为内网用户提供自动IP分配功能

	路由功能
	支持策略路由功能，系统自带中国四大运营商ISP地址信息，并自动更新，实现数据的智能转发（要求功能证明截图）

	★分线路智能解析
	支持Edns域名智能解析， DNS服务器对于外部INTERNET访问本地站点时候，可以针对不同的用户解析到不同的IP地址（如来自网通的访问者，则解析到网通的镜像服务器，来自教育网的访问者，则解析到教育网的镜像服务器）

	 分区域智能解析功能
	支持分区域智能解析，系统自带全国各省份地址信息，支持按省份的区域划分和地址更新，可按区域智能解析到相应区域线路对应的服务器镜像IP地址（要求功能证明截图）

	ISP和省份地址更新
	系统自动更新ISP和省份列表信息，以保障正确解析；地址列表支持手工增删（要求功能证明截图）

	 服务器虚拟功能
	支持DNS虚拟服务器功能,可将一台服务器虚拟为多台服务器使用（即使不在同一个网络）

	支持服务器类型
	主、辅、转发、双机热备服务器

	★支持记录类型
	NS、SOA、A、AAAA、A6、TXT、MX、CNAME、PTR

	负载均衡
	支持DNS轮循，实现DNS负载均衡

	★泛域名解析
	支持泛域名解析，可有效防止用户网站地址输入错误导致无法打开网页的错误

	 网站过虑
	可过滤特定的网站(url解析过滤,通过DNS来禁止用户访问某些网站) （要求功能证明截图）

	  日志
	具体完善的系统日志和操作日志

	支持域个数
	DNS解析支持多个域

	单域记录数
	要求每个域下的地址记录<=20000个

	 日志存储
	自带大于等于500G大容量企业硬盘，可以保存60天以上日志存储，同时支持日志导出

	 主辅同步
	智能DNS多线路主辅同步，实现配置信息的自动同步

	 双机热备
	支持双机热备功能（要求功能证明截图）

	域名自助申请
	自带二级域名自助申请管理，可开放申请接口自主管理相关记录（要求功能证明截图）

	专利
	具备DNS域名系统中的加黑名单过滤重定向功能具有国家知识产权局的专利申请通知书

	★知识产权
	要求厂商产品具有完全自主知识产权，非OEM产品；
具有完全自主知识产权证书，提供证书复印件和加盖原厂商印章

	  使用证明
	要求所投品牌至少提供5所211高校1年以上的使用证明，且提供客户的联系人及联系电话

	★厂商资质
	要求生产厂商通过ISO9001:2008认证，并且提供资质证书复印件，

	
	要求生产厂商通过软件企业认定，且提供资质证书复印件

	
	要求产品具有《软件产品登记证书》，且提供资质证书复印件

	
	要求具备《信息产业部质量检测报告》且提供检测报告复印件

	
	要求产品通过CE认证,并且提供CE证书复印件和加盖原厂商印章

	
	要求产品具有中华人民共和国工信部《电信设备进网许可》，提供证书复印件和加盖原厂商印章

	
	要求产品通过ROHS认证，并且提供ROHS证书复印件和加盖原厂商印章

	
	具有《软件评测中心软件测试报告》，提供证书复印件和加盖原厂商印章

	授权
	投标公司出具原厂商针对本项目的项目授权书。


第三包  Cache缓存设备  联系人：潘小星   电话：86863122
	指标项
	参数要求参数要求

	硬件规格
	一台设备集成所有功能，无需学校再提供服务器

	
	★存储磁盘≥10T

	
	系统硬盘≥64G SSD

	
	网络接口≥2千兆电口+2千兆光口

	
	配置USB接口≥5个

	
	内存≥16G

	
	1+1冗余电源

	产品功能
	支持下载缓存加速

	
	支持视频缓存加速、支持视频切片缓存

	
	支持P2P缓存加速

	
	视频支持主流视频网站预缓存功能，可设置预缓存时间、预缓存网站及类别，需提供截图证明

	
	支持“云缓存”功能，需提供截图证明，并提供江苏高校云成员名单及联系方式加盖厂商公章;

	
	内置杀毒引擎，需要提供管理界面截图

	
	IPv6协议支持，提供界面截图证明

	
	支持对已缓存资源的分类查看和管理功能，类别包括Http下载、移动应用、视频、P2P等，包括：
1、 已缓存资源分类查看，类别包括：HTTP下载、视频、移动应用、P2P、病毒文件
2、 支持文件详情查看：名称、大小、下载时间、最近访问时间、存放位置、服务流量
3、 视频文件支持查看视频简介，包括标题、站点、视频信息、关键字、视频类型
4、 病毒文件支持恢复、隔离和彻底清除
需提供界面截图证明；

	
	专门的移动应用缓存加速功能，需要提供单独管理界面截图证明

	
	支持热点门户功能，可针对不同的终端的访问，呈现不同的热点内容；热点门户界面需要支持搜索引擎，需提供界面截图

	产品资质
	★必须有律师事务所出具的产品使用合法证明文件

	
	★提供江苏高校3个及以上成功案例，并提供用户合同；

	
	★为防虚假应标，用户保留进一步测试权利，测试不通过，用户有权进行退货处理；

	  配置要求
	★配置加速缓存设备1台，提供原厂商3年质保服务；并提供并配置3年特征库升级；
★提供原厂商针对本项目的授权书原件，提供原厂商3年质保服务函原件


