仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140418JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：超声破碎仪               1套
第二包：凝胶成像仪               1套
第三包：微量分光光度计



1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年4月18日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年4月24日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年4月18日   
第一包：超声破碎仪   联系人：王老师  联系电话：15051877281
1. 支持样品温度实时监控

2. 支持程序设计，可依次执行多段工作程序

3. 有过温、过载保护

4. 配备1/2（12.7mm)探头，振幅120um，样品处理量0.3-250ml
5. 带温度探头

第二包：凝胶成像仪   联系人：王老师  联系电话：15051877281 
1. CCD：有效像素不低于100万像素

2. 紫外定时功能：紫外灯有自动关闭功能

3. 防紫外保护功能：暗箱门未关紧会自动切断紫外光源

4. 透射台：至少有254，302， 365nm三波长

5. 滤光片：至少有EB滤光片

6. 白光光源：内置白光光源，同时配有反射白光光源。

7. 灵敏度：至少可检测到0.1ngEB染色的双链DNA

8. 方便割胶回收功能

9. 带有数据采集和分析的机载软件

第三包：微量分光光度计   联系人：王老师  联系电话：15051877281 
1. 波长范围：190-800nm

2. 光源：闪耀氙灯

3. 最小检样体积：0.5ul

4. 检测浓度范围2ng/ul-2500ng/ul

5. 波长准确度：2nm

6. 光谱带宽：<8nm
7. 带有数据采集和分析的机载软件，并能够将数据用U盘等导出。

