南京医科大学江宁校区教学实验楼污水处理系统改造项目招标文件的补充答疑

1、本项目完工交付前要能通过政府环保部门的检测验收。
2、费用支付为:不付预付款，通过政府和学校验收合格后付80%，结算审计完成后付审定价的95%；余款5%，质保期满付清（不计利息）。
3、第四章项目需求部分“三、水质及水量要求:进水水质及水量中的污水性质，改为实验室生活和化学实验废水”。 
特此通告。




南京医科大学后勤管理处
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