南京医科大学倒置荧光显微镜采购项目的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSHC-2021110763B2

原公告的采购项目名称：南京医科大学倒置荧光显微镜采购

首次公告日期：2021年11月15日

二、更正信息

更正事项：☑采购文件

更正内容：

1、原描述：▲1、显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S。在传统无限远光路基础上,增强反差校正，提高图像的反差效果

更改为：▲1、显微镜光路采用无限远光路

2、原描述：▲2、具有明场、荧光观察功能， PlasDIC观察功能（可观察塑料和玻璃载体DIC）

更改为：▲2、具有明场、荧光、相差观察功能

3、原描述：▲3、目镜10X，视场≥23mm。高眼点、宽视野设计，双眼视度分别可调

更改为：▲3、目镜10X，视场≥22mm

更正日期：2021年11月22日

三、其他补充事宜

无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南京医科大学

地  址：南京市江宁区龙眠大道101号

联系方式：吕老师025-86868572

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省华采招标有限公司

地  址：南京市建邺区新城科技园嘉陵江东街8号综合体B3栋16层

联系方式：025-83609978

3.项目联系方式

项目联系人：徐雪

电　　 话：025-83603368