仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150604

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  还书分拣系统     一套

第2包  自助借还服务系统    一套

第3包  门禁系统        一套

第4包  微量天平         一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

- 二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

- 三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

- 四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年05月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年06月04日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年05月28日

第一包：还书分拣系统技术参数

联系人：王老师：86863102

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| * 1 | 无风扇形工控主机(非组装型PC机。)，酷睿i5以上CPU, 2G内存，1T硬盘存储空间。Windows XP SP2 操作系统。支持365x24小时工作模式。 |
| 2 | 17寸原装工业级液晶触摸显示器，非拼装型触摸屏。 |
| * 3 | 机械传动部分以及还书箱部分采用需为全封闭结构，杜绝安全隐患。 |
| 4 | 触摸屏类型：电阻式。 |
| 5 | 整个还书过程操作简单流畅，低噪音，还书效率小于5秒/本书 |
| 6 | 进口尺寸不小于宽300毫米，高125毫米。对32K硬面图书可正常还入。 |
| 7 | 配置升降式还书箱，还书箱需采用静音轮设计，并标注长x宽x高尺寸。 |
| 8 | 内置摄像系统，针对每本书还书操作实时录像并本地保存不低于6个月。 |
| 9 | 可以扩展至多类分拣系统，分拣系统可模块化扩展，无须更换整体设备 |
| *10 | 采用前进方向滚筒，分拣方向同步皮带传送设计，有效避免卡书、撕书等情况。需提供录像演示证明。 |
| 11 | 适用安全磁条:3M®、Dialoc ID®, , KNOGO®及国产复合磁条 |
| 12 | 设备可升级支持HF-RFID/UHF-RFID系统和条码扫描系统，可任意识别图书上的条码或RFID标签，无论何种情况，设备全面支持，瞬间切换。 |
| 13 | 配置合页机构，针对条形码在内页，能将封面合上后进入还书箱。 |
| *14 | 内置进口品牌快速充消检一体机(推荐：1美国3M；2荷兰Dialoc；3德国Meto），符合CE安全规范的充磁系统。 |
| 15 | 厂家对现场提出合理性方案，由用户决定安装方式。 |
| 16 | 需要提供原厂现场安装，两年原厂硬件保修. |

备注：开标前一周之内需提供满足投标文件技术要求的样机到图书馆测试。

- 第二包：自助借还服务系统技术参数

联系人：王老师：86863102

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - *1 | 整机通过国家强制性认证（CCC），使用安全、稳定。无风扇式工业控制主机（非组装型PC机。）CPU≥酷睿i3，内存≥2G，硬盘≥1T），工业领域领先品牌的控制和通讯系统，支持7*24*365小时开机使用，平均无故障运行〉3万小时。 |
| - *2 | 国外进口品牌高速、宽幅条形码扫描枪，可智能化自动开启/关闭，支持识别各种方向和位置图书条码，并可根据图书条码粘贴位置和方向进行角度设定。平均无故障运行>1万小时，条形码误读率<0.02%。 |
| - *3 | 支持目前国内图书馆常用的各种码制和长度的条形码。 |
| - *4 | 国外进口品牌快速充消检一体机(推荐：1美国3M；2荷兰Dialoc；3德国Meto），符合欧洲EMI低电磁辐射标准，需提供国际CE认证。在办理借阅手续的同时可根据文献借/还状态自动完成消/充磁工作，并提供充消磁声音指示。 |
| 5 | 兼容目前图书馆普遍使用的国内外知名品牌的复合磁条。 |
| 6 | 针对多本书的侦测，须具备磁条（磁通量）检测方式，且有较高的识别准确率和技术的稳定性；应另外提供至少一种以上的检测方法。 |
| - 7 | 充消磁操作平台采用V型斜坡式设计，坡度大于30°，读者操作更方便、采用单侧充消磁持术。保证书脊贴紧充消磁单元。 |
| 8 | 具备防止交叉错借书籍到其他读者的有效机制。 |
| 9 | 同时兼容接触式/非接触式IC卡和条码等多种型制图书证，允许持有条码卡或IC卡的读者在同一台设备上进行自助操作。 |
| 10 | 在借还书过程中，提供信息显示功能（读者基本信息、图书借阅状态信息、图书借阅历史信息等），以及视觉和听觉的提示功能。 |
| 11 | 支持触屏式操作菜单和按钮，语音提示。菜单、按钮及语音，应同时提供中文和英文版本，保证普通读者和外籍人士能在同一台设备上按信息提示进行操作。 |
| 12 | 可支持系统升级至双标签系统，且应同时兼容处理条形码和RFID标签。 |
| 13 | 使用国际标准格式的通讯协议与现有图书馆管理软件有效对接，提供支持图书馆汇文管理系统的软件接口。 |
| 14 | 提供详尽的系统日志信息，数据统计和报表输出功能。 |

备注：开标前一周之内需提供满足投标文件技术要求的样机到图书馆测试。

第三包：门禁系统技术参数

联系人：王老师：86863102

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门禁系统主机 | 一、功能和技术要求： 1、门禁机型为“剪刀式”扇门闸机，闸机长度小于等于800mm，宽度小于等于300mm，高度小于等于1000mm，闸机主板采用低功耗、不发热、不易死机的嵌入式单板控制器。 2、系统通信协议采用TCP/IP（每台门禁闸机有一个独立的IP地址），通信速率10M/100M。当任一通道断网时，闸机提示灯闪烁。 3、通道闸机要与校园卡有机结合，实现无缝链接。读者持校园卡在闸机上刷卡，有效卡闸机开门放行同时将进馆记录存放于门禁系统数据库中，无效卡则禁止进入，并有声光报警，显示屏显示相关的无效信息提醒读者。 4、2012年以来，门禁系统在江苏地区至少有10家高校图书馆用户，并提供3份以上合同复印件加盖公章。 5、闸机具备多项参数设置，主要包括验卡后有效通过时间、同一张卡重复验卡时间、扇门关闭时间等。 6、门禁系统软件是B/S架构，能够实时采集数据，产生详细进馆记录；能从图书监测仪读取数据以便实时更新在馆人数统计；能按校区、按读者部门、按读者类型、按时间作出相应的统计报表，以及综合性报表和相关的曲线图和柱形图；客户端为IE浏览器，可以在任何一台联网的计算机上根据不同授权浏览相应的信息（WEB方式）。统计软件终身免费升级。 *7、闸机断电时扇门自动打开、遇特发情况而未断电时，闸机扇门可强行推开变为无障碍通道。投标产品必须符合国家安防要求（公共安全通道标准GA/T394－2002<<出入口控制系统技术要求>>），通过权威安防专业机构产品测试并提供测试报告，不接受非安防专业机构提供的产品测试报告。 *8、门禁系统要有阅览室座位分配系统接口，能和阅览室座位分配系统无缝连接，并提供联动方案。 9、可与图书监测仪实现信号连接以实时反映图书馆当前在馆读者人数。 10、门禁系统要有发明专利、软件著作权证书，提供证书的复印件并加盖公章。 二、技术参数及性能配置要求： 1、外形尺寸：约780（长）×280（宽）×980（高） 2、壳体材料：主体不锈钢 3、主控模块：工业级嵌入式（单板）控制器 4、验卡速度：<0.2秒 5、通信速度：10-100 M 6、最大通过率：60人/分钟 7、扇门响应时间：<0.3秒 8、传感器响应时间：<0.1秒 9、工作环境：温度范围：-25℃—60℃；湿度范围：5%—95%RH 10、工作电源：220VAC±10%，50HZ±4％ 11、工作电流：0.7A—1.2A 12、噪音指标：<50分贝 13、整机保修三年，同时提供三年免费质保期后维护服务收费标准。 | 6 | 台 |
|  | 门禁系统副机 | 和主机配套使用 | 2 | 台 |
|  | 双通道防盗仪 | 一、防盗仪功能要求 ①水晶型检测门，通透外观设计，美观大方。 ②采用先进的电子数字技术，对各种磁条可靠报警，具有很高的稳定性和可靠性，宽范围的灵敏度设定，操作简单。 ③检测仪带有自检能力,采用多频点接收信号数字处理技术, 检测门可分门报警，两个以上通道能正确分辨出具体目标。 ④能有效防止随身听、伞、金属文具盒的干扰，具有很强的抗干扰能力。 ##### ⑤该系统通道距离宽。通道距离为900~1000mm，完全适合残疾人通过并符合消防法规定。 ⑥具有6位计数带存储功能，方便管理和统计进出图书馆人员数量。带AUX端口，可与门禁系统、臂杆、摄像头等智能设备联动。 ⑦低频系统，符合绿色环保标准，工作时无噪音，无交流震荡声，对人体和图书馆及各种收藏品无破坏性。 二、性能参数及技术要求 - 单通道监测距离：900mm 双通道监测距离1800mm ②外型尺寸：1460（高）×550（宽）×36（厚）mm ③可安装在基座上或直接安装在地面上 ④可靠性60000小时 ⑤工作环境温度： -20℃～+60℃ ⑥电源电压：AC220±10% 50～60HZ ⑦功耗＜5w ⑧连续工作时间：120小时 | 2 | 组 |

第4包     微量精密天平参数要求

联系人：丁老师025-86863108

- *最小可读性（mg）0.002mg/0.01mg，最大≥20g.

- *内置专业级全自动校准技术

- *最小称量值（符合USP）≤2.4mg

- 内部温度控制

- 静电检测技术

- 中文触摸屏

外配校准校正砝码1套