仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150521

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包 微量精密天平            一套

第2包 细胞电转染系统          一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年05月14日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年05月21日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年05月14日

第1包     微量精密天平参数要求

联系人：丁老师025-86863108

- *最小可读性（mg）0.002mg/0.01mg，最大≥20g.

- *内置专业级全自动校准技术

- *最小称量值（符合USP）≤2.4mg

- 内部温度控制

- 静电检测技术

- 中文触摸屏

外配校准校正砝码1套

第2包 细胞电转染系统          一套

联系人：孙老师13913943407

- 功能要求
1. 可以直接把外源基因导入细胞
2. 能高效转染原代细胞和传代细胞，转染效率>50%
3. 能在数天内完成从实验操作到结果分析全过程
4. 可以同时转染不同样本

- 电转参数
1．输出为复合波形，相对于方波及指数波可以在确保转染效率的同时，提高细胞存活率
2．针对不同的细胞类型，内存多种优化好的转染程序（参数），无需用户优化参数
3．随着细胞数据库的不断增加，可以提供转染程序免费升级服务

三、耗材：
    1. 针对细胞系可提供细胞特异性的转染试剂
    2. 针对原代细胞，可提供细胞代数特异性的转染试剂
    3．可提供一次性电击杯

四、转染底物
     1．可转染DNA、RNA和siRNA
     2．转染底物大小基本不受限制
     3．可以实现多种底物的共转
     4．可直接将DNA或siRNA转染到细胞核内

五、转染细胞
     1. 可转染悬浮或贴壁细胞
     2. 可转染难以转染的细胞系和原代细胞，如内皮细胞，神经元等