仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131108YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：饮水瓶和小鼠繁殖盒

第二包：大鼠繁殖盒

第三包：饲养平板架
第四包：大小鼠群养盒

第五包：大小鼠群养笼挂架
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年11月8日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年11月14日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年11月8日   
第一包：饮水瓶和小鼠繁殖盒    

联系人：夏伟     电话;86862102
1、小鼠饮水瓶，250ml（瓶+瓶塞），10420个

2、大鼠饮水瓶，500ml（瓶+瓶塞），7200个

3、小鼠繁殖盒：参考尺寸290*180*160斜口（带盖） 8320套

4、小鼠繁殖盒：参考尺寸290*180*160斜口（不带盖）2100个

5、饮水瓶要求瓶口内部平滑，与瓶塞完全密封，无滴漏；耐压性能好，能耐受高压灭菌132℃、15分钟，不变形

6、繁殖盒尺寸可以微调，要求坚固耐摔，单个饲养盒和托盘从2米以上距离落下无损伤；耐压性能好，能耐受高压灭菌132℃、15分钟，不变形；

7、质保期三年以上

第二包：大鼠繁殖盒    联系人：夏伟     电话;86862102
1、 带盖繁殖盒：5760套；不带盖繁殖盒：1440个

2、 设计参考尺寸466*314*200，尺寸可微调  

3、 要求坚固耐摔，单个饲养盒和托盘从2米以上距离落下无损伤；耐压性能好，能耐受高压灭菌132℃、15分钟，不变形；

4、  质保期三年以上

第三包：饲养平板架    联系人：夏伟     电话;86862102 

1、 小鼠饲养平板架，99架，7盒*7层*2面，具体设计尺寸参照此次招标第一包的小鼠繁殖盒设计尺寸，要求设计合理，操作方便，容易清理；

2、大鼠饲养平板架，72架，8盒*6层*2面，具体设计尺寸参照此次招标第二包的大鼠繁殖盒设计尺寸，要求设计合理，操作方便，容易清理；

3、材质：304不锈钢、焊点平滑；同规格的架子配件能够自由互换组装；

4、脚轮与不锈钢架子连接的螺母：为不锈钢302材质，与不锈钢管完全闭合、焊点平滑；

5、脚轮耐压：能耐受高压灭菌121℃、30分钟，不变形；

6、笼架底层（包括饲养笼具底部）距离地面150mm；

7、质保期五年以上。

第四包：大小鼠群养盒   联系人：夏伟     电话;86862102
1、 参考尺寸475*350*200（盖+盒+托盘+网底）   2750套

2、 参考尺寸475*350*200（盒+托盘+网底）   1450个

3、 盒体与托盘材质相同，要求坚固耐摔，单个饲养盒和托盘从2米以上距离落下无损伤；耐压性能好，能耐受高压灭菌132℃、15分钟，不变形；

4、 质保期三年以上

第五包：大小鼠群养笼挂架      92架

                      联系人：夏伟     电话;86862102
1、  每架30个笼位，具体设计尺寸参照此次招标第四包的群养盒尺寸，要求设计合理，操作方便，容易清理；

2、  304不锈钢、焊点平滑；同规格的架子配件能够自由互换组装；

3、  脚轮与不锈钢架子连接的螺母：为不锈钢302材质，与不锈钢管完全闭合、焊点平滑；

4、  脚轮耐压：能耐受高压灭菌121℃、30分钟，不变形；

5、  笼架底层（包括饲养笼具底部）距离地面150mm；

6、  挂架轨道：不锈钢厚度≥1.2mm

7、  质保期五年以上。

