仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150421

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包 终点摄像计时系统             一套

第2包 基因扩增仪（PCR）            一台

第3包 生物安全柜                   一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年04月14日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年04月21日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年04月13日

第一包：终点摄像计时系统   一套

联系人：葛老师13913870270

该系统应能够为大型运动会的径赛项目提供精确计时计分，在多名运动员冲线后，为裁判员的名次判别、成绩记录、现场展示等方面提供支持和帮助，并保留判读依据，在引起争议时为仲裁提供依据。

除了完成径赛项目计时计分以外，软件还应包括赛程编排、摄像机配置、系统自测、图像处理与输出、成绩判读与输出等功能。

系统应具有本土化的操作接口、方便的赛事编排功能、直观新颖的相机瞄准方式、清晰锐利色彩逼真的判读图像、精确的计时精度和启动方案、快速准确的成绩判读方式、智能化的成绩输出、图像输出功能，并可连接起跑反应时、风速测量仪等设备。

产品除了适用于田径运动会的径赛项目，还应可运用于轮滑、自行车、滑雪、雪橇、龙舟等竞赛项目的计时计分。

第二包 基因扩增仪  一台

联系人：翟老师13770551814

样品通量 :3×48×0.2ml

加热模块：合金槽；

模块温度范围：3℃——99℃；

独立性：要求三个独立加热模块和三个独立控制只能热盖，能运行3个独立PCR程序。

第三包 生物安全柜  一台

联系人 吴老师 13921433351

＊1、原装进口，SUS304一体成型操作空间；外部尺寸：1975x779x1568毫米，内部尺寸：1778x624x697毫米；

＊2、垂直层流负压机型，符合NSF49 CLASS II TypeA2标准设计；

3、70%循环，30%排气的层流方式，可使层流风压保持均匀，进而延长滤网使用寿命及降低气流噪音；

4、具有变频式马达，自动调节马达风速，平衡循环风量；

＊5、具负压管道保护之3”预留孔，可提供较大电源仪器电缆通过或传输管线；

6、整个工作区域底部，两侧和后背均为负压夹层包围，顶部是正压过滤空气；

7、10度角倾斜操作面设计，让操作者不受灯光反射的影响；

8、＊当在实验过程中如需暂停，拉下玻璃拉门，风机自动减少30%转速，保证安全柜的安全性，并同时降低耗能。

以上加＊号必须满足。