仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-201600930
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

标的简要说明

第1包  腹腔镜手术模拟训练器         20套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年09月23日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年09月30日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产与产业管理处

                                     2016年09月23日   

第1包  腹腔镜手术模拟训练20套

联系人：黄老师13851983214

腔镜手术模拟训练系统：是由模拟器、图像采集器、液晶监视器、操作训练模块、手术器械组成。训练器机箱器械入口有仿真硅胶腹壁开孔，机箱底部设有水果训练和小动物训练开口，通过理论结合实际的培训锻炼，使训练者每天看到自己腹腔镜技能的明显提高，经过强化训练掌握腹腔镜基础知识及夹、切、剪、缝合、穿线等基本技能。

1、腹腔镜手术训练器主机：含①彩色高清1200万像素镜头 CCD成像芯片；②LED灯背光补偿；③BNC和AV视频采集功能。

配置：模拟训练9个模块 

●三维定位训练模块 ●手眼协调训练模块●夹钳技能训练模块

●肠管吻合训练模块 ●剪切缝合训练模块●打结技能训练模块

●穿线技能训练模块 ●3D剪切缝合训练模块●组织粘连训练模块

2、选配：17寸高清监视器(1080*1024分辨率)  

3、选配：专用腔镜训练工作台，高度适宜，便于学生腔镜手术练习。

4、腹腔镜训练器械（持针器  分离钳  抓钳  剪刀）另行购买，不包括在内。
