仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140603YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批物资（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：搬家用纸箱                    16000个
第二包：远程会诊系统                   1套
第三包：自动聚焦声波样本处理仪         1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价，国产物资请用人民币报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年6月3日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年6月10日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年6月3日   
第一包：搬家用纸箱  联系人：许老师   联系电话：86862719
一、大纸箱     8000个

1、 尺寸规格：长500mm×宽450mm×高500mm。
2、 材质要求：五层纸板，材质分别是250克+140克+140克+140克+200克。

二、小纸箱     8000个

1、尺寸规格：长460mm×宽360mm×高200mm。
2、材质要求：五层纸板，材质分别是170克+120克+120克+120克+170克。

说明：本次招标定标后，合同暂按上述数量签订。实际数量将根据需要分批分次通知中标商制做。并按实际到货数量验收合格后支付货款。
第二包：远程会诊系统   联系人：杨老师  联系电话：13809030208
	产 品 名 称
	产 品 核 心 参 数 描 述
	数量
	单位

	高清医疗影像采集服务器
	对医疗高清影像信号及相关因素信号数据进行采集，并且对采集数据进行处理判断，按照预先约定的格式协议对数据格式进行整理，处理完的数据上传到后端远程会诊系统平台 1) 设备应支持H.264的编码格式，支持1080p、1280x1024、720p、D1、 CIF和QCIF分辨率的视频编码支持。2) 设备应支持帧率范围为1～30fps，可手动设置图像帧率，即时生效；3）视频输入格式支持分量输入、VGA输入、DVI输入、HD-SDI输入（单一设备可仅支持一个接口，但必须有每个接口对应设备，设备选择最终按现场医疗设备接口类型确定）,4）采样精度达到10bit以上
	4
	台

	高清医疗影像输出服务器
	对接远程会诊系统平台，按照预先约定的格式协议对平台数据格式进行整理，实现医疗高清影像信号及相关因素信号数据的显示输出，支持H.264和MPEG4自适应视频解码，可解码输出1路1080p、1280x1024、720p、D1、 CIF和QCIF分辨率的视频，支持DVI、HDMI输出
	4
	台

	视频会议摄像头
	200万CMOS ，支持720p50帧
	4
	台

	视频会议终端
	支持ITU-T H.263、H.264等视频编解码算法，支持720P 50fps、4CIF、CIF等视频格式（提供权威机构检测报告）
	4
	台

	界面麦克风
	支持360°全向拾音，拾音距离不低于5m，频响30Hz~20KH
	4
	台

	高清影像显示设备
	32寸高清液晶电视，屏幕比例16:9，物理分辨率1920*1080，支持1080P格式，支持HDMI, Y.PB/CB.PR/CR分量视频输入端
	8
	台

	安全网关
	网络吞吐量：150 Mbps
网络端口 ：2*FE WAN,8*10/100M LAN,无扩展
用户数限制 ：无用户数限制 
入侵检测 ：Dos,DDoS 
安全标准： FCC,CE 
安全认证： ICSA
控制端口 ：Console口 
管理：Web和命令行 
VPN支持：支持 IPsec/SSL/L2TP/GRE
	4
	台

	线缆辅材
	配套
	4
	批

	远程会诊系统软件接入
	单点接入远程会诊平台
	4
	套


注：报价应包含设备、安装调试、税金等全部费用。

第三包：自动聚焦声波样本处理仪
联系人：陈老师  联系电话：13770859665
1.超声破碎得到的DNA片段长度能达到200bp

2.可以破碎小量体积样本（到50ul）

3.破碎均匀，无污染

4.破碎过程中保持低温（一般4℃）

5.支持程序设计，数据专一，重复性好

6.噪音小，连续工作时间可以达到30min

7.兼容1.5ml离心管，样品超声时试管都是全密封式的

8.服务要求：专业人员免费安装调试和使用培训，一年免费维修，定时维护保养

