仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131213JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包： 超低温冰箱       1台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年12月13日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年12月19日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年12月13日   
第一包：超低温冰箱   
 联系人：谢老师     电话：86862886
1、双压缩机双效制冷，这样可保证即使外界温度很高，亦不会出现制冷效果差的情况；

2、无过滤网设计，无灰尘附着烦恼，终身免维护清洗，永久保持压缩机散热顺畅均匀；

3、 耐高温工作环境可达35℃，绝好的密封性，高于业内普遍耐高温极限值；

4、自动真空消解装置，使门极易打开

5、大尺寸液晶触摸显示屏，位置与眼部持平，参数设置方便简单，运行状态一目了然

6、能跟所有的智能手机，平板电脑，个人电脑 ，笔记本电脑通过WIFI网络连接，无地方限制，无时间限制，随时随地可控监测和控制大韩的冰箱；当冰箱出现停电或者故障时候会第一时间信息或者电话通知到使用者手机，方便第一时间解决故障。

7、可以设置样品位置备忘录，查找样品历史放置位置，实现样品管理功能

8、一台冰箱可以有多部手机进行控制方便公用的实验室； 

