仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20151027

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  台式微机（一体机）     60套

第2包  生物安全柜              3台

第3包  荧光定量PCR           1套

第4包  超微量核酸蛋白测定仪    1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年10月20日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年10月27日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年10月20日

第一包、台式机（一体机）60套

联系人：邵老师86862138

- CPU：Intel i5-2430及以上级别，双核心，>=3MB三级缓存

- 内存：>=4G DDR3内存

- 硬盘：500G

- 显示：>=23.5英寸,分辨率高于1960*1080，宽屏

- 键盘：无线

- 鼠标：无线

- 网络：WIFI+100Mbps以太网卡

- 显卡：集成

- 声卡：集成

- 一体式台式机

- 电子产品法定三包责任

第二包：生物安全柜参数

联系人：丁老师86863108

一、技术参数

1、工作区尺寸：单人1200mm；

2、气流模式：30%外排，70%循环

3*、气流控制模式：直流无碳刷电机驱动风机，双风机主动独立控制进气/排气风机

4*、HEPA 过滤效率：直径0.3 μm的颗粒过滤效率高于 99.995%

5、工作台面材料：304不锈钢

6*、噪音单人低于 63dB/55(EN)

7、风速测定：根据风压来测定风速，准确反应安全柜进气和排气风速

8、报警功能：可对不正常气流报警及玻璃门位置报警，可实现远程报警

9*、倾斜前窗采用特殊设计，防止紊流

10*、独立直流双风机系统：由两个风机分别自动独立调节下降风速和水平速度，确保稳定风速和风量；

11*、前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜

12、控制面板信息：时间显示，风速显示，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，错误报告，性能参数-PER

二．配置

1、主机一台（包含紫外灯管装置）

2、搁手架2个

3、可调高度支架一个

第3包荧光定量PCR系统

联系人：刘老师86862793

主要用途：

用于基因表达分析研究，目的基因的定量分析，进行SNP单核苷酸多态性和突变位点的分析检测。

1.主要技术参数

*1.1加热方式：银质半导体温控模块

*1.2样本升温速度： 4.4 ℃/s

1.3样本降温速度:      2. 2℃/s

*1.4 支持梯度功能：37-98℃

1.5温度准确性: 0.2 ℃

*1.6孔间温度均一性: 0.2℃

1.7 熔解曲线精度: 0.04℃，STD < 0.1℃

1.8扩增速度: 35个循环反应: 96孔检测≤40分钟

1.9样本容量：96孔板或者八联管

110反应体系：10－50ul

*1.11光源：高强度白色固态光源

*1.12激发波长：470-645 nm

*1.13光源寿命：大于10000小时

1.14激发通道数： 4通道

1.15检测通道数：4通道

1.16激发/检测滤光片组合(X/Y nm)：470/514；533/572；577/620；645/697

*1.17导光系统：192根等长独立光纤导光，完全消除光路边缘效应

1.18光学检测系统： CCD

1.19光路设计：

*1.19.1所有样本同时检测

*1.19.2 全固定光路设计，无移动机械部件

*1.19.3免维护：支持，无需定期校正光路。，避免与ROX校准混淆

1.20灵敏度：可检测单拷贝基因

1.21动力学范围： 10个数量级

1.22样品通量：1-96个样本/次

1.23支持荧光染料：SYBR, FAM, ResoLight, VIC, Hex, Yellow555, Red610, ROX, Cy5与其他相似光谱的荧光染料

*1.24校正：无需ROX染料校正，ROX校准的优势与劣势

1.25试剂支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂。

1.26分析软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行

1.27操作系统：Windows 7

*1.28高分辨率熔解曲线 HRM分析：支持

1.29颜色补偿功能：带自动校正与颜色补偿

*1.30 控制界面：10.4英寸触摸屏

1.31支持通过USB控制仪器运行程序和存储数据

1.32 数据接收方式：在完成检测后以电子邮件自动发送实验数据

第4包 核酸蛋白测定仪

联系人：刘老师86862793

1．工作条件

  - 环境温度：10-40℃

  - 相对湿度：小于93% (在40℃)

  - 电源：220V，50Hz

- 技术指标：

  - 光学系统：多色器系统

  - 波长范围：190-720nm（0.5nm步进调节）

  - 波长准确性：±1nm

  - *波长重复性：±0.05nm

  - 吸光度测量范围：-3 — +3A

  - 吸光度线性范围：0.02 — 2A（at 350nm，10mm比色皿检测）	   0.2-200A（at 350nm，芯片比色板检测）

  - 吸光度准确性：UV-0.04A；VIS-0.02A

  - 杂散光：0.5%T（在220nm和340nm下）

  - 吸光度长时间稳定性：0.003A/h（500nm）

  - *全光谱扫描时间：1s

  - 测读模式：能量模式、吸光度模式和透光模式

  - *样品通量：一次可自动连续检测16个样品

  - *采用双光束技术进行检测，一路光进行样本检测，一束光进行仪器系统误差的矫正

  - *样品量：0.3-4µl，最低可达0.3µl

  - 激发光源：长效氙闪灯，即开即用

  - 检测器：二极管阵列检测器

  - *检测光程：0.1和1mm，可同时使用两种或单独使用一种光程检测

  - 操作：电脑控制或配置HID-Pro320彩色触摸屏实现单机操作

  - 电脑软件：具有17种生化常用方法、标准曲线法、全光谱扫描、特定单个或多个波长下的检测、用户自定义方法等多种功能模块，满足所有仪器控制和数据分析的要求

  - 接口：USB接口和RS 232接口

  - 仪器重量：约5kg

  - 仪器尺寸：240 x 170 x 200mm（W x H x D）

- 仪器配置及必备件

3.1.超微量核酸蛋白测定仪主机

3.2.操作分析软件；

3.3.芯片比色板 2块；

3.4.操作说明书

3.5 电源线和数据线

3.6便携式控制器HID-Pro 320