南京医科大学江苏省医药动物实验基地项目
蒸汽及热泵加热系统设备及服务招标公告
一、招标项目内容
项目概况：江苏省医药动物实验基地项目日需要热水约30吨，热水温度60-70℃，热水变频供水，热水采用蒸汽加热为主，采用空气源热泵加热为辅。冷水补水管道口径为DN50，冷水压力3kg；蒸汽压力4-6kg，温度250℃，蒸汽口径DN80，蒸汽加热选用循环式加热方式。
热水系统共设计30T热水水箱1个，水箱、水泵和蒸汽加热系统放置在6*6m房间内，冷水、热水和蒸汽管道在房间内均有接口，热泵放置在房间外空地上。
招标项目内容是深化完成蒸汽及热泵加热系统工程的设计、负责系统设备及控制设备的供应、负责设备系统的安装、调试直至通过有关部门共同验收合格和设备的维保服务。
投标人应根据招标人现场实际情况提供符合要求的货物，对所供货物的品牌、型号、规格、技术参数和性能指标进行详细描述，提供相关参数；投标人还应负责所供设备的安装施工工作，确保所供设备运行正常，达到和满足招标人的使用要求。
本此招标内产品必须为国产优质品牌产品，不得由分厂生产或转包。
安装时间：合同签订后根据施工进度要求20日，并满足工程施工进度要求。
安装地点：南京医科大学江宁校区。
二、拟投标人报名要求及须提供的资料：
1、投标人必须为空气源热泵的生产制造厂商。如为代理商，必须提供所投空气源热泵热水机组品牌制造厂商对本项目的唯一有效授权书；
2、所投热泵热水机组的制造商须提供由国家质量监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》；
3 、生产企业的生产许可证（包括空气源热泵和汽水混合器）、ISO9001、2000质量体系证书复印件；
4、生产企业授权委托书原件（代理商投标适用）、企业法定代表人投标委托书原件，投标代理人身份证复印件
5、企业法人营业执照、税务登记证、组织结构代码证(复印件)
6、以上所提供资料复印件均须加盖投标单位公章。
四、拟投标单位请于 2014 年 2 月 28 日  8:00 - 16:50  携相关报名资料至南京医科大学五台校区行政楼101室（南京市汉中路140#）领取招标资料。
五、投标截止时间：拟投标单位须在  2014  年 3  月  5  日 10：00时前将密封的投标文件提交至南京医科大学五台校区行政楼101室，逾期无效。
联系人：吴老师                 联系电话：025-86862696 

                                                 二O一四年二月二十四日
