	南京医科大学地下室
彩钢板隔断工作量清单及材料说明

	序号
	名   称
	规   格
	单位
	数量
	材 料 说 明

	1
	钢木结构实验边台
	900×750×850
	组
	1
	采用C型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于2MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用台湾顶固或香港DTC二段力优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用台湾顶固或香港DTC45MM宽三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用PVC一次成形彩色拉手或不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。

	2
	钢木结构实验边台
	1100×750×850
	组
	1
	同1。

	3
	钢木结构实验边台
	1500×750×850
	组
	2
	同1。

	4
	钢木结构实验边台
	2200×750×850
	组
	3
	同1。

	5
	钢木结构实验边台
	2400×750×850
	组
	1
	同1。

	6
	钢木结构实验边台
	2700×750×850
	组
	3
	同1。

	7
	钢木结构实验边台
	3000×750×850
	组
	4
	同1。

	8
	钢木结构实验边台
	6000×750×850
	组
	6
	同1。

	9
	钢木结构转角水池台
	1000×1000×850
	组
	4
	实验水槽为台湾台雄或TOF产品，采用进口共聚PP材质一体成型水槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀，尺寸为500×400×300，不易老化，安装时水槽低于台面，使台面不易存水。实验水嘴为台湾台雄或TOF产品，铜质一体化设计，环氧树脂粉末静电喷涂，陶瓷阀芯，带接冷凝水尖嘴，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，上口可360度旋转。水池台靠砖墙一侧设挡水板，其余同1。

	10
	钢木结构水池台
	900×750×850
	组
	4
	同9。

	11
	钢木结构中央台
	4800×1500×850
	组
	3
	试剂架采用40×100厚度不小于2MM的优质钢管制作，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，试剂架采用12MM厚钢化玻璃带钢制托架，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，玻璃四边车圆光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节，分为三层，带不锈钢栏杆防止试剂架上物品掉落，其余同1。

	12
	彩钢板壁板

	
	M2
	671.51
	双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜

	13
	彩钢板壁板辅材
	
	M2
	671.51
	符合国家标准，含密封胶、国标1.2MM铝型材等

	14
	彩钢板净化门

	800×2100
	樘
	4
	符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁

	15
	彩钢板净化门

	900×2100
	樘
	5
	符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁

	16
	彩钢板净化门

	1500×2100
	樘
	11
	符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁

	17
	净化密闭窗
	
	M2
	77.88
	符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，6MM钢化安全玻璃

	18
	镀锌钢板矩形净化管道
	L≤800mm
	M
	55.152
	按照国家标准制作和安装，采用武钢或宝钢镀锌钢板，咬口连接

	19
	镀锌钢板矩形净化管道
	L≤2000mm
	M
	106.53
	按照国家标准制作和安装，采用武钢或宝钢镀锌钢板，咬口连接

	20
	管道保温
	
	M3
	7.425
	3CM厚B1级橡塑保温棉

	21
	管道吊托支架
	
	KG
	200
	普通型钢，刷防锈漆二遍

	22
	增压风机
	
	台
	1
	根据专业实验室送风量要求，选择风机型号，生产符合国家标准，有技术监督局检测报告

	23
	对开多叶调节阀
	120×120
	台
	18
	符合国家标准（采暖通风设计手册）

	24
	单层百叶回风口
	400×300
	只
	15
	符合国家标准，带初效过滤

	25
	单层百叶回风口
	500×400
	只
	1
	符合国家标准，带初效过滤

	26
	空调散流器
	400×400×550
	只
	18
	符合国家标准，带静压箱

	27
	增压箱
	2400×1100×1100
	台
	1
	按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀

	28
	空调
	5P
	台
	2
	符合国家标准

	29
	实验室电气
	
	M2
	376.89
	符合国家标准含插座、开关、配电箱、电线等（南京鸿雁开关、插座、远东电线、正泰开关箱、正泰空气开关）

	30
	空调溢水盘
	
	套
	2
	符合国家标准，确保不漏水

	31
	柔性接口
	
	M2
	10
	人造革，符合国家标准

	32
	固定围护结构支架
	
	套
	16
	普通型钢，刷防锈漆二遍

	
	
	
	
	
	


结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范，必须满足国家规范要求的各项指标的要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进行计算报价。
第 1 页   共 5 页

