南京医科大学招标文件

项目名称：江宁校区德馨楼地下车库

车辆门禁管理系统工程

项目编号：

招标单位:         南京医科大学

招标时间:         二0一六年六月二十三日

招标文件目录

第一部分：    投标有关事项

第二部分：    投标人须知

第三部分：    技术要求

第四部分：    工程量清单

附    页：　　投标函格式

第一部分      投 标 有 关 事 项

根据我单位需要，现决定就我校江宁校区德馨楼地下车库车辆门禁管理系统工程进行公开招标，凡符合条件的公司均可参加该项目招投标活动，并提请注意以下事项。

- 招标项目：江宁校区德馨楼车库门禁管理系统工程

- 招标书取得方式：在网上下载（学校网站）

- 投标截止时间：2016年7月 5 日下午2：00

- 开标时间、地点：2016年7月 5 日下午2：30（招标单位有权根据学校工作实际调整开标时间）

南京医科大学江宁校区北门保卫楼三楼会议室

- 联系地址：南京医科大学江宁校区保卫处

联 系 人: 冯老师

联系电话：025-86867131

南京医科大学招标办公室

二0一六年六 月 二十三   日

供应商参与投标确认函

南京医科大学：

本单位确定将参与贵校德馨楼地下车库车辆门禁管理系统项目的投标，特发此函确认。

单位名称：

联系电话：

法人授权代表（投标代表）：

联系电话（手机）：

（单位公章）：＿＿＿＿

年　　　月　　　日

供应商参与投标确认函必须在投标截止日前三天进行回传。

第二部分    投标人须知

一、招标单位：南京医科大学

二、招标项目：江宁校区德馨楼地下车库车辆门禁管理系统工程

三、项目内容：

我校江宁校区校北门、西门已经采用纯车牌识别技术进行车辆门禁及联网管理，现增加1套车辆门禁系统，对新建的新行政楼地下车库进行停车管理，系统包括快速道闸、纯车牌识别系统、防砸系统、车辆门禁管理系统、联网系统及辅助设施等设备供货、线路敷设、安装调试、培训验收、质保期内的维修保养及售后服务等(具体内容见技术要求及工程量清单)

四、项目地点：南京医科大学江宁校区校园内

五、工期要求：   20  天（日历工期），按期保质保量完工。

六、质量要求：整个工程质保叁年。

七、投标人须知

- 投标人应详细阅读本招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自己负责。

招标单位不承担投标方在招投标过程中发生的一切费用，投标单位不论中标与否，招标单位不承担任何补偿，所有投标资料恕不奉还。

- 招标文件的澄清

投标人如需招标单位澄清招标文件的疑点，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、传真）向招标单位提出，招标单位将以书面形式予以解答 ,答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

- 招标文件的补充或修正

- 在投标截止日3天以前的任何时间内，招标单位不论由于自己的考虑或对投标人提问的澄清，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。

- 对招标文件的补充或修正，应以书面形式通知所有投标人。

- 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑，招标单位有权决定推迟投标的截止和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

- 投标企业资格要求

- 投标单位需要提供本单位的有效资质文件：经过年检有效的建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质，或电子与智能化专业承包二级及以上资质。

- 提供有效的工商营业执照、企业资质证书、ISO9000质量管理体系认证证书、安全生产许可证、信用管理手册和注册建造师证书，所派出的项目经理必须具有二级及以上机电工程建造师资格注册证书，同时具有安全生产考核B证。

- 为保证系统稳定可靠成熟，投标单位必须具有纯车牌识别系统成功案例 ，提供合同、中标通知书、验收报告及联系人方式。

- 投标单位必须具有主要设备供应厂家（纯车牌识别系统、快速道闸）针对该项目的专项授权及质保承诺。所投产品性能必须稳定可靠、成熟，软件必须可根据用户情况进行个性化定制。

- 以上文件若为复印件需加盖单位公章并带原件备查。

参加投标的单位需在投标截止日三天前回传投标确认函，并送报名材料到保卫处报名，我单位将组织投标单位资格预审，资格审查合格的单位方可参加投标。

- 投标报价

- 本次招标采用总承包方式（交钥匙工程），投标报价应包括整个系统的设备材料供应、安装费用、各种风险费用、调试及检测费用、质保期内的维修、保养及售后服务费用以及投标单位认为需要的其他一切费用。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。

- 投标报价按工程量清单推荐品牌报价，要有分项报价和设备材料数量及明细报价。投标单位应在投标文件中说明优惠条件、各项服务承诺（包修、保修期限）等。

- 投标单位应在投标文件中将与本次招投标内容有关的所有主要设备材料配置清单做成详细列项（包括名称、型号、规格、数量、单价、品牌、产地等），并据此投标报价（材料清单数量及推荐品牌不可改变），同时还应在投标文件中明确承担一切设备材料的售后责任。

- 投标单位必须出具纯车牌识别系统、快速道闸等主要设备厂家或代理商针对该项目的专项授权及质保承诺。

- 投标人在填写投标报价表时，金额单位要统一；数字、文字要清晰，不得涂改。所有报价及承诺须加盖单位公章，否则视为废标。

- 投标文件的组成

- 投标函

- 法定代表人资格证明书

- 投标报价明细表

- 工程设计方案，需提供详细说明方案。

- 施工组织设计（包括施工方案、进场施工设备清单、人员安排、进度安排、现场组织计划、各种保障措施及其它专业配合内容等）

- 投标单位在投标文件中应提供近年来投标产品生产厂家类似成功案例（必须为纯车牌识别系统）及本单位投标竣工的纯车牌识别系统成功案例，提供相关证明文件，提供合同、中标通知书及联系人方式，以便核实考察。

- 项目经理及主要施工管理人员名单、机电工程建造师证书，安全考核B证。

- 企业资质证明文件（营业执照等）

- 主要产品针对该项目的授权书及质保承诺

- 投标文件的签署及其形式

- 投标文件一式三份，“正本”1份和“副本”2份，分别密封在两个文件袋内，并在文件袋上标明“正本”、“副本”字样，所有骑缝和密封处加盖单位公章。正本与副本之间有差异，以正本为准。

- 投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由授权代表在修改处签字或盖章。

- 投标

- 投标文件在招标单位规定的投标截止时间前送到招标单位指定地点。投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

- 自开标日起30天内，投标书保持有效。

- 开标

- 本次招标采用公开招标方式。

- 招标方按招标文件规定的时间、地点开标。

- 评标由评标委员会及外请评审专家等组成，纪委监察审计处代表对此次招标工作进行现场监督。

- 评标：

- 投标文件符合性鉴定

投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

- 投标文件未按照招标文件的要求密封的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

- 没有主要产品供应商项目授权及质保承诺的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- 投标报价未按照招标人的要求编制，存在严重漏项的；

- 发现有资质挂靠或借用的。

- 审核报价

- 如果明细价格相加不等于汇总价格，以汇总价格为准。

- 如果单价乘以数量不等于总价，以总价为准，修正单价。

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准，修正单价。

- 投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可能会就投标文件向投标单位提出询问，届时投标单位需要授权代表对相关问题于以澄清，授权代表应熟悉投标方案及设备。

- 评标办法

评标采用综合评标法，以经评审的最高分为中标单位。

评标因素主要是：企业实力、成功案例、企业资质、投标报价、产品性能、售后服务及评委认为应该考虑的因素，本项目最低报价不能作为中标的保证。

- 定标

评委会评定中标单位后，将以书面或电话方式将结果通知所有的投标人。未中标的单位投标保证金1周内退回，中标单位投标保证金转为履约保证金。

中标人接到中标通知后须立即回复招标人,确认是否同意接受。若无回复，则在中标通知发出3天后视同中标人已经知悉并同意接受，或由招标人宣告中标人拒绝接受，履约保证金不退，招标人将另行确定中标单位。

- 签定合同

中标人应于收到中标通知5日内与招标单位签定施工合同。否则招标单位将另行确定中标单位。履约保证金不退。

- 中标单位在设备到货前，应向买方提供安装所需的机械电器资料，操作规程和使用说明书、设备维护手册以及保养修理所需的各种机械和电器资料。

- 中标单位所提供的设备在交货时应同时提供设备清单、产品合格证书。进口设备还需提供有效时段的运输证明、报关证明等，以确保产品设备的品质。

## 八、评标办法

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人。具体打分方法如下：

（一）价格分（65分）。

将所有通过符合性筛选的投标报价取平均值为A（若超过5家投标单位，去除最高报价及最低报价，之后算平均值），报价等于A得分值为65分；报价每高一个百分点扣1分，每低一个百分点扣0.5分，小数点保留2位。

(二)主要货物响应情况（10分）

由评委根据投标单位的投标文件中《投标报价明细表》和《技术要求响应表》有关资料及质量保证等情况打分。

所投产品技术指标全部满足招标文件中技术指标要求的得基本分8分，承诺管理软件能根据用户实际管理使用情况进行个性化定制的（提供厂家承诺：主要包括授权管理、黑名单管理、特殊用户管理、税控打票等），得2分；若技术参数出现负偏离，每有一项减1分，减完为止，主要设备负偏离：车牌识别率低于98%的（提供产品检测报告），作废标处理，需提供详细说明方案。

（三）项目设计及实施方案、计划进度、人员安排、验收和培训方案等（10分）

3.1)项目设计及实施方案（6分）。由评委根据投标人阐述的本项目设计及实施方案，含方案设计说明、设计图纸、系统图纸、专网连接，与原系统对接情况、今后扩容情况等，特别是对本项目中存在的重（难）点描述及解决方案情况进行打分。；

3.2)项目计划进度及人员安排（2分）。根据投标人对整个项目的进展情况、计划进度安排及完成时间、项目实施小组人员安排等内容进行打分。

3.3)项目验收方案（1分）。根据投标人的验收方案进行打分。

3.4)项目培训方案（1分）。根据投标人对本项目的培训时间、人员及内容安排情况进行打分。

（四）售后服务（8分）

4.1）质保期内售后服务方案（2分）。主要由评委对投标人服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、软件升级、专业技术人员保障等进行评分。

4.2)本地化服务（3分）。投标单位为本地企业或外地企业在南京市内有分公司及技术团队（须提供有效证明材料：分公司营业执照、技术服务人员社保证明、租赁合同、房产证明、联系电话等）。

投标单位所投产品厂家必须在南京设有办事处及售后服务机构，得1分；

4.3)售后服务承诺（3分）。投标单位承诺免费保修期3年得3分，3年以下不得分。

（五）投标单位类似成功案例（5分）

投标单位必须提供2013年1月以来本单位投标竣工的纯车牌识别系统成功案例，必须同时提供合同（含清单）、验收报告及联系人方式，以便核实考察，原件备查。每提供1个有效案例得1分，最高可得5分。一旦发现业绩案例虚假，取消投标中标资格，没收投标保证金。

（六）公司实力（2分）

投标企业信用等级AAA 得1分；其他不得分；

投标企业通过ISO9000质量认证体系贯标，得1分；

第三部分    投标文件格式

  - 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我_____________(姓名)系___________________________（公司名称）的法定代表人，现授权委托____________(姓名)为我的授权委托人，以________________________(公司名称)的名义参加南京医科大学德馨楼地下车库车辆门禁管理系统的投标活动。授权委托人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无权再授权委托，特此授权。

授权委托人（签字）：

身份证号码:

部  门：                职  务：

单位（盖章）：

法人代表（印章）：

法人代表（签字）：

身份证号码:

日  期：         年     月     日

  - 投  标  函

南京医科大学：

根据贵校发出的德馨楼车辆门禁管理系统工程招标文件的要求，签方代表__________（全名、职务）经正式授权并代表投标人________ （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本二份。

据此函，本签字代表宣布同意如下：

- 投标人已完全响应招标文件内容，投标方承接本工程的投标总价为人民币（投标价金额）：             （大写）￥              （小写）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任服务承诺。

- 投标人已详细审查全部招标文件(包括修改文件)及所有已提供的资料以及有关附件，投标人承诺递交的投标文件完全响应招标文件之内容。

- 投标人为本工程选配的项目经理是__________(姓名), 投标人承诺项目负责人的简历、工作业绩和建造师证书完全属实，在本工程项目实施期间不参与投标人其他工程项目建设。

- 投标人承诺工期    天，按时竣工投入使用。

- 本投标文件的投标有效期为自投标之日起30个日历日。

- 如果投标人在投标有效期期满之前撤回投标，其投标保证金将被没收。

- 投标人同意按照贵方可能提出的要求提供与其投标书有关的数据资料和文书材料，并对贵方可能不接受最低价投标和任何开标结果的产生表示理解和支持。

投标人名称(公司盖章)：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名:___________

职务:_________

授权代表签字：______________

日期：     年   月   日

  - 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：        年龄：       职务：

系                    的法定代表人。为施工、竣工和保修                     ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标人：（盖章）

日  期：      年  月  日

  - 开标一览表

投标人名称：________________________________

总投标报价表：

| 序号 | 内容 | 投标价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 德馨楼地下车库车辆门禁管理系统工程 |  |

报价清单明细表(含税金)：

| 序号 | 内 容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |

投标人名称（公章）：_____________________________

授权代表签字：________________

日期：    年    月    日

### 五．技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评审时或中标后如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效，取消中标资格。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

投标单位全称（公章）：            全权代表（签字）：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变

2、投标人应根据系统的功能、非功能、管理、售后、培训等内容逐条响应，并可针对具体列出明细

3、投标人根据系统方案添加的内容等也请列出

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，主要项目负偏离，废标。

### 六．项目主要技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 任职 年限 | 职称 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、人员角色和人数由投标单位根据标书要求进行响应，上表中行数不够可自加。

2、项目实施到位人员与投标人员名单一致性承诺，中标后必须与实际施工管理人员一致，严禁分包或转包，否则按合同违约清场处理。

第四部分  江宁校区德馨楼地下车库车辆门禁系统

技术要求

## 一、工程概况

德馨楼地下车库已经建成准备投入使用，由于车位有限，为加强地下车库管理，确保停车安全，拟采用纯车牌识别技术及快速道闸进行管理。

根据规划，地下车库有一个出入口：宽度8m左右,标准二车道，1进1出，、采用无人管理，通过车牌识别系统自动抬杆、落杆。该系统可与保卫处车辆门禁管理系统联网，进行授权；也可在行政楼某办公室进行授权管理。

在出入口配置车牌识别系统 ,授权车辆可通过车牌识别不停车进入地下车库（快速道闸）；外来车辆及未授权车辆,道闸不自动打开，显示屏显示相关车辆信息及提示内容。

该系统通过光纤专网与保卫处已建收费管理中心联网，进行集中授权统一设置管理。

二、系统组成及功能要求

## 2.1车牌识别系统功能

1）能抓拍出高清晰度的高清图片

2）自动识别抓拍图片的车牌信息，进行车牌识别。

3）加入智能仲裁算法选取最优识别结果进行控制，主机接收从机的识别结果，并进行分析、处理，确认车牌信息。

4）下载固定用户车牌信息，完成固定用户车辆的匹配，进而控制道闸。

5）通过网络与PC机、从机进行数据间的信息交互。

## 2.2系统设备组成

该套系统主要由以下部分组成：

- 入口控制部分：集成道闸、立体高清车牌识别摄像机（带控制功能）、立体高清车牌识别摄像机从机

- 出口控制部分：集成道闸、立体高清车牌识别摄像机（带控制功能）、立体高清车牌识别摄像机从机、网络高亮LED外显屏

岗亭终端：电脑主机、岗亭管理软件

管理中心：电脑主机、停车场管理软件

## 2.2.1立体高清车牌识别摄像机

- 一体化嵌入式车牌识别，不需连接PC（电脑），可脱机工作。

- 模块化设计，一条车道一套设备，独立工作、功能齐全。

- 夜间有效抑制大灯眩光，牌照号码清晰可辨。

- 汽车车牌号码、车牌颜色自动识别。

- 可配置的H.264、MPEG4、MJPEG实时码流传输。

- 配合停车场管理软件完成车辆进出管理。

- TCP/IP网络接口，体积小、功耗低、接线简单、安装方便。

- 嵌入式智能感光系统，自动补光设计，无需感光器件。

- 采用防雨淋、密封防尘设计，环境适应性强。

| 产品技术参数 |  |
| --- | --- |
| 抓拍图片分辨率 | 300万（2048*1536），识别率达99% |
| 电子快门 | 1/30~1/10000秒 |
| 抓拍车速 | 0-20km/h |
| 视频压缩格式 | H.264、MPEG4、MJPEG |
| 码流分辨率 | QCIF, CIF, D1, 720P/60fps ,1080P/30fps(最大) |
| 单张识别速度 | 300毫秒(平均识别时间) |
| 标配镜头参数 | 最大孔径：F1.4±5％ |
|  | 焦距：6-15mm±5％ |

2.2.2 高速道闸

1，配3米杆长时，速度达到抬杆1.3秒；配4米杆长时，速度达到抬杆3秒；

2，道闸不但具有低温加热、高温散热、遇阻反弹、水平垂直调节、车队模式、电机强转、一键自动学习等功能，而且还集成了12V直流电源连接线、网络交换机、互锁器、车辆检测，方便安装；

3，户外金属烤漆，美观大方，即可遥控装置手动控制，也可通过检查装置自动控制

4，车辆地感检测、红外对射、防砸条等多重防砸措施

5，主体控制部分内的易损件可单独更换，小巧方便运输

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 闸杆类型 | 直杆 |
| 升降时间 | 1.3S-3S |
| 运行寿命 | ≥500万次 |
| 电源电压 | AC220V±10% |
| 电源频率 | 50/60Hz |
| 电机额定功率 | 190W |
| 工作温度 | -40℃～75℃ |

## 2.2.3 网络高亮LED显示屏

1）专业外观设计，采用高亮度LED，强光下依然清晰可见。

2） 内置国标字库，使用方便。

3） TCP/IP或RS485通信协议，方便施工，控制简单。

4） 双层隔热防护罩，防雨淋，防尘。

5）4行字，每行4个字，可显示车牌号、进出时间、提示信息等。

| 产品技术参数 |  |
| --- | --- |
| 显示方式 | 滚动显示 |
| 单屏字数 | 16个汉字 |
| 通讯接口 | TCP/IP(网口)或RS485 |
| 工作电流 | 2.6A |
| 工作电压 | DC 12±3V |
| 工作温度 | -40℃～70℃ |
| 外形尺寸 | 1290×694×160mm（L*W*H） |

三、系统配置工作量清单

| 南京医科大学德馨楼地下车库车辆门禁管理系统工作量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一、大门出入口配置（1进1出设计） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 快速道闸 | (第三代高速型，车行右侧，3米，最快1秒)车牌识别专用一体化集成道闸。含手持遥控器BCD-RC 2个 桌面线控BCD-DRC 1个，夜晚红色灯带，4米长，防砸红胶条栏杆,加灯带 BC-DL-O-B-R-N-CCS30BL | 意大利 DITEC、蓝卡、汉王 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 24口网络交换机 | TCP/IP网络,24口10/100/1000M ，4口SFP | 华三、思科、锐捷 | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 工业级直流电源 | DC12V30A | 蓝卡、汉王、速宾 | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 车辆检测器 | BCJ-04 | 蓝卡、汉王、速宾 | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 地感线圈专用防腐线 | BCJ-W50 | 蓝卡、汉王、速宾 | 2 | 卷 |  |  |
| 6 | 嵌入式车牌识别-控制高清网络摄像机 | BCHV-VLPR-CCK | 蓝卡、汉王、速宾 | 2 | 组 |  |  |
| 7 | 固定支架 | 配套 | 蓝卡、汉王、速宾 | 2 | 组 |  |  |
| 8 | 摄像机安装立杆 | BCV-POLE/140(1.4米) | 蓝卡 | 2 | 根 |  |  |
| 9 | 户外四行高亮多行显示屏 | 与门禁软件联动，显示车辆信息（车辆类型、进出时间、车牌号等），同时可显示管理告示等信息 BCV-POLE/140 | 蓝卡、汉王、速宾 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 控制箱 | 不锈钢800*600*30 | 蓝卡、汉王、速宾 | 1 | 台 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、管理中心及软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 酷睿 4核I7， 4G内存，2G显存,硬盘2TB,19"液晶 | DELL | 1 | 套 | 已有 |  |
| 2 | 停车场管理软件-中心端 | V4.0，软件狗，含黑名单（逆向行驶、超速、违章停车）处理等个性化定制。公安牌照、省政府牌照、消防武警牌照免授权通行，预留停车收费系统接口 | 蓝卡 | 1 | 套 | 已有 |  |
| 3 | 光模块 | 单模1000M | 华三 | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 接入服务器 | BCP-DHCPS | 蓝卡 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 道闸基础浇筑 | 全钢筋混凝土浇筑，含黄黑反光油漆等 | 定做 | 2 | 项 |  |  |
| 6 | 停车场管理软件-岗亭端 | V4.1，软件狗 | 蓝卡 | 1 | 套 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、线缆、辅材及组网设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯线 | RVV3*1.5 | 天诚、联通、江扬 | 400 | 米 |  |  |
| 2 | 通讯线 | RVV6*1 | 天诚、联通、江扬 | 300 | 米 |  |  |
| 3 | 通讯线 | 六类防水网线 | 天诚、联通、江扬 | 1 | 箱 |  |  |
| 4 | 电源主线 | RVV3*2.5 | 天诚、联通、江扬 | 500 | 米 |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | ∮50 | 国产 | 100 | 米 |  |  |
| 6 | PE管 | ∮32 | 国产 | 500 | 米 |  |  |
| 7 | 六芯室外单模光纤 | 室外六芯 | 武汉长飞 | 500 | 米 |  |  |
| 8 | 道路开挖、回填 | 破沥青马路、埋管回填恢复 | 现场 | 50 | 米 |  |  |
| 9 | 绿化带开挖埋管回填 | 绿化带硬土地开挖埋管回填 | 国产 | 300 | 米 |  |  |
| 10 | 橡胶减速带 | 含固定钢钉等 | 国产 | 20 | 米 |  |  |
| 11 | 光纤辅材 | 含尾纤、跳线、终端盒、熔接等 | 国产 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 辅助材料 | 接插件、插头座、安装辅材等 | 国产 | 1 | 项 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 设备材料费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下车库车辆门禁系统工程总价 |  |  |  |  |  |  |  |